## 监测方案-任务-监测点位-指标（数据）表
敖汉旗2025年8月入河排污口监测数据
点位名称 | 监测日期 | pH(无量纲) | 化学需氧量(mg/L) | 氨氮(mg/L) | 总磷(mg/L) | 总氮(mg/L) | 氟化物(mg/L) | 总砷(mg/L) | 总汞(mg/L) | 总镉(mg/L) | 铬（六价）(mg/L) | 总铅(mg/L) | 全盐量(mg/L) | 总铬(mg/L)
敖汉旗新惠工业园区排污口 | 2025.8.4 | 7.4 | 35 | 0.272 | 0.338 | 6.58 | 0.6 | 0.0038 | 0.00004L | 0.008L | 0.004L | 0.03L | 910 | 0.03L
内蒙古金陶股份有限公司矿井疏干水排污口 | 2025.8.4 | 7.9 | 12 | 0.823 | 0.197 | 6.24 | 0.64 | 0.0037 | 0.00004L | 0.008L | 0.004L | 0.03L | 903 | 0.03L
点位名称 | 监测日期 | pH(无量纲) | 化学需氧量(mg/L) | 氨氮(mg/L) | 总磷(mg/L) | 总氮(mg/L) | 氟化物(mg/L) | 全盐量(mg/L)
敖汉旗贝子府镇大横沟排污口 | 2025.8.4 | 7.5 | 29 | 1.629 | 0.407 | 12.4 | 0.67 | 749
敖汉旗古鲁板蒿镇污水处理站排污口 | 2025.8.4 | 7.4 | 39 | 4.01 | 0.104 | 14.2 | 0.55 | 888
敖汉旗四道湾子镇污水处理站排污口 | 2025.8.4 | 7.3 | 30 | 1.151 | 0.09 | 11.8 | 0.58 | 936
敖汉旗萨力巴乡污水处理站排污口 | 2025.8.4 | 7.4 | 28 | 1.752 | 0.091 | 12.7 | 0.6 | 975
敖汉旗新惠镇污水处理厂排污口 | 2025.8.4 | 7.3 | 29 | 0.459 | 0.077 | 13.5 | 0.72 | 699
敖汉旗长胜镇污水处理站排污口 | 2025.8.4 | 7.5 | 27 | 1.129 | 0.338 | 14 | 0.62 | 269

## hidden (hidden)
停排不外排
封堵停用
未建成
间歇性排放
不具备采样条件
因下雨无法采样
因道路封闭无法采样
季度监测，本月已开展
非监测月份