## 巴林右旗2025年9月份入河排污口监测信息
巴林右旗2025年9月份入河排污口监测信息
序号 | 点位名称 | 监测日期 | pH(无量纲) | 化学需氧量(mg/L) | 氨氮(mg/L) | 总磷(mg/L) | 总氮(mg/L) | 氟化物(mg/L) | 全盐量(mg/L) | 流量(M³/S)
1 | 昊泽污水处理厂排污口 | 2025-09-01 | 7.4 | 5 | 0.351 | 0.4 | 3.41 | 0.673 | 278 | 0.313
序号 | 点位名称 | 监测日期 | pH(无量纲) | 化学需氧量(mg/L) | 氨氮(mg/L) | 总磷(mg/L) | 总氮(mg/L) | 氟化物(mg/L) | 全盐量(mg/L) | 总砷(mg/L) | 总汞(mg/L) | 总镉(mg/L) | 铬（六价）(mg/L) | 总铅(mg/L) | 总铬(mg/L)
2 | 大板镇第二污水处理厂入河排污口 | 2025-09-01 | 7.2 | 6 | 0.049 | 0.06 | 2.19 | 0.405 | 322 | 0.0016 | 0.00004L | 0.0001L | 0.004L | 0.001L | 0.03L

## hidden (hidden)
停排不外排
封堵停用
未建成
间歇性排放
不具备采样条件
因下雨无法采样
因道路封闭无法采样
季度监测，本月已开展
非监测月份