## 监测方案-任务-监测点位-指标（数据）表
敖汉旗2025年12月入河排污口监测数据
点位名称 | 经度 | 纬度 | 监测日期 | 水温 (℃) | pH (无量纲) | 化学需氧量(mg/L) | 氨氮(mg/L) | 总磷(mg/L) | 总氮(mg/L) | 氟化物(mg/L) | 总砷(mg/L) | 总汞(mg/L) | 总镉(mg/L) | 铬（六价）(mg/L) | 总铅(mg/L) | 全盐量(mg/L) | 总铬(mg/L) | 备注
敖汉旗新惠工业园区排污口 | 119.93 | 42.3377 | 2025.12.1 | 7.2 | 7.5 | 27 | 3.994 | 0.069 | 6.24 | 0.91 | 0.0016 | 0.00012 | 0.008L | 0.004L | 0.03L | 991 | 0.03L | /
内蒙古金陶股份有限公司矿井疏干水排污口 | 120.2909 | 41.9701 | 2025.12.1 | 8.8 | 7.4 | 11 | 0.821 | 0.07 | 6.38 | 0.75 | 0.0045 | 0.00004L | 0.008L | 0.004L | 0.03L | 982 | 0.03L | /
点位名称 | 经度 | 纬度 | 监测日期 | 水温 (℃) | pH (无量纲) | 化学需氧量(mg/L) | 氨氮(mg/L) | 总磷(mg/L) | 总氮(mg/L) | 氟化物(mg/L) | 总铅(mg/L) | 全盐量(mg/L) | 备注
敖汉旗新惠镇污水处理厂排污口 | 119.9069 | 42.3037 | 2025.12.1 | 7.8 | 7.4 | 30 | 6.435 | 0.082 | 14.1 | 0.81 | 0.03L | 926 | /

## hidden (hidden)
停排不外排
封堵停用
未建成
间歇性排放
不具备采样条件
因下雨无法采样
因道路封闭无法采样
季度监测，本月已开展
非监测月份