## 监测方案-任务-监测点位-指标（数据）表
翁牛特旗2025年12月份入河排污口监测数据
点位名称 | 监测日期 | 水温(℃) | pH(无量纲) | 化学需氧量(mg/L) | 氨氮(mg/L) | 总磷(mg/L) | 总氮(mg/L) | 氟化物(mg/L) | 总砷(mg/L) | 总汞(mg/L) | 总镉(mg/L) | 铬（六价）(mg/L) | 总铅(mg/L) | 全盐量(mg/L)
乌丹污水处理厂 | 2025.12.2 | 8.4 | 7.5 | 36 | 0.282 | 0.14 | 10.6 | 0.98 | 0.0007 | 0.000040L | 0.01L | 0.004L | 0.05L | 665

## hidden (hidden)
停排不外排
封堵停用
未建成
间歇性排放
不具备采样条件
因下雨无法采样
因道路封闭无法采样
季度监测，本月已开展
非监测月份