## 监测方案-任务-监测点位-指标（数据）表
林西县2026年1月份入河排污口监测信息
所属旗县 | 点位名称 | 监测日期 | 水温(℃) | pH(无量纲) | 化学需氧量(mg/L) | 氨氮(mg/L) | 总磷(mg/L) | 总氮(mg/L) | 氟化物(mg/L) | 总砷(mg/L) | 总汞(mg/L) | 镉(mg/L) | 铬（六价）(mg/L) | 铅(mg/L) | 全盐量(mg/L) | 总铬(mg/L) | 备注
林西县 | 赤峰市林西县通源水净化有限公司工业及其他各类园区污水处理厂排污口 | 2026-01-04 | 9.6 | 7.5 | 23 | 1.466 | 0.29 | 6.69 | 2.87 | 0.004 | 6.35e-05 | 0.003L | 0.004L | 0.02L | 1340 | 0.004L
所属旗县 | 点位名称 | 监测日期 | 水温(℃) | pH(无量纲) | 化学需氧量(mg/L) | 氨氮(mg/L) | 总磷(mg/L) | 总氮(mg/L) | 氟化物(mg/L) | 全盐量(mg/L) | 备注
林西县 | 赤峰市林西县官地镇农村污水处理设施排污口 | 2026-01-04 | 6 | 8.1 | 28 | 14.759 | 2.81 | 30.3 | 0.85 | 868
林西县 | 赤峰市林西县统部镇城镇污水处理厂排污口 | 2026-01-04 | 3.4 | 7.8 | 20 | 13.438 | 0.61 | 26.7 | 1.2 | 848
林西县 | 赤峰市林西县五十家子镇城镇污水处理厂排污口 | 2026-01-04 | 8.3 | 7.7 | 38 | 13.946 | 2.02 | 26 | 0.91 | 1040
林西县 | 赤峰市林西县新林镇农村污水处理设施排污口 | 2026-01-04 | 10.6 | 8.3 | 49 | 12.116 | 0.8 | 15.2 | 1.02 | 787
林西县 | 赤峰市林西县益兴污水处理有限公司排污口 | 2026-01-04 | 9.7 | 7.3 | 16 | 1.956 | 0.14 | 7.82 | 1.22 | 1120

## hidden (hidden)
停排不外排
封堵停用
未建成
间歇性排放
不具备采样条件
因下雨无法采样
因道路封闭无法采样
季度监测，本月已开展
非监测月份