## 监测方案-任务-监测点位-指标（数据）表
翁牛特旗2026年1月份入河排污口监测数据
点位名称 | 监测日期 | 水温(℃) | pH(无量纲) | 化学需氧量(mg/L) | 氨氮(mg/L) | 总磷(mg/L) | 总氮(mg/L) | 氟化物(mg/L) | 总砷(mg/L) | 总汞(mg/L) | 镉(mg/L) | 铬（六价）(mg/L) | 铅(mg/L) | 全盐量(mg/L) | 总铬(mg/L)
赤峰市翁牛特旗广德公镇城镇生活污水处理设施排污口 | 2026.1.5 | 8.8 | 7.1 | 37 | 1.17 | 0.42 | 13.3 | 0.8 | 0.003 | 0.00042 | 0.002 | 0.004L | 0.010L | 684 | 0.004L
赤峰市翁牛特旗解放营子村城镇污水处理厂排污口 | 2026.1.5 | 6.8 | 7.4 | 23 | 0.583 | 0.45 | 14 | 1.56 | 0.0042 | 0.00021 | 0.003 | 0.004L | 0.010L | 1149 | 0.004L
赤峰市翁牛特旗桥头镇城镇污水处理厂排污口 | 2026.1.5 | 8.8 | 7.2 | 26 | 2.38 | 0.45 | 13.7 | 1.18 | 0.0037 | 0.00021 | 0.004 | 0.004L | 0.010L | 966 | 0.004L
赤峰市翁牛特旗乌丹城镇污水处理厂排污口 | 2026.1.5 | 10.2 | 7.2 | 29 | 0.422 | 0.48 | 11.9 | 1.43 | 0.0054 | 0.00034 | 0.004 | 0.004L | 0.010L | 1008 | 0.004L
赤峰市翁牛特旗乌敦套海镇城镇污水处理厂排污口 | 2026.1.5 | 6.2 | 7.5 | 18 | 0.4 | 0.49 | 12.6 | 1.12 | 0.0036 | 0.00012 | 0.001L | 0.004L | 0.010L | 938 | 0.004L

## hidden (hidden)
停排不外排
封堵停用
未建成
间歇性排放
不具备采样条件
因下雨无法采样
因道路封闭无法采样
季度监测，本月已开展
非监测月份