## 监测方案-任务-监测点位-指标（数据）表
2026年2月入河排污口监测数据
序号 | 旗县 | 入河排污口名称 | 年 | 月 | 日 | pH | 化学需氧量 | 氨氮 | 总磷 | 总氮 | 氟化物 | 全盐量
[6 empty] | (无量纲) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L)
1 | 元宝山区 | 赤峰市元宝山区污水处理厂升级改造工程入河排污口 | 2026 | 2 | 2 | 7.8 | 23 | 0.383 | 0.06 | 8.23 | 0.62 | 632
序号 | 旗县 | 入河排污口名称 | 年 | 月 | 日 | pH | 化学需氧量 | 氨氮 | 总磷 | 总氮 | 氟化物 | 总砷 | 总汞 | 总镉 | 铬（六价） | 总铅 | 全盐量 | 总铬
[6 empty] | (无量纲) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L)
2 | 元宝山区 | 赤峰市资源型城市经济转型开发试验区污水处理工程入河排污口 | 2026 | 2 | 2 | 8 | 42 | 0.352 | 0.09 | 12.3 | 0.87 | 0.0044 | 0.00004L | 0.0069 | 0.004L | 0.025 | 2645 | 0.03L
3 | 元宝山区 | 内蒙古平庄煤业（集团）有限责任公司元宝山露天煤矿1号疏干水入河排污口 | 2026 | 2 | 2 | 7.6 | 9 | 0.048 | 0.04 | 17.1 | 0.6 | 0.0041 | 0.00004L | 0.0016 | 0.004L | 0.001L | 871 | 0.03L
4 | 元宝山区 | 内蒙古平庄煤业（集团）有限责任公司元宝山露天煤矿2号疏干水入河排污口 | 2026 | 2 | 2 | 7.5 | 7 | 0.139 | 0.01 | 17.8 | 0.74 | 0.004 | 0.00004L | 0.0004 | 0.004L | 0.001L | 817 | 0.03L
5 | 元宝山区 | 内蒙古平庄煤业（集团）有限责任公司元宝山露天煤矿3号疏干水入河排污口 | 2026 | 2 | 2 | 7.6 | 11 | 0.043 | 0.01L | 15.7 | 0.74 | 0.0042 | 0.00004L | 0.0009 | 0.004L | 0.001L | 898 | 0.03L

## hidden (hidden)
停排不外排
封堵停用
未建成
间歇性排放
不具备采样条件
因下雨无法采样
因道路封闭无法采样
季度监测，本月已开展
非监测月份