## 监测方案-任务-监测点位-指标（数据）表
克什克腾旗2026年1月入河排污口监测结果表
序号 | 点位名称 | 监测日期 | pH (无量纲) | 化学需氧量 (mg/L) | 氨氮 (mg/L) | 总磷 (mg/L) | 总氮 (mg/L) | 氟化物 (mg/L) | 总砷 (mg/L) | 总汞 (mg/L) | 镉 (mg/L) | 铬 （六价）(mg/L) | 铅 (mg/L) | 全盐量 (mg/L) | 总铬 (mg/L)
1 | 赤峰市克什克腾旗黄岗矿业有限公司III区矿山排污口 | 2026.2.4 | 7.03 | 12 | 0.025L | 0.07 | 0.92 | 0.202 | 0.00056 | 0.00004L | 0.001L | 0.004L | 0.003L | 86 | 0.03L
2 | 赤峰市克什克腾旗黄岗矿业有限公司I区矿山排污口 | 2026.2.4 | 7.05 | 16 | 0.104 | 0.06 | 0.88 | 0.798 | 0.0018 | 0.00004L | 0.001L | 0.004L | 0.003L | 92 | 0.03L
3 | 赤峰市克什克腾旗金都矿业有限公司矿山排污口 | 2026.2.3 | 7.04 | 14 | 0.025L | 0.03 | 0.47 | 0.883 | 0.0003L | 0.00004L | 0.001L | 0.004L | 0.003L | 94 | 0.03L
4 | 赤峰市克什克腾旗西北矿业有限公司Ⅴ区矿山排污口 | 2026.2.4 | 7.03 | 13 | 0.025L | 0.05 | 0.69 | 0.16 | 0.025 | 0.00004L | 0.001L | 0.004L | 0.003L | 86 | 0.03L
5 | 赤峰市克什克腾旗西北矿业有限公司Ⅵ区矿山排污口 | 2026.2.4 | 7.01 | 17 | 0.025L | 0.08 | 0.4 | 0.182 | 0.02 | 0.00004L | 0.001L | 0.004L | 0.003L | 81 | 0.03L
6 | 赤峰市克什克腾旗西北矿业有限公司Ⅶ区矿山排污口 | 2026.2.4 | 7.05 | 15 | 0.025L | 0.07 | 0.34 | 0.195 | 0.018 | 0.00004L | 0.001L | 0.004L | 0.003L | 105 | 0.03L
7 | 内蒙古光大矿业有限责任公司疏干水入河排污口 | 2026.2.3 | 7.04 | 14 | 0.025L | 0.05 | 0.25 | 0.006L | 0.0003L | 0.00004L | 0.001L | 0.004L | 0.003L | 83 | 0.03L
序号 | 点位名称 | 监测日期 | pH (无量纲) | 化学需氧量 (mg/L) | 氨氮 (mg/L) | 总磷 (mg/L) | 总氮 (mg/L) | 氟化物 (mg/L) | 全盐量 (mg/L)
8 | 赤峰市克什克腾旗经棚镇城镇污水处理厂排污口 | 2026.2.3 | 7.01 | 24 | 0.144 | 0.12 | 4.75 | 0.81 | 256
9 | 赤峰市克什克腾旗天露供水有限责任公司新建城镇污水处理厂排污口 | 2026.2.3 | 7.1 | 10 | 0.393 | 0.16 | 5.14 | 2.98 | 75

## hidden (hidden)
停排不外排
封堵停用
未建成
间歇性排放
不具备采样条件
因下雨无法采样
因道路封闭无法采样
季度监测，本月已开展
非监测月份