2025年赤峰市红山区乡镇及农村集中式

饮用水水源地水质环境监测服务项目

竞争性磋商文件

项目编号：JZ2025-0601

采购单位名称：赤峰市生态环境局红山区分局

代理机构名称：赤峰鸿途项目管理有限公司

二〇二五年七月

**目 录**

第一章 磋商邀请

第二章 供应商须知

第三章 采购内容与技术要求

第四章 供应商资格证明及相关文件要求

第五章 评审

第六章 合同与验收

第七章 响应文件格式与要求

**第一章 磋商邀请**

赤峰鸿途项目管理有限公司受赤峰市生态环境局红山区分局委托，采用竞争性磋商方式组织采购2025年赤峰市红山区乡镇及农村集中式饮用水水源地水质环境监测服务项目，欢迎符合资格条件的供应商前来参加。

**一、项目概述**

1.名称与编号

项目名称：2025年赤峰市红山区乡镇及农村集中式饮用水水源地水质环境监测服务项目

项目编号：JZ2025-0601

2.内容及划分采购包情况

采购包1：2025年赤峰市红山区乡镇及农村集中式饮用水水源地水质环境监测服务项目

采购包预算金额（元）:133076.00

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **标的名称** | **数量（项）** | **技术规格、参数及要求** | **标的预算（元）** | **所属行业** |
| 1 | 2025年赤峰市红山区乡镇及农村集中式饮用水水源地水质环境监测服务项目 | 1.00 | 详见采购文件第三章 | 133076.00 | 其他未列明行业 |

**二、供应商的资格要求**

1.供应商应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。

2.资格审查时，供应商未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单，相关信用情况通过“信用中国”网站、中国政府采购网等渠道查询。

3.本项目的特定资格要求：供应商须具备监督部门颁发的检验检测机构资质认定证书（CMA）（包含相应环境监测参数，详见第三章采购内容及技术要求）。提供资质证书及检测指标相关附件页复印件加盖公章。

4.落实政府采购政策需满足的资格要求：无

5.本项目接受联合体投标：联合体成员不得超过两家

（1）以联合体形式进行本项目采购活动的，参加联合体的各方供应商均应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，资格审查时，未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单，相关信用情况通过“信用中国”网站、中国政府采购网等渠道查询。

（2）以联合体形式进行本项目采购活动的，应当在响应文件中提交联合体协议书，载明联合体各方承担的工作和义务。

（3）此次联合体投标，应指定具备监督部门颁发的检验检测机构资质认定证书（CMA）的一方为联合体牵头人，并以牵头人的的名义办理报名。

**三、获取磋商文件的时间、地点、方式**

详见竞争性磋商公告

**四、磋商文件售价**

本次磋商文件的售价为0元人民币。

**五、响应文件提交的截止时间、开启时间和地点**

详见竞争性磋商公告

**六、联系方式**

1.采购人信息

名 称：赤峰市生态环境局红山区分局

地 址：赤峰市红山区长青街中段116号

联系方式：赵文琪 0476-5876663

2.采购代理机构信息

名 称：赤峰鸿途项目管理有限公司

地 址：内蒙古自治区赤峰市松山区上海城1-7-07018

联系方式：王工 0476-5974147

3.项目联系方式

项目联系人：王工

电 话：0476-5974147

**第二章 供应商须知**

**一、前附表**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 事项 | 内容及要求 |
| 1 | 划分采购包情况 | 共 1 包 |
| 2 | 采购方式 | 竞争性磋商 |
| 3 | 开启方式 | 线上开启 |
| 4 | 评审方式 | 线上评审 |
| 5 | 评审方法 | 采购包1：综合评分法 |
| 6 | 获取磋商文件时间 | 详见竞争性磋商公告 |
| 7 | 磋商保证金缴纳截止时间 | 同响应文件提交截止时间 |
| 8 | 电子响应文件提交 | 在响应文件提交截止时间前上传至“国资智采电子招投标交易平台（http://www.gzzczb.com）”。技术支持电话：400-1166-160 |
| 9 | 响应文件数量 | 加密的电子响应文件1份(需在响应文件提交截止时间前上传至“国资智采电子招投标交易平台“) |
| 10 | 成交人确定 | 采购人授权评审小组按照评审原则直接确定成交供应商。 |
| 11 | 联合体响应 | 接受 |
| 12 | 采购代理机构代理费用 | 本项目收取代理服务费代理服务费用收取对象：采购人代理服务费收取标准：参照原《内蒙古自治区建设工程采购代理服务收费指导意见（试行）》（内工建协〔2022〕34号）文件收费标准，按固定金额4000.00元收取。代理费用收取方式：银行转账 |
| 13 | 磋商保证金 | 0元 |
| 14 | 电子响应文件签字、盖章要求 | 应按照第七章“响应文件格式与要求”，使用单位电子签章（CA）进行签字、加盖公章。说明：若涉及到授权代表签字的可将文件签字页先进行签字、扫描后导入加密电子响应文件。电子签章（CA）需下载安装智签宝APP申请并关联项目使用。 |
| 15 | 投标客户端 | 投标客户端需要供应商在“国资智采电子招投标交易平台（http://www.gzzczb.com）”-“下载中心”自行下载。 |
| 16 | 面向中小企业采购 | 不属于专门面向中小企业采购 |
| 17 | 有效供应商家数 | 采购包1：3家 |
| 18 | 报价形式 | 采购包1：总价 |
| 19 | 现场踏勘 | 采购包1：组织现场踏勘：否 |
| 20 | 其他 | 无 |

**二、磋商须知**

**1.响应方式**

本项目采取网上响应方式，供应商应当在国资智采电子招投标交易平台（http://www.gzzczb.com）申请或注册账号，完善信息后，才可进行网上响应，操作流程详见“投标人使用手册”。

请各供应商仔细阅读使用手册，了解操作流程，熟练掌握不见面开标、不见面评标操作相关事宜，若无法正常投标，供应商自行承担责任。

**2.磋商保证金：**无

**3.全流程电子化交易：**远程不见面方式（供应商无需到现场）

3.1 各供应商应当在“国资智采电子招投标交易平台”开展与本项目有关的采购活动，并对其操作行为和电子签名、电子印章确认的事项承担法律责任。

3.2 供应商应使用“投标文件制作工具-智采投标”编制、签章、生成加密响应文件，涉及“加盖公章”的内容应使用单位电子公章完成。（电子签章（CA）需下载安装智签宝APP申请并关联项目使用。**具体操作流程详见“制作工具使用手册”。注：供应商申请年度CA或项目CA皆可。**）并在响应文件开启时间前上传加密的最终版电子响应文件至“国资智采电子招投标交易平台”，未在响应文件开启时间前上传电子响应文件的，视为自动放弃。供应商因系统问题无法上传电子响应文件时，请在工作时间及时拨打联系电话400-1166-160。

3.3 供应商的法定代表人或其授权代表应当按照本项目竞争性磋商公告载明的时间等要求参加开标，在开标时间前30分钟内，登录国资智采电子交易系统确认参加开标。

开标时，供应商应当**使用密码文件中的密匙**在开始解密后30分钟内完成全部已响应采购包的响应文件在线解密，若出现系统异常情况，工作人员可适当延长解密时长。如在开标过程中出现意外情况导致无法继续进行时，由代理机构会同采购人决定是否允许供应商导入“备用标书”继续开标。本项目采用电子评标，只对开标环节验证通过的电子响应文件进行评审。

开标时出现下列情况的，采购人、采购代理机构应当视为供应商不再参与本项目采购活动。

(1)供应商未在规定时间内完成电子响应文件在线解密的；

(2)无法解密响应文件的；

(3)供应商自身原因造成电子响应文件未能解密的。

**三、说明**

**1.总则**

本磋商文件参照《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》及依据国家和自治区有关法律、法规、规章制度编制。

供应商应仔细阅读本项目信息公告及磋商文件的所有内容（包括澄清或者修改），按照磋商文件要求以及格式编制响应文件，并保证其真实性，否则一切后果自负。

**2.适用范围**

本磋商文件仅适用于本次竞争性磋商公告中所涉及的项目和内容。

**3.相关费用**

供应商应自行承担所有与准备、参加磋商有关的费用。不论磋商结果如何，采购人或采购代理机构均无义务和责任承担相关费用。

**4.各参与方**

4.1 “采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本磋商文件的采购人特指赤峰市生态环境局红山区分局。

4.2“采购代理机构”是指集中采购机构和集中采购机构以外的采购代理机构。本磋商文件的采购代理机构特指赤峰鸿途项目管理有限公司。

4.3 “供应商”是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

4.4 “磋商小组”由采购人代表和评审专家组成。

4.5“成交供应商”是指取得与采购人签订合同资格的供应商。

**5.合格的供应商**

5.1 符合本磋商文件规定的资格要求，并按照要求提供相关证明材料。

5.2 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

5.3 为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

**6.以联合体形式进行政府采购的，应符合以下规定：**

6.1 联合体各方应签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务，并作为响应文件组成部分。

6.2 联合体各方均应当具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，并在响应文件中提供联合体各方的相关证明材料。

6.3 联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

6.4 联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

6.5 以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

6.6 联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就合同约定的事项对采购人承担连带责任。

6.7 如要求缴纳保证金，以联合体牵头人名义缴纳，对联合体各方均具有约束力。

**7.语言文字以及计量单位**

7.1 所有文件使用的语言文字为简体中文。专用术语使用外文的，应附有简体中文注释，否则视为无效。

7.2 所有计量均采用中华人民共和国法定的计量单位。

7.3 所有报价一律使用人民币，货币单位：元。

**8.现场踏勘**

8.1 竞争性磋商文件规定组织现场踏勘的，采购人或者采购代理机构将按竞争性磋商文件规定的时间、地点组织供应商踏勘项目现场。

8.2 供应商自行承担踏勘现场发生的责任、风险和自身费用。

8.3 采购人在踏勘现场介绍的资料和数据等，不构成对磋商文件的修改或不作为供应商编制响应文件的依据。

**9.其他条款**

无论成交与否供应商递交的响应文件均不予退还。

**四、磋商文件的澄清或者修改**

提交首次响应文件截止之日前，采购人、采购代理机构或者磋商小组可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构应当在提交首次响应文件截止时间至少 5 日前，在国资智采电子招投标交易平台（http://www.gzzczb.com）及赤峰市生态环境局官网(http://sthjj.chifeng.gov.cn/)同时发布更正公告进行通知；不足5日的，采购人、采购代理机构应当顺延提交首次响应文件截止时间。更正公告的内容为磋商文件的组成部分，供应商应自行上网查询，采购人或采购代理机构不承担供应商未及时关注相关信息的责任。

**五、响应文件**

**1.响应文件的构成**

响应文件应按照磋商文件第七章“响应文件格式与要求”进行编写，可以增加附页，并作为响应文件的组成部分。

供应商在制作响应文件时，应保证提供的证明材料清晰可见，否则评审小组可不予采信。

**2.报价**

2.1 供应商应按照磋商文件第三章“采购内容与技术要求”进行报价。报价中不得包含磋商文件要求以外的内容，否则，在评审时不予核减。

2.2 报价包括本项目采购需求和投入使用、实施的所有费用，如主件、标准附件、备品备件、施工、服务、专用工具、安装、调试、检验、培训、运输、保险、税款等。

2.3 报价不得有选择性报价和附有条件的报价。

2.4 供应商应在“投标文件制作工具”对投标报价进行填写，并保证响应文件中的投标报价信息内容一致。

2.5 对报价的计算错误按以下原则修正

（1）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以总价为准，并修改单价。

（3）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

（4）同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。

注：修正后的报价供应商应当加盖公章，或者由法定代表人或其授权代表签字确认后产生约束力，但不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容，供应商不确认的，其投标无效。

**3.响应文件的递交**

供应商应当在提交响应文件截止时间前递交响应文件，否则视为自动放弃。

**4.响应文件的补充、修改或者撤回**

供应商在提交响应文件截止时间前，可以对所提交的响应文件进行补充、修改或者撤回。供应商应当在提交响应文件截止时间前上传加密的最终版电子响应文件至“国资智采电子招投标交易平台”。在提交响应文件截止时间后，供应商不得补充、修改或者撤回其响应文件。

**5.样品**

5.1 磋商文件规定供应商提交样品的，样品属于响应文件的组成部分。样品的生产、运输、安装、保全等一切费用由供应商自理。

5.2 响应文件开启前，供应商应将样品送达至指定地点，按要求摆放并做好展示。若需要现场演示的，供应商应提前做好演示准备（包括演示设备）。

5.3 采购活动结束后，对于未成交供应商提供的样品，应当及时退还或者经未成交供应商同意后自行处理；对于成交供应商提供的样品，应当按照磋商文件的规定进行保管、封存，并作为履约验收的参考。

**六、开启、评审、结果公告、成交通知书**

**1.开启**

1.1 程序

（1）宣布纪律；

（2）宣布相关人员；

（3）供应商对已提交的加密文件进行解密，由采购人或者采购代理机构工作人员宣布供应商名称和磋商文件规定需要宣布的其他内容；

（4）参加人员对开启情况进行确认；

（5）开启结束。

1.2 疑义

供应商代表对开启过程和开启记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对供应商代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

供应商对远程不见面方式开启和记录有疑义，应在“国资智采-电子招投标采购平台”-“开标大厅”中提出。采购代理机构应及时查看回复。

1.3 备注

开启时,供应商使用“投标客户端”生成的“密码文件”中的密匙对响应文件进行解密。

**2.评审**

详见第五章

**3.结果公告**

成交供应商确定后，采购代理机构将在国资智采电子招投标交易平台（http://www.gzzczb.com）及赤峰市生态环境局官网(http://sthjj.chifeng.gov.cn/)同时发布成交结果公告，将成交结果以公告形式通知未成交的供应商，成交结果公告期为1个工作日。

项目“废标”后，采购代理机构将在国资智采电子招投标交易平台及赤峰市生态环境局官网同时发布“废标公告”。

**4.成交通知书**

发布成交结果的同时，成交供应商可在国资智采电子招投标交易平台上下载成交通知书，成交通知书是合同的组成部分，成交通知书对采购人和成交供应商具有同等法律效力。

成交通知书发出后，采购人不得违法改变成交结果，供应商无正当理由不得放弃成交。

**七、询问、质疑与举报**

**1.询问**

供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人或采购代理机构提出询问，采购人或采购代理机构应当在 3 个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。供应商提出的询问超出采购人对采购代理机构委托授权范围的，采购代理机构应当告知其向采购人提出。

**2.质疑**

依据《内蒙古自治区财政厅关于规范限额标准以下项目采购的通知》（内财购〔2022〕186号）供应商认为限额标准以下项目的采购过程损害自身合法权益的可向采购人提起质疑。本项目采购人参照《政府采购质疑和投诉办法》相关规定予以受理：

2.1 供应商认为采购文件、采购过程、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起 7 个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

供应商在质疑投诉期内应当一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。

潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件期限届满之日起 7 个工作日内提出。

2.2 采购人、采购代理机构应当在收到供应商的书面质疑后 7 个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商，但答复的内容不得涉及商业秘密。

2.3 询问或者质疑事项可能影响成交结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同。

2.4 供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

（一）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（二）质疑项目的名称、编号、采购文件获取日期；

（三）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（四）事实依据；

（五）必要的法律依据；

（六）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

供应商可以委托代理人进行质疑，代理人提出质疑投诉时应当提交供应商签署的授权委托书。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

2.5 供应商提交的质疑函，应按照中国政府采购网中的“质疑函范本”制作。

2.6 接收质疑函的方式。为了使提出的质疑事项在规定时间内得到有效答复、处理，质疑可以由法定代表人或授权代表亲自将质疑函递交至采购人或采购代理机构，也可以通过邮寄、快递等方式提交。质疑函以邮寄、快递方式递交的，以邮寄件上的戳记日期、邮政快递件上的戳记日期和非邮政快递件上的签注日期为质疑提起日期。

接收质疑函的联系部门、联系电话、通讯地址（详见第一章）。

**3.举报**

3.1 依据《内蒙古自治区财政厅关于规范限额标准以下项目采购的通知》（内财购〔2022〕186号）供应商对争议事项处理结果不满意的，可向采购人预算主管部门进行举报，各预算主管部门应依法依规及时进行受理。

本项目质疑人可以在答复期满后十五个工作日内向采购人预算主管部门进行举报。供应商举报的事项不得超出已质疑事项的范围，但基于质疑答复内容提出的举报事项除外。

3.2 举报人举报时，应当提交举报书和必要的证明材料，并按照被举报采购人、采购代理机构（以下简称被举报人）和与举报事项有关的供应商数量提供举报书的副本。举报书应当包括下列内容：

（一）举报人和被举报人的姓名或者名称、通讯地址、邮编、联系人及联系电话；

（二）质疑和质疑答复情况说明及相关证明材料；

（三）具体、明确的举报事项和与举报事项相关的举报请求；

（四）事实依据；

（五）法律依据；

（六）提起举报的日期。

举报人为自然人的，应当由本人签字；举报人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

3.3 限额标准以下项目采购，不适用《中华人民共和国政府采购法》第二条规定，各级财政部门不对争议事项进行受理或处理。

**第三章 采购内容与技术要求**

**一、项目概况**

对赤峰市红山区9个乡镇及农村集中式饮用水水源地17眼水源井的水质进行监测，按照《地下水环境质量标准》（GB/T 14848-2017）监测规范要求，监测包含PH、总硬度、菌落总数等39项地下水质量常规指标。要求2025年丰水期和枯水期各监测一次，并出具检验检测报告。

**二、主要商务要求、技术要求**

**1.主要商务要求**

采购包1：2025年赤峰市红山区乡镇及农村集中式饮用水水源地水质环境监测服务项目

|  |  |
| --- | --- |
| 服务期限 | 自合同签订之日起至2025年12月31日 |
| 服务地点 | 赤峰市红山区9个乡镇及农村集中式饮用水水源地 |
| 付款方式 | 1期：合同签订后支付合同金额的30%，支付前需提供相应面额的发票；2期：项目完成并由甲方验收合格后（项目完成后10日内验收）本年底前支付合同金额的70%，支付前需提供相应面额的发票。 |
| 验收要求 | 1.成交供应商出具的水质检测报告应符合国家、行业、采购文件相关技术规范、规定的要求；2.项目完成后，由采购人按国家、行业、采购文件相关技术规范、规定进行验收；3.采购人认为如有必要或因服务质量问题发生争议时，由本地质量技术监督部门按合同要求及国家标准对服务进行鉴定。服务符合质量技术标准的，鉴定费由采购人承担；否则鉴定费由成交人承担，并赔偿采购人相应的损失。 |
| 履约保证金 | 无 |
| 其他 | 无 |

**2.技术要求**

采购包1：2025年赤峰市红山区乡镇及农村集中式饮用水水源地水质环境监测服务项目

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 参数性质 | 序号 | 具体技术(参数)要求 |
| ★ | 1 | **一、监测内容及监测频次**对赤峰市红山区9个乡镇及农村集中式饮用水水源地17眼水源井的水质进行采样及监测。按照《地下水环境质量标准》（GB/T 14848-2017）监测规范要求，监测包含PH、总硬度、菌落总数等39项地下水质量常规指标。要求2025年丰水期和枯水期各监测一次，并出具检验检测报告。**二、其他要求**1.赤峰市生态环境局红山区分局提供被监测单位联系方式，采样应提供现场照片。现场照片与监测报告须同时提交赤峰市生态环境局红山区分局。**三、监测项目清单**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **监测项目** | **序号** | **监测项目** |
| 1 | 色度 | 21 | 总大肠菌群 |
| 2 | 嗅和味 | 22 | 菌落总数 |
| 3 | 浑浊度 | 23 | 亚硝酸盐氮 |
| 4 | 肉眼可见物 | 24 | 硝酸盐氮 |
| 5 | pH | 25 | 氰化物 |
| 6 | 总硬度 | 26 | 氟化物 |
| 7 | 溶解性总固体 | 27 | 碘化物 |
| 8 | 硫酸盐 | 28 | 汞 |
| 9 | 氯化物 | 29 | 砷 |
| 10 | 铁 | 30 | 硒 |
| 11 | 锰 | 31 | 镉 |
| 12 | 铜 | 32 | 六价铬 |
| 13 | 锌 | 33 | 铅 |
| 14 | 铝 | 34 | 三氯甲烷 |
| 15 | 挥发性酚类 | 35 | 四氯化碳 |
| 16 | 阴离子表面活性剂 | 36 | 苯 |
| 17 | 耗氧量 | 37 | 甲苯 |
| 18 | 氨氮 | 38 | 总α放射性 |
| 19 | 硫化物 | 39 | 总β放射性 |
| 20 | 钠 |  |  |

 |
| 说明 | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。 |

**第四章 供应商应当提交的资格、资信证明文件**

供应商应提交证明其有资格参加磋商和成交后有能力履行合同的相关文件，并作为其响应文件的一部分，所有文件必须真实可靠、不得伪造，否则将按相关规定予以处罚。

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明。法人包括企业法人、机关法人、事业单位法人和社会团体法人；其他组织主要包括合伙企业、非企业专业服务机构、个体工商户、农村承包经营户；自然人是指具有完全民事行为能力、能够承担民事责任和义务的公民。如供应商是企业（包括合伙企业），要提供在市场监督管理部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”；如供应商是事业单位，要提供有效的“事业单位法人证书”；供应商是非企业专业服务机构，如律师事务所、会计师事务所，要提供有效的执业许可证等证明文件；如供应商是个体工商户，要提供有效的“个体工商户营业执照”；如供应商是自然人，要提供有效的自然人身份证明。

分公司不是独立法人，不具备政府采购法第二十二条规定的供应商应当具备独立承担民事责任能力的条件。分公司经总公司授权，可以以分公司的名义参加政府采购活动，但其民事责任由总公司承担。

二、财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（详见资格审查表）

三、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的相关材料。

四、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

五、按照磋商文件要求，供应商应当提交的其他资格、资信证明文件。

**第五章 评审**

**一、评审要求**

**1.评审方法**

磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。

**2.评审原则**

2.1 磋商小组成员应当遵循客观、公正、审慎的原则，根据磋商文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。

2.2 具体评审事项由磋商小组负责，并按磋商文件规定的办法进行评审。

**3.磋商小组**

3.1 磋商小组由采购人代表和评审专家共 3 人以上单数组成，其中评审专家人数不得少于磋商小组成员总数的 2/3。

3.2 磋商小组成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）参加政府采购活动前 3 年内,与供应商存在劳动关系,或者担任过供应商的董事、监事,或者是供应商的控股股东或实际控制人；

（2）与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（3）与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

3.3 磋商小组负责具体评审事务，并独立履行下列职责：

（1）对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查；

（2）要求供应商对响应文件有关事项作出澄清、说明或更正；

（3）磋商小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行磋商；

（4）对响应文件进行比较和评价；

（5）确定成交候选人名单，以及根据采购人委托直接确定成交供应商；

（6）向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评审中发现的违法行为；

（7）法律法规规定的其他职责。

**4.澄清**

磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

4.1 磋商小组不接受供应商主动提出的澄清、说明或更正。

4.2 磋商小组对供应商提交的澄清、说明或更正有疑问的，可以要求供应商进一步澄清、说明或更正。

**5.有下列情形之一的，属于恶意串通，并追究法律责任：**

（1）供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关情况并修改其响应文件；

（2）供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改响应文件；

（3）供应商之间协商报价、技术方案等响应文件的实质性内容；

（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；

（5）供应商之间事先约定由某一特定供应商成交；

（6）供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃成交；

（7）供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商成交或者排斥其他供应商的其他串通行为。

**6.响应无效的情形**

（1）供应商未按照磋商文件要求提交磋商保证金的，响应无效；

（2）在提交响应文件截止时间后递交响应文件的，响应无效；

（3）未实质性响应磋商文件的，响应无效；

（4）法律、法规和磋商文件规定的其他无效情形。

**7.终止的情形**

出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止竞争性磋商采购活动，发布公告并说明原因，重新开展采购活动：

（1）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）除《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》及其补充通知规定的情形外，在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足 3 家的。

（4）法律、法规以及磋商文件规定的其他情形。

**8.成交**

评审结束后，磋商小组根据采购文件要求直接确定成交供应商。

**二、落实政府采购政策**

**1.节约能源、保护环境**

采购的产品属于品目清单范围的，将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购，具体按照本磋商文件相关要求执行。

**2.促进中小企业发展**

2.1 采购人在政府采购活动中应当通过加强采购需求管理，落实预留采购份额、价格评审优惠、优先采购等措施，提高中小企业在政府采购中的份额，支持中小企业发展。

2.2 《政府采购促进中小企业发展管理办法》所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

2.3 在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

2.4 依照《政府采购促进中小企业发展管理办法》《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》和《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》的规定，凡符合要求的小型、微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位，按照以下比例给予相应的价格扣除：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 情形 | 适用对象 | 价格扣除比例 | 计算公式 |
| 1 | 小型、微型企业，监狱企业，残疾人福利性单位 | 非联合体 | 15% | 服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。给予价格扣除C1，即：评标价=投标报价×（1-C1）；监狱企业与残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受同等价格扣除，当企业属性重复时，不重复价格扣除。供应商应依据企业上年度从业人员、营业收入、资产总额等指标，按照《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）、《金融业企业划型标准规定》（银发〔2015〕309号），判断《中小企业声明函》载明的货物制造商/服务承接商/工程承建商（根据项目属性确定）是否属于采购文件所属行业的小型企业/微型企业。 |
| 注：（1）上述评标价仅用于计算价格评分，成交金额以实际投标价为准。（2）组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。 |

2.5 供应商属于中小企业的，应提供《中小企业声明函》；属于监狱企业的，应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；属于残疾人福利性单位的，应提供《残疾人福利性单位声明函》。供应商应当按照《中小企业声明函》《残疾人福利性单位声明函》规定格式提供（格式附后，不可修改），未按规定提供的，不得享受相关中小企业扶持政策。

供应商应当对提供材料的真实性负责，若有虚假，将追究其法律责任。

**三、评审程序**

**1.资格审查**

1.1 磋商小组依据法律法规和磋商文件的规定，对响应文件中的资格证明文件等进行审查，以确定供应商是否具备响应资格。

1.2 资格审查中有任意一项未通过的，审查结果为未通过，未通过资格审查的供应商按无效响应处理。

1.3 信用记录查询

查询渠道：通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)和“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）进行查询；

查询截止时点：本项目资格审查时查询；

查询记录：对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单进行查询；

磋商小组应当按照查询渠道、查询时间节点、查询记录内容进行查询。对信用记录查询结果中显示被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商将被拒绝参与政府采购活动。

**资格审查表**

采购包1：2025年赤峰市红山区乡镇及农村集中式饮用水水源地水质环境监测服务项目

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **资格审查要求概况** | **评审点具体描述** |
| 1 | 具有独立承担民事责任的能力 | 审查供应商有效的营业执照或事业单位法人证书或执业许可证或自然人的身份证明 |
| 2 | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 提供以下任意一种均可：1.供应商2023或2024年度经会计师事务所出具的财务审计报告；2.供应商基本开户银行近一年内出具的银行资信证明；3.供应商出具的“具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度”的承诺书；（格式自拟） |
| 3 | 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录 | 提供以下任意一种均可：1.递交响应文件截止之日前一年内（至少一个月）的：（1）缴纳税收的相关凭据；（税务机关提供的纳税凭据或银行入账单）（2）缴纳社会保险的凭证；（专用收据或社会保险缴纳清单或其他缴纳凭证）2.供应商出具的“具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录”的承诺书；（格式自拟）注：其他组织和自然人也需要提供缴纳税收和缴纳社会保险的凭据。依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。 |
| 4 | 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 | 审查供应商提供的具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明。（格式自拟） |
| 5 | 参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录 | 审查供应商出具的“参加本采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录”书面声明函 |
| 6 | 信用记录 | 供应商需提供自本项目公告发布至提交响应文件的截止时间内：（1）经“信用中国”网站查询的供应商未被列入“失信被执行人”、“重大税收违法失信主体”、“政府采购严重违法失信行为记录名单”的网页截图；（2）经“中国政府采购网”网站查询的供应商未被列入“政府采购严重违法失信行为记录名单”的网页截图。 |
| 7 | 落实政府采购政策需满足的资格要求 | 无 |
| 8 | 特定资格要求 | 供应商须具备监督部门颁发的检验检测机构资质认定证书（CMA）（包含相应环境监测参数，详见第三章采购内容及技术要求）。提供资质证书及检测指标相关附件页复印件加盖公章。 |
| 9 | 联合体响应（若有） | 符合关于联合体响应的相关规定。 |

**2.符合性审查**

2.1 磋商小组依据磋商文件的规定，从响应文件的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行审查，以确定是否对磋商文件的实质性要求作出响应。

2.2 符合性审查中有任意一项未通过的，评审结果为未通过，未通过符合性审查的供应商按无效响应处理。

**符合性审查表**

采购包1：2025年赤峰市红山区乡镇及农村集中式饮用水水源地水质环境监测服务项目

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **符合审查要求概况** | **评审点具体描述** |
| 1 | 磋商保证金缴纳情况 | 本项不作要求 |
| 2 | 投标报价 | 投标报价（包括分项报价、总报价）只能有一个有效报价且不超过采购预算或最高限价，投标报价不得缺项漏项。 |
| 3 | 响应文件规范性、符合性 | 响应文件的签署、盖章、涂改、删除、插字、公章使用等符合竞争性磋商文件要求；响应文件的格式、文字、目录等符合竞争性磋商文件要求或对投标无实质性影响。 |
| 4 | 主要商务条款 | 审查供应商出具的“主要商务要求承诺书”。 |
| 5 | 技术部分实质性内容 | 1.明确所投标的的产品品牌、规格型号或服务内容或工程量；2.响应文件应当对磋商文件提出的要求和条件作出明确响应并满足磋商文件全部实质性要求。 |
| 6 | 其他要求 | 法律法规或磋商文件中规定的响应无效的其他情形。 |

**3.磋商**

磋商小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。

在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时通过国资智采电子招投标交易平台（http://www.gzzczb.com）、赤峰市生态环境局官网(http://sthjj.chifeng.gov.cn/)通知所有参加磋商的供应商。

供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

**4.最后报价**

磋商结束后，磋商小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。

磋商结束后，确认继续响应的供应商应在规定时间内提交最后报价。

未在最终轮次规定时间内进行响应的，视为不再参与该政府采购活动。

**5.报价评审**

磋商小组认为供应商的最后报价明显低于其他供应商的最后报价,有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效响应处理。

**6.政府采购政策功能落实**

依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》等规定，对符合条件的小微企业、监狱企业或残疾人福利性单位给予价格扣除。

**7.综合评分**

由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分（得分四舍五入保留两位小数）。

采购包1：2025年赤峰市红山区乡镇及农村集中式饮用水水源地水质环境监测服务项目

|  |  |
| --- | --- |
| **评审因素** | **评分标准** |
| 分值构成 | 技术部分60.0分商务部分30.0分报价得分10.0分 |
| 技术部分 | 编制背景理解情况（15分） | 供应商应熟悉国家相关政策部署，结合乡镇及农村集中式饮用水水源地水质环境现状，详细论述水源地水质质量和检测要求，根据论述实际性和准确性进行评分：1.供应商的论述深入结合乡镇及农村集中式饮用水水源地水质环境实际情况、对水源地水质质量和检测要求的理解全面、准确得15分；2.供应商的论述深入结合乡镇及农村集中式饮用水水源地水质环境实际情况、对水源地水质质量和检测要求的理解较为全面、准确得11分；3.供应商的论述基本结合乡镇及农村集中式饮用水水源地水质环境实际情况，对水源地水质质量和检测要求的理解基本全面、准确得7分；4..供应商的论述缺乏与实际结合对水源地水质质量和检测要求的理解不够到位得3分；5.供应商未提供或完全不符合本项目采购需求的得0分。 |
| 监测服务方案（15分） | 根据响应供应商提供的项目实施方案（包括但不限于工作程序及方法、技术路线、人员配备、合理化建议等）进行评审：1.实施方案符合本项目要求、组织实施描述清淅、进度计划合理、工作方法合理规范详细，得15分；2.实施方案符合本项目要求、组织实施描述较清淅、进度计划较合理、工作方法较合理规范较详细，得11分；3.实施方案符合本项目要求、组织实施描述基本清淅、进度计划基本合理、工作方法基本合理规范，得7分；4.实施方案不符合本项目要求、组织实施描述不清淅、进度计划不够合理、工作方法不够合理规范，得3分；5.不提供不得分。 |
| 服务质量保证措施(10.0分) | 根据响应供应商提供的项目服务质量保证措施（包括但不限于采样质量控制计划、实验室分析质量控制计划、对采购人实施的监督检查配合等）进行评审：1.内容全面、完整详细、质量保证措施合理可行，有利于项目的实施，得10分；2.内容基本全面、较完整详细、质量保证措施基本合理可行，满足项目实施需要，得7分；3.全面但不完善、无针对性的，基本满足项目实施的，得4分；4.内容不全面、不完整、质量保证措施不可行，难以满足项目实施需要，得1分；5.不提供不得分。 |
| 进度计划（10分） | 对供应商提供的本项目进度计划安排（包括但不限于任务分解、时间规划、资源协调、风险控制及进度跟踪等）进行评审：1.工作进度计划合理，针对性强，完全满足采购需求并有完善合理保证措施的得10分；2.工作进度计划较为合理，具有针对性，满足采购需求并有合理保证措施的得7分；3.工作进度计划基本合理，针对性一般，基本满足采购需求并有合理保证措施的得4分；4.工作进度计划不够合理，针对性不强，部分满足采购需求保证措施一般的得1分；5.工作进度计划不合理或未提供的得0分。 |
| 检验能力 (10.0分) | 响应供应商具备以下仪器，每具备一种得1分，本项最高10分：1.高效液相色谱仪 2.电感耦合等离子体质谱仪（ICP-MS）或者电感耦合等离子体光谱仪（ICP-OES） 3.原子吸收光谱仪 4.离子色谱仪 5.气相色谱仪 6.气相色谱-质谱联用仪（GC-MS） 7.原子荧光仪（或测汞仪） 8.红外测油仪 9.化学需氧量（COD）回流装置 10.分光光度计注：自有设备提供设备购买发票复印件加盖公章；租赁设备提供本项目投标截止日前1年以上的租赁合同及租金发票或银行转账流水复印件加盖公章。 |
| 商务部分 | 类似业绩 (10.0分) | 根据供应商近三年地下水水质监测或包含该服务内容的同类项目业绩进行评审，每提供一份业绩得2.5分，最多得10分；（以合同签订时间为准，须提供合同复印件或扫描件，联合体各方的业绩均视为联合体的业绩）。 |
| 企业能力（10.0分） | 根据供应商获得过市场监督管理部门或生态环境监测部门颁发的能力验证合格证书或实验室比对合格证书进行评审，每有一项监测能力达到合格标准得1分，最高得10分。（该项评分要求只需联合体一方满足即可） |
| 办公场所（10.0分） | 根据供应商具备的自有或租赁监测检验实验场所进行评审，须提供监测检验实验场所的产权证明或租赁证明，真实有效的得10分，没有提供或者提供不真实的得0分。（附产权证明或租赁合同扫描件，该项评分要求只需联合体一方满足即可）注：外地检测机构需提供按水质检测标准方法要求的微生物样本需在2小时内检测或应在10℃以下冷藏但不得超过6小时内送入检测实验室的技术保证文件。未提供不得分。 |
| 报价得分 | 报价得分(10.0分) | 报价得分＝（评标基准价/投标报价）×价格分值【注：满足竞争性磋商文件要求且报价最低的为评标基准价。投标报价保留小数点后两位】因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。 |

**7.汇总、排序**

磋商小组根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐 3 名以上成交候选供应商，同时依据采购文件要求确定排名第一的成交候选供应商为成交供应商并编写评审报告。符合《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》相关规定的，可以推荐2家成交候选供应商。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

**第六章 合同与验收**

**一、合同**

**1.合同要求**

1.1 采购人应当自中标（成交）通知书发出之日起30日内，按照招标（磋商、谈判）文件或询价通知书和中标（成交）供应商投标（响应）文件的规定，与中标（成交）供应商签订书面合同。所签订的合同不得对招标（磋商、谈判）文件或询价通知书确定的事项作实质性修改。采购人、供应商不得提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

1.2 政府采购合同应当包括采购人与中标（成交）供应商的名称和住所、标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限及地点和方式、验收要求、违约责任、解决争议的方法等内容。

1.3 采购人与中标（成交）供应商应当根据合同的约定依法履行合同义务。政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国民法典》。政府采购合同的双方当事人不得擅自变更、中止或者终止合同。

**2.合同格式及内容**

**政府采购合同**

(服务类合同参考文本)

合同编号：

甲方： \*\*\* (填写采购单位名称)

地址： \*\*\* (填写详细地址)

乙方： \*\*\* (填写中标、成交供应商名称)

地址： \*\*\* (填写详细地址)

甲乙双方根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《中华人民共和国民法典》等相关法律法规、规范性文件以及 项目(填写项目名称) (填写政府采购项目编号)的中标(成交)结果、招标(磋商、谈判)文件、投标(响应)文件等文件的相关内容，经平等自愿协商一致，就如下合同条款达成一致意见。

**一、乙方向甲方提供的服务内容**

(一)根据招标(磋商、谈判)文件及中标(成交)结果公告，乙方向甲方提供的服务、货物(如有)内容如下： 。

(二)服务项目名称、服务具体内容、服务方式、服务要求、服务成果及与之相关的货物等详细内容，见合同附件—服务清单。

**二、乙方服务成果的交付时间、地点**

(一)服务期限：

(二)服务成果的交付时间和交付要求(如有)：

(三)服务地点： (填写详细地址)

(四)乙方代表及联系电话： (填写姓名和联系电话)

(五)甲方代表及联系电话： (填写姓名和联系电话)

注：服务成果分阶段交付的，应分别列明各阶段的交付时间、交付内容。

**三、乙方提供服务成果的质量**

(一)乙方提供的服务应同时满足：

1.符合国家法律法规和规范性文件对服务质量的要求；

2.符合甲方招标(磋商、谈判)文件对服务的质量要求；

3.符合乙方在投标(响应)文件中或磋商、谈判过程中对服务质量作出的书面承诺、声明或保证。上述质量要求作为甲方对乙方服务质量的验收依据。

(二)乙方应根据国家法律法规和规范性文件的规定、招标(磋商、谈判)文件的相关要求、投标(响应)文件及乙方承诺、声明或保证，向甲方提供相应的服务质量证明文件。

**四、乙方服务成果的交付方式及载体**

乙方交付服务成果方式及载体应符合国家法律法规和规范性文件的要求，并符合甲方招标(磋商、谈判)文件的要求、乙方在投标(响应)文件中对服务成果交付方式及载体作出的承诺。

**五、甲方对乙方服务的监督**

甲方对乙方提供的服务有权进行监督，当乙方服务质量、服务内容不符合约定时，甲方有权要求乙方及时进行整改，对乙方拒不改正或整改不到位的，甲方有权随时解除合同，并根据具体情况扣除部分或全部服务费用。

**六、合同金额**

在乙方提供完全符合合同要求的服务的前提下，本合同总金额为 元(小写) (大写)。

**七、付款时间及条件**

(一)付款时间：

(二)付款条件：

(三)乙方账户信息

乙方名称：

开户银行：

银行账号：

**八、知识产权**

乙方应保证其提供的服务及服务成果的全部及部分，均不存在侵犯第三方知识产权的情形，其服务成果的所有权由甲方享有。否则，乙方应向甲方承担违约责任及赔偿由此给甲方造成的名誉及经济损失。

**九、违约条款**

(一)乙方逾期提供服务成果的，每延期一日，乙方应按照合同总金额的 承担违约责任。延期达到 日，甲方有权解除合同，拒付延期部分的相应服务款项，并要求乙方赔偿甲方的经济损失。

(二)乙方交付的服务不符合质量要求，或其服务成果存在侵权行为的，甲方有权解除合同，并要求乙方支付合同总金额 %的违约金，违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

(三)乙方在参与本项目采购活动过程中，如存在提供虚假承诺、证明、串通投标等违法违规行为，除承担相应的行政责任外，甲方有权解除合同，并要求乙方承担合同总金额 %的违约金，违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

(四)乙方存在其他违反本合同的行为，应承担相应的违约责任(注：可以根据情况进行细化)；违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

**十、不可抗力**

因不可抗力致使一方不能及时或完全履行合同的，应及时通知另一方，双方互不承担责任，并在 天内提供有关不可抗力的相关证明。合同未 履行部分是否继续履行、如何履行等问题，由双方协商解决。

**十一、争议的解决方式**

合同发生纠纷时，双方应协商解决，协商不成，可以采用下列方式解决：

(一)提交 仲裁委员会仲裁。

(二)向 人民法院起诉。

**十二、合同保存**

合同文本一式 份，采购单位、中标(成交)供应商各执二份。合同文本保存期限为从采购结束之日起至少保存十五年。

**十三、合同附件**

本合同所附下列文件是构成本合同不可分割的部分，与本合同具有同等法律效力：

1、服务清单(双方应盖章确认)

2、乙方出具的报价单(函)

3、中标(成交)结果公告及中标(成交)通知书

4、甲方招标(磋商、谈判)文件

5、乙方投标(响应)文件

6、甲乙双方商定的其他文件

**十四、双方约定的其他事宜**

**十五、合同未尽事宜，双方另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。**

**十六、本合同由甲乙双方盖章生效。**

甲方名称：(章) 乙方名称：(章)

甲方法定代表人或负责人：(签字) 乙方法定代表人或负责人：(签字)

年 月 日 年 月 日

**二、验收**

严格按照采购合同开展履约验收。采购人或者采购代理机构应当成立验收小组,按照采购合同的约定对供应商履约情况进行验收。验收时,应当按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后,应当出具验收书（参考格式附后）,列明各项标准的验收情况及项目总体评价。

**政府采购服务履约验收书**

（参考格式）

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 |  |
| 项目编号 |  |
| 采 购 人 |  |
| 使 用 人 |  |
| 供 应 商 |  |
| 验收依据 | 1.政府采购合同（合同名称及编号）2.中标（成交）公告或中标（成交）通知书3.招标（磋商、谈判）文件4.投标（响应）文件5.供应商的承诺、声明或保证（如有）注：验收依据可根据项目具体情况适当增加 |
| 供应商对履约情况的总结及提供的相关证明材料 | 注：供应商根据采购合同的约定，对履约情况（包括但不限于采购合同中约定的服务内容、服务要求、服务质量、人员配置、服务成果、服务成果的交付等）进行总 结，并提供相应的履约证明材料作为附件。 |
| 采购人（使用人）对履约情况的确认 | 注：采购人或使用人根据采购合同约定，对供应商履约情况进行逐一确认。 |
| 验收人员名单及组成 | 采购人代表 |
| 验收评价及结论 | 评价：结论：☐通过 ☐不通过，具体说明： |
| 验收人员签字 | 年 月 日 |
| 采购人确认意见（采购人委托代理机构验收时适用） | ☐ 同意验收结论☐ 不同意验收结论。具体说明：年 月 日 |
| 备注 |  |

采购人代表签字： 年 月 日

**第七章 响应文件格式与要求**

供应商按照以下格式编制响应文件。

响应文件封面格式：

**（项目名称）**

**响应文件**

项目编号：

包 号：第 包（项目划分采购包时使用）

（供应商名称）（盖章）

年 月 日

响应文件目录格式：

目 录

一、响应承诺书

二、首轮报价表

三、分项报价表

四、授权委托书

五、缴纳磋商保证金证明材料

六、供应商基本情况表

七、具有独立承担民事责任的能力的证明材料

八、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料

九、依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料

十、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的相关材料

十一、参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

十二、联合体协议书

十三、中小企业声明函

十四、监狱企业证明文件

十五、残疾人福利性单位声明函

十六、主要商务要求承诺书

十七、技术偏离表

十八、项目组成人员一览表

十九、项目实施方案、质量保证及售后服务承诺等

二十、供应商业绩情况表

二十一、其他证明材料

响应文件正文格式：

**一、响应承诺书**

致： （采购单位名称和采购代理机构名称）

你方组织的 （项目名称）的采购，项目编号： ，我方自愿参与，并就有关事项郑重承诺如下：

一、我方完全理解并接受该项目磋商文件的所有要求。

二、我方严格遵守《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国民法典》及相关法律、法规的规定，如有违反，承担相应的法律责任。

三、我方在报价表中的报价为响应总报价。

四、我方同意提供贵方要求的与磋商有关的任何数据和资料。

五、我方将按照磋商文件、响应文件等要求，签订并严格执行政府采购合同。

六、我方响应报价已包含应向知识产权所有权人支付的所有相关税费，并保证采购人在中国使用我方提供的货物时，如有第三方提出侵犯其知识产权主张的，责任由我方承担。

七、我方承诺未为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

八、我方提供的响应文件内容全部真实有效，如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切法律责任。

九、若我方成交，愿意按有关规定及磋商文件要求缴纳代理服务费。若采购人支付代理服务费，则此条不适用。

详细地址：

邮政编码：

电 话：

电子邮箱：

供应商开户银行：

账号/行号：

供应商名称（盖章）：

法定代表人或授权委托人（签字/盖章）：

年 月 日

**二、首轮报价表**

项目编号：

项目名称：

供应商名称：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 采购项目名称/包名称 | 总报价（元） | 交货或服务期限 | 交货或服务地点 |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

供应商（盖章）：

日期：

**三、分项报价表**

项目编号：

项目名称：

包号：

供应商名称： 货币及单位：人民币/元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 服务名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务期限 | 服务标准 | 单价 | 数量 | 总价 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |

供应商（盖章）：

日期：

说明：

1.“服务名称”可填写标的名称；

2.“服务范围”、“服务要求”、“服务标准”可填写“响应采购文件要求”。

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

**四、授权委托书**

本人 （姓名）系 （供应商名称）的法定代表人，现委托 （姓名）为我方代理人，参加 （项目名称）的采购，项目编号： 。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改磋商项目响应文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。委托期限： 。

代理人无转委托权。

供 应 商（盖章）：

法定代表人（签字/盖章）：

授权委托人（签字/盖章）：

|  |  |
| --- | --- |
| 法定代表人身份证扫描件正面 | 法定代表人身份证扫描件反面 |
| 授权委托人身份证扫描件正面 | 授权委托人身份证扫描件反面 |

 年 月 日

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

**五、缴纳磋商保证金证明材料**

供应商应提供缴纳磋商保证金的证明材料原件扫描件。

**六、供应商基本情况表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 供应商名称 |  | 注册资金 |  |
| 注册地 |  | 注册时间 |  |
| 法定代表人 |  | 联系电话 |  |
| 技术负责人 |  | 联系电话 |  |
| 开户银行 |  |
| 开户银行账号 |  |
| 主营范围： |
| 企业资质： |

**七、具有独立承担民事责任的能力的证明材料**

供应商为法人或者其他组织的，提供营业执照等证明文件；供应商为自然人的，提供身份证明。

**八、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料**

供应商提供具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料。

**九、依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料**

供应商提供依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。

**十、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的相关材料**

供应商提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的相关材料。

**十一、参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明**

本公司（单位）自愿参加本次政府采购活动， （项目名称），项目编号： ，严格遵守《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》及相关法律、法规和规章制度，在参加此次政府采购活动前三年内，本公司在经营活动中无重大违法记录。

特此声明

供应商名称（盖章）：

法定代表人或授权委托人（签字/盖章）：

年 月 日

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

**十二、联合体协议书**

 （所有成员单位名称）自愿组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加 （项目名称）的采购，项目编： 。联合体各方共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。现就联合体参加采购事宜订立如下协议。

1. （某成员单位名称）为联合体牵头人。

2.联合体各成员单位授权牵头人代表联合体参加采购活动，提交和接收相关的资料，负责合同实施阶段的组织和协调工作，以及处理与本项目有关的事宜。

3.联合体牵头人在本项目中签署的文件和处理的事宜，联合体各成员单位均予以承认。联合体各成员单位将严格按照磋商文件、响应文件和合同的要求全面履行义务，并向采购人承担连带责任。

4.联合体各成员单位内部的职责分工如下： 。

5.如要求缴纳保证金，以牵头人名义缴纳，对联合体各方均具有约束力。

6.本协议书自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

7.本协议书一式 份，联合体各成员单位和采购人各执一份。

协议书由法定代表人签字的，应附法定代表人身份证明；由授权代表签字的，应附授权委托书。

所有成员单位法定代表人或其授权代表（签字并盖章）：

年 月 日

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

**十三、中小企业声明函（工程、服务）**

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元 1 ，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

1 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

**十四、监狱企业证明文件**

提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

**十五、残疾人福利性单位声明函**

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库〔2017〕141号)的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加 单位的 项目采购活动提供本单位制造的货物(由本单位承担工程/提供服务)，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物(不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物)。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称(盖章)：

日 期：

**十六、主要商务要求承诺书**

我公司承诺可以完全满足 (项目名称），项目编号： 磋商文件的所有主要商务条款要求，包括服务期限、服务地点、付款方式、验收要求、履约保证金等。若有不符合或未按承诺履行的，承担相应法律后果。

如有优于磋商文件主要商务要求的请在此承诺书中说明。

具体优于内容（如服务期限、地点，质保期等）。

特此承诺

供应商名称（盖章）：

年 月 日

**十七、技术偏离表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 标的名称 | 技术要求 | 响应内容 | 偏离程度 | 备注 |
| 1 |  | ★ | 1.1… |  |  |  |
|  | 1.2… |  |  |  |
|  | … |  |  |  |
| 2 |  | ★ | 2.1… |  |  |  |
|  | 2.2… |  |  |  |
|  | … |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

说明：

1.“技术要求”栏应详细列明磋商文件中的技术要求。

2.“响应内容”栏填写供应商对磋商文件提出的技术要求作出的明确响应，并列明具体响应数值或内容，只注明符合、满足等无具体内容表述的，将视为未实质性满足磋商文件要求。

3.“偏离程度”栏填写满足、响应或正偏离、负偏离。

4.“备注”栏填写偏离情况的具体说明。

5.本表填写内容与分项报价明细表不一致的，以分项报价明细表内容为准。

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

**十八、项目组成人员一览表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 姓名 | 本项目拟任职务 | 学历 | 职称或执业资格 | 身份证号 | 联系电话 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |

根据上述人员情况及磋商文件要求在本表后附相关证明材料。

说明：

1.“本项目拟任职务”栏可包括：项目负责人、项目联系人、项目服务人员或技术人员等。

2.如供应商成交，须按本表项目组成人员操作，不得随意更换。

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

**十九、项目实施方案、质量保证及售后服务承诺等**

（内容和格式自拟）

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

**二十、供应商业绩情况表**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 使用单位 | 业绩名称 | 合同总价 | 签订时间 |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

供应商根据上述业绩情况及磋商文件要求后附相关证明材料。

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

**二十一、其他证明材料**

1.磋商文件要求提供的其他资料。

2.供应商认为需提供的其他资料。