赤峰市生态环境局林西县分局2026年度实验室监测专用材料（化学试剂、玻璃仪器、耗材配件、标准物质等）

采购项目

# 竞争性谈判文件

项目编号：NMGDZ-TP-26015

采购单位名称：赤峰市生态环境局林西县分局

采购代理机构名称：内蒙古鼎招工程项目管理有限公司

2026年05月

目录

第一章 谈判邀请	1

第二章 供应商须知	3

第三章 采购内容与技术要求	9

第四章 供应商应当提交的资格、资信证明文件	11

第五章 评审	12

第六章 合同与验收	19

第七章 响应文件格式与要求	37

# 第一章 谈判邀请

内蒙古鼎招工程项目管理有限公司受赤峰市生态环境局林西县分局委托，采用竞争性谈判方式组织采购赤峰市生态环境局林西县分局2026年度实验室监测专用材料（化学试剂、玻璃仪器、耗材配件、标准物质等）采购项目。邀请符合资格条件的供应商前来参加。

一、项目概述

1.名称与编号

项目名称：赤峰市生态环境局林西县分局2026年度实验室监测专用材料（化学试剂、玻璃仪器、耗材配件、标准物质等）采购项目

项目编号：NMGDZ-TP-26015

2. 内容及划分采购包情况

| 包号 | 项目名称 | 数量 （单位） | 采购要求 | 预算金额 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 赤峰市生态环境局林西县分局2026年度实验室监测专用材料（化学试剂、玻璃仪器、耗材配件、标准物质等）采购项目 | 1项 | 符合国家、行业相关法律、法规、标准规范 | 146165.67 |

### 二、供应商的资格要求

### 本项目实行资格后审，资格审查资料包括以下资料：

### 1、符合《政府采购法》第二十二条规定的条件。

### 2、法定代表人证明或授权委托书；

### 3、多证合一营业执照副本、开户许可证。

### 4、“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询无违法违规行为截图。

### 5、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

### 6、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系供应商，不得参加同一项下的政府采购活动。

### 7、本项目不接受联合体参与。

### 8、本项目的特定资格要求：无。

### 三、获取谈判文件的时间、地点、方式

### 时间：2026年05月26日至2026年05月28日，每天上午00:00:00至12:00:00，下午12:00:00至23:59:59。

### 地点：赤峰市生态环境局官网（http://sthjj.chifeng.gov.cn/、《中国招标投标公共服务平台》（www.cebpubservice.com）、《内蒙古招标投标公共服务平台》(http://www.nmgztb.com.cn)。其他媒介转发无效。

### 售价：供应商免费获取采购文件。

### 方式：赤峰市生态环境局官网（http://sthjj.chifeng.gov.cn/、《中国招标投标公共服务平台》（www.cebpubservice.com）、《内蒙古招标投标公共服务平台》(http://www.nmgztb.com.cn)获取。（报名资料通过审核后联系代理机构邮箱发送）

### 四、谈判文件售价

本次谈判文件的售价为0元人民币。

- 五、响应文件提交的截止时间、开启时间及地点

- 递交投标（响应）文件截止时间：2026年05月29日09时00分

- 投标地点：内蒙古鼎招工程项目管理有限公司

- 开标时间：2026年05月29日09时00分

- 开标地点：内蒙古鼎招工程项目管理有限公司会议室

### 六、联系方式

1.采购代理机构名称：内蒙古鼎招工程项目管理有限公司

地址：内蒙古自治区赤峰市克什克腾旗经棚镇

邮政编码：025350

联系人：李先生

联系电话：13614761482

2.采购单位名称：赤峰市生态环境局林西县分局

地址：克什克腾旗经棚镇

# 邮政编码：025350

联 系 人：苏先生

电    话：18648292697

3.项目联系方式

项目联系人：苏先生

电　 　 话：18648292697

2026年05月

# 第二章 供应商须知

一、前附表

| 序号 | 条款名称 | 内容及要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 划分采购包情况 | 共1包 |
| 2 | 采购方式 | 竞争性谈判 |
| 3 | 开启方式 | 现场开标 |
| 4 | 评审方式 | 现场评标 |
| 5 | 评审方法 | 根据质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求且最后报价最低的原则确定成交供应商。 |
| 6 | 获取谈判文件时间 | 详见竞争性谈判邀请 |
| 7 | 响应文件提交 | 在响应文件提交截止时间前递交 |
| 8 | 响应文件数量 | 响应文件按着“第七章 响应文件格式与要求”进行编写，装订成一式三份（A4纸），其中正本1份，副本2份。 |
| 9 | 成交人确定 | 采购人授权谈判小组按照评审原则直接确定中标（成交）人。 |
| 10 | 联合体响应 | 包1：不接受 |
| 11 | 采购代理机构代理费用 | 收取 |
| 12 | 谈判费用 | 供应商自行承担所有与本次投标和递交投标文件有关的费用。 |
| 13 | 保证金 | 不收取。 |
| 14 | 响应文件签字、盖章要求 | 响应文件签字盖章处必须加盖供应商公章，正本的复印件可以作为副本；若副本与正本不符，以正本为准。 |
| 15 | 是否专门面向中小企业采购 | 采购包1：非面向中小企业 |
| 16 | 有效供应商家数 | 包1：3 此数约定了开标与评标过程中的最低有效供应商家数，当家数不足时项目将不得开标、评标或直接废标；文件中其他描述若与此规定矛盾以此为准。 |
| 17 | 报价形式 | 总价 |
| 18 | 付款方式 | 货物或者设备到货经甲方人员验收合格后，乙方出具相应发票，甲方一次性付清全部款项，付款时间以财政资金拨付到账日为准。 |
| 19 | 供应商参会人员 | 采购人按本采购文件所规定的时间和地点组织开标。参加开标会议时，投标供应商委托代理人必须到场，并提交法定代表人授权委托书原件、本人身份证原件（法定代表人亲自参加开标会议的需提供法定代表人身份证明及身份证原件）。如投标供应商代理人未到场或证件不齐全，视为无效响应，将予以拒绝。 |

二、说明

1.总则

本谈判文件依据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《政府采购非招标采购方式管理办法》（财政部令第74号）及国家和自治区有关法律、法规、规章制度编制。

供应商应仔细阅读本项目谈判文件的所有内容（包括澄清或者修改），按照谈判文件要求以及格式编制响应文件，并保证其真实性，否则一切后果自负。

2.适用范围

本谈判文件仅适用于本次竞争性谈判邀请中所涉及的项目和内容。

3.相关费用

供应商应承担所有与准备和参加竞争性谈判有关的费用。不论竞争性谈判结果如何，采购人或采购代理机构均无义务和责任承担相关费用。

4.各参与方

4.1 “采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

4.2 “采购代理机构”是指集中采购机构和集中采购机构以外的采购代理机构。

4.3 “供应商”是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

4.4 “谈判小组” 由采购人代表和评审专家组成。

4.5 “成交供应商”是指取得与采购人签订合同资格的供应商。

5.合格的供应商

5.1 符合本谈判文件规定的资格要求，并按照要求提供相关证明材料。

5.2 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

6. 以联合体形式进行政府采购的，应符合以下规定：

6.1 联合体各方应签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务，并作为响应文件组成部分。

6.2 联合体各方均应当具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，并在响应文件中提供联合体各方的相关证明材料。

6.3 联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

6.4 联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

6.5 以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

6.6 联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就合同约定的事项对采购人承担连带责任。

6.7 如要求缴纳保证金，以联合体牵头人名义缴纳，对联合体各方均具有约束力。

7.语言文字以及计量单位

7.1 所有文件使用的语言文字为简体中文。专用术语使用外文的，应附有简体中文注释，否则视为无效。

7.2 所有计量均采用中华人民共和国法定的计量单位。

7.3 所有报价一律使用人民币，货币单位：元。

8.其他条款

无论成交与否供应商递交的响应文件均不予退还。

三、谈判文件的澄清或者修改

提交首次响应文件截止之日前，采购人、采购代理机构或者谈判小组可以对已发出的谈判文件进行必要的澄清或者修改， 澄清或者修改的内容作为谈判文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构或者谈判小组应当在提交首次响应文件截止之日3个工作日前，发布更正公告进行通知，不足3个工作日的，应当顺延提交首次响应文件截止之日。

四、响应文件

1 .响应文件的构成

响应文件应按照谈判文件第七章“ 响应文件格式与要求”进行编写，可以增加附页，并作为响应文件的组成部分。

2 .报价

2.1 供应商应按照第三章“采购内容与技术要求”进行报价。报价中不得包含谈判文件要求以外的内容，否则，在评审时不予核减。

2.2 报价包括本项目采购需求和投入使用、实施的所有费用，如主件、标准附件、备品备件、施工、服务、专用工具、安装、调试、检验、培训、运输、保险、税款等。

2.3 报价不得有选择性报价和附有条件的报价。

2.4 供应商应在“响应文件”中对【报价部分】进行填写。

3 .响应文件的递交

供应商应当在提交响应文件截止时间前递交响应文件，否则视为自动放弃。

4 .样品

4.1谈判文件规定供应商提交样品的，样品属于响应文件的组成部分。样品的生产、运输、安装、保全等一切费用由供应商自理。

4.2响应文件开启前，供应商应将样品送达至指定地点，按要求摆放并做好展示。若需要现场演示的，供应商应提前做好演示准备（包括演示设备）。

4.3采购活动结束后，对于未成交供应商提供的样品，应当及时退还或者经未成交供应商同意后自行处理；对于成交供应商提供的样品，应当按照谈判文件的规定进行保管、封存，并作为履约验收的参考。

五、开启、评审

1 .开启

1.1程序

（1）宣布纪律；

（2）宣布相关人员；

（3）由采购人或者采购代理机构工作人员宣布供应商名称和谈判文件规定需要宣布的其他内容；

（4）参加人员对开启情况进行确认；

（5）开启结束。

1.2 疑义

供应商代表对开启过程和开启记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对供应商代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

2 .评审

详见第五章

六、询问、质疑与投诉

1 .询问

供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人或采购代理机构提出询问，采购人或采购代理机构应当在3个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。供应商提出的询问超出采购人对采购代理机构委托授权范围的，采购代理机构应当告知其向采购人提出。

2 .质疑

2.1供应商认为采购文件、采购过程、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

供应商在法定质疑期内应当一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。

潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起7个工作日内提出。

2.2采购人、采购代理机构应当在收到供应商的书面质疑后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商，但答复的内容不得涉及商业秘密。

2.3询问或者质疑事项可能影响成交结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同。

2.4供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

（一）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（二）质疑项目的名称、编号；

（三）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（四）事实依据；

（五）必要的法律依据；

（六）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

供应商可以委托代理人进行质疑，代理人提出质疑时应当提交供应商签署的授权委托书。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

2.5接收质疑函的方式。为了使提出的质疑事项在规定时间内得到有效答复、处理，质疑可以由法定代表人或授权代表亲自将质疑函递交至采购人或采购代理机构，也可以通过邮寄、快递等方式提交。质疑函以邮寄、快递方式递交的，以邮寄件上的戳记日期、邮政快递件上的戳记日期和非邮政快递件上的签注日期为质疑提起日期。接收质疑函的联系部门、联系电话、通讯地址（详见第一章 谈判邀请）。

3 .投诉

3.1质疑人对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出书面答复的，可以在答复期满后15个工作日内向财政部门提起投诉。

供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围，但基于质疑答复内容提出的投诉事项除外。

3.2 投诉人投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉采购人、采购代理机构（以下简称被投诉人）和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书的副本。投诉书应当包括下列内容：

（一）投诉人和被投诉人的姓名或者名称、通讯地址、邮编、联系人及联系电话；

（二）质疑和质疑答复情况说明及相关证明材料；

（三）具体、明确的投诉事项和与投诉事项相关的投诉请求；

（四）事实依据；

（五）法律依据；

（六）提起投诉的日期。

投诉人为自然人的，应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

# 第三章 采购内容与技术要求

一、项目概况：

赤峰市生态环境局林西县分局2026年度实验室监测专用材料（化学试剂、玻璃仪器、耗材配件、标准物质等）采购项目

二 、主要商务要求、技术要求

1）商务要求

| 标的提供的时间 | 自合同签订之日起10日历天内 |
| --- | --- |
| 标的提供的地点 | 赤峰市生态环境局林西县分局 |
| 付款方式 | 合同另行约定 |
| 验收要求 | 符合国家及行业标准，满足采购人要求。 |
| 其他 | / |

2）技术要求

| 序号 | 标的名称 | 数量 （单位） | 预算总价 （元） | 面向对象情况 | 所属行业 | 技术 要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 赤峰市生态环境局林西县分局2026年度实验室监测专用材料（化学试剂、玻璃仪器、耗材配件、标准物质等）采购项目 | 1项 | 146165.67 | 非面向中小企业 | 制造业 | 详见附表一 |

附表一：赤峰市生态环境局林西县分局2026年度实验室监测专用材料（化学试剂、玻璃仪器、耗材配件、标准物质等）采购项目是否允许进口： 否

具体技术(参数)要求

| 序 号 | 商品名称 | 单位 | 规格 | 需购数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 标样/水质 pH | 支 | 20ml/支，7 左右 | 5 |
| 2 | 标样/水质 总硬度 | 支 | 20ml/支，mmol/L 为单位 | 6 |
| 3 | 标准物质/水中 总砷 | 支 | 20ml/支，100mg/L | 5 |
| 4 | 标样/水质 砷 | 支 | 20ml/支，ug/L 单位，至少两种浓度 | 5 |
| 5 | 标准物质/水中 汞 | 支 | 20ml/支，100mg/L | 5 |
| 6 | 标样/水质 汞 | 支 | 20ml/支，ug/L 单位，至少两种浓度 | 5 |
| 7 | 标准物质/水中 硒 | 支 | 20ml/支，100mg/L | 4 |
| 8 | 标样/水质 硒 | 支 | 20ml/支，ug/L 单位 | 4 |
| 9 | 标样/水质 化学需氧量/COD-Cr | 支 | 20ml/支，50mg/L 以下，至少两种浓度 | 11 |
| 10 | 标样/水质 化学需氧量/COD-Cr | 支 | 20ml/支，50mg/L 以 上 | 7 |
| 11 | 标样/水质 化学需氧量/COD-Cr | 支 | 20ml/支，25mg/L 左 右 | 3 |
| 12 | 标准样品/水中硫酸盐（以硫酸根计） | 支 | 20ml/支，浓度5000mg/L | 7 |
| 13 | 标样/水质 硫酸盐 | 支 | 20ml/支，10mg/L 以上，至少两种浓度 | 7 |
| 14 | 标样/水质 高锰酸盐指数/COD-Mn | 支 | 20ml/支，10mg/L 以下，至少两种浓度 | 10 |
| 15 | 草酸钠容量分析标准溶液 | 支 | 20ml/支，浓度0.1mol/L | 18 |
| 16 | 标准物质/水中氨氮 | 支 | 20ml/支，500mg/L | 10 |
| 17 | 标准物质/水中氨氮 | 支 | 20ml/支，100mg/L | 10 |
| 18 | 标样/水质 氨氮 | 支 | 20ml/支，至少四种浓度 | 22 |
| 19 | 标准物质/水中硝酸盐氮 (以氮计) | 支 | 20ml/支，500mg/L | 8 |
| 20 | 标样/水质 硝酸盐(以氮计) | 支 | 20ml/支，至少两种浓度 | 8 |
| 21 | 标样/水质 总氮(以氮计) | 支 | 20ml/支，至少四种浓度 | 15 |
| 22 | 标样/水质 总氮(以氮计) | 支 | 20ml/支，1.5mg/L左右 | 5 |
| 23 | 标准物质/水中总磷(以磷计) | 支 | 20ml/支，500mg/L | 5 |
| 24 | 标样/水质 总磷(以磷计） | 支 | 20ml/支，0.2mg/L左右 | 3 |

| 25 | 标样/水质 总磷(以磷计） | 支 | 20ml/支，至少四种浓度 |  | 14 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 26 | 标准物质/水中 铬 | 支 | 20ml/支，500mg/L，满足六价铬和总铬的曲线配制要求 |  | 3 |  |
| 27 | 标样/水质 六价铬 | 支 | 20ml/支 |  | 14 |  |
| 28 | 标样/水质 总铬 | 支 | 20ml/支 |  | 6 |  |
| 29 | 标样/水质 氯化物 | 支 | 20ml/支，10mg/L 以 上 |  | 4 |  |
| 30 | 标准物质/水中铜 | 支 | 20ml/支，500mg/L |  | 5 |  |
| 31 | 标样/水质 铜 | 支 | 20ml/支 |  | 6 |  |
| 32 | 标准物质/水中锌 | 支 | 20ml/支，100mg/L |  | 5 |  |
| 33 | 标样/水质 锌 | 支 | 20ml/支 |  | 6 |  |
| 34 | 标准物质/水中氰/介质:0.1mol/L 氢氧化钠 | 支 | 50mg/L，液量 50ml，有效期在 2027 年 3月后，可延迟发货 |  | 1 |  |
| 35 | 标样/水质 氰化物 | 支 | 20ml/支 |  | 2 |  |
| 36 | 标准物质/硫化物溶液/介质:0.01%氢氧化钠 | 支 | 20ml/支，100mg/L |  | 3 |  |
| 37 | 标样/水质 硫化物 | 支 | 20ml/支，5mg/L 以下，至少两种浓度 |  | 4 |  |
| 38 | 标准物质/水中挥发酚 | 支 | 20ml/支，500mg/L |  | 9 |  |
| 39 | 标样/水质 挥发酚 | 支 | 20ml/支，浓度 0.1mg/L 以下，至少 两种浓度 |  | 8 |  |
| 40 | 标样/水质 挥发酚 | 支 | 20ml/支，浓度0.1mg/L 以上 |  | 2 |  |
| 41 | 标准物质/阴离子表面活性剂/十二烷基苯磺酸钠 | 支 | 20ml/支，1000mg/L |  | 3 |  |
| 42 | 标样/水质 阴离子表面活性剂/十二烷基苯磺酸钠 | 支 | 20ml/支，至少三种浓度 |  | 3 |  |
| 43 | 标准物质/水中亚硝酸盐氮(以氮计) | 支 | 20ml/支，100mg/L |  | 9 |  |
| 44 | 标样/水质 亚硝酸盐氮 | 支 | 20ml/支，至少两种浓度 |  | 11 |  |
| 45 | 标准物质/水中铁 | 支 | 20ml/支，500mg/L |  | 3 |  |
| 46 | 标样/水质 铁 | 支 | 20ml/支 |  | 4 |  |
| 47 | 标准物质/水中 锰 | 支 | 20ml/支，500mg/L |  | 3 |  |
| 48 | 标样/水质 锰 | 支 | 20ml/支 |  | 4 |  |
| 49 | 标准物质/水中 镍 | 支 | 20ml/支，500mg/L |  | 2 |  |
| 50 | 标样/水质 镍 | 支 | 20ml/支 |  | 2 |  |
| 51 | 标准物质/水中 铅 | 支 | 20ml/支，500mg/L |  | 5 |  |
| 52 | 标样/水质 铅 | 支 | 20ml/支，尽量 mg/L的 |  | 6 |  |
| 53 | 标样/水质 总氯/总余氯 | 支 | 20ml/支 |  | 2 |  |
| 54 | 二氧化硫配套试剂 | 支 | 包含二氧化硫标液，盐酸副玫瑰苯胺，氨磺酸、 甲醛吸收液 |  | 1 |  |
| 55 | 总大肠菌群标准样品质控样品（酶底物法） | 套 | 1 套/盒，西林瓶；冻干粉、复苏液 |  | 8 |  |
| 56 | 总大肠菌群阴性对照质控样品（酶底物法） | 套 | 1 套/盒，西林瓶；冻干粉、复苏液 |  | 8 |  |
| 57 | 总大肠菌群阳性对照质控样品（酶底物法） | 套 | 1 套/盒，西林瓶；冻干粉、复苏液 |  | 8 |  |
| 58 | 粪大肠菌群质控样品（酶底物法） | 套 | 1 套/盒，西林瓶；冻干粉、复苏液 |  | 3 |  |
| 59 | 粪大肠菌群阴性对照质控样品（酶底物法） | 套 | 1 套/盒，西林瓶；冻干粉、复苏液 |  | 3 |  |
| 60 | 粪大肠菌群阳性对照质控样品（酶底物法） | 套 | 1 套/盒，西林瓶；冻干粉、复苏液 |  | 3 |  |
| 61 | 粪大肠菌群质控样品（纸片法） | 套 | 1 套/盒，西林瓶；冻干粉、复苏液 |  | 2 |  |
| 62 | 粪大肠菌群阴性对照质控样品（纸片法） | 套 | 1 套/盒，西林瓶；冻干粉、复苏液 |  | 1 |  |
| 63 | 粪大肠菌群阳性对照质控样品（纸片法） | 套 | 1 套/盒，西林瓶；冻干粉、复苏液 |  | 1 |  |
| 64 | 菌落总数质控样品（平皿计数法、酶底物法） | 套 | 1 套/盒，西林瓶；冻干粉、复苏液 |  | 5 |  |
| 65 | 硫代硫酸钠容量分析用标准溶液 | 支 | 20ml/支，0.1mol/L |  | 9 |  |
| 66 | 标准样品/水中氟化物 | 支 | 20ml/支，500mg/L |  | 5 |  |
| 67 | 标样/水质 氟化物 | 支 | 20ml/支，至少两种浓度 |  | 5 |  |
| 68 | 标准物质/水中 镉 | 支 | 20ml/支，100mg/L |  | 5 |  |
| 69 | 标样/水质 镉 | 支 | 20ml/支，ug/L 单位，至少两种浓度 |  | 5 |  |
| 70 | 标准样品/正己烷中石油类/紫外法 | 支 | 1000mg/L，液量 10ml左右 |  | 4 |  |
| 71 | 标样-正己烷中石油类（紫外法）有机物检测标样 | 支 | — |  | 4 |  |
| 72 | 标准样品/四氯乙烯中石油类/红外法 | 支 | 浓度 1000mg/L，液量10ml 左右 |  | 4 |  |
| 73 | 标样/水质 电导率 | 瓶 | 至少两种浓度 |  | 4 |  |
| 74 | 标准物质/氯化钾电导率 | 瓶 | 1413us/cm |  | 4 |  |
| 75 | 色度溶液标准物质/铂钴比色法 | 支 | 500 度 | 4 |  |
| 76 | 标准物质/水质浊度 | 支 | 400 度 | 2 |  |
| 77 | 标样/水质 浊度 | 支 | — | 3 |  |
| 78 | 标样/水质 溶解性固体总量 | 瓶 | 500ml/瓶， 100-500mg/l | 5 |  |
| 79 | 标样/水质 全盐量 | 瓶 | 100ml/瓶， 100-500mg/l | 13 |  |
| 80 | 标样/水质 悬浮物 | 瓶 | 500ml/瓶， 10-100mg/l | 3 |  |
| 81 | 水质菌群快速检验纸片Ⅰ 型 | 份 | 接种量 55.5ml，含 5大片+10 小片 | 40 |  |
| 82 | 水质菌群快速检验纸片Ⅱ型 | 份 | 接种量 5.55ml，含 15 小片 | 40 |  |
| 83 | 酶底物法检测试剂 （ONPG-MUG 培养基） | 盒 | 2.7g ±0.5g，市售商 品化培养基制品，用 于酶底物法检测总/ 粪大肠菌群 | 150 |  |
| 84 | 97 孔定量盘 | 个 | 无菌，单独包装 | 150 |  |
| 85 | 无菌定量瓶 | 个 | 无菌，内含硫代硫酸 钠，可定量 100ml 水 样， | 150 |  |
| 86 | 营养琼脂平板培养基 | 个 | 独立包装，灭菌，用 于细菌总数的培养 和计数，90mm |  | 60 |
| 87 | 菌落总数 (HPC) 检测培养基 | 个 | 菌落总数检测试剂， 用于酶底物技术检 测水中细菌的菌落 总数，0.1g/个，无 菌 |  | 100 |
| 88 | 84 孔定量盘 | 个 | 菌落总数检测盘，无 菌 |  |  |
| 89 | 茜素络合指示剂 |  | 氟化物指示剂，1g/瓶，科密欧 |  | 2 |
| 90 | 无水硫酸钠 |  | 科密欧，250g/瓶 |  | 1 |
| 91 | 硅酸镁 |  | 国药层析用，60-100目，250g/瓶 |  | 1 |
| 92 | 抗坏血酸 | 瓶 | 100g/瓶，L（+） |  | 2 |
| 93 | 紫外线强度指示卡 |  | 50 片，用于杀菌紫外 线灯辐射照度的监 测，100 片/盒 |  | 1 |
| 94 | 门赛尔土壤比色卡 |  | 用于土壤颜色比色 |  | 1 |
| 95 | 菌落计数器 |  | 计数容量 0-9999， LED 数字显示，放大倍数 3/6 倍，放大镜 |  | 1 |
|  |  |  | 规格90mm |  |  |
| 96 | 贝勒管 | 个 | 不锈钢，1L，带 100米取样绳 |  | 2 |
| 97 | pH 电极 | 个 | 雷磁 E-201F，适用于 pHs-3c 型酸度计，Q9 接口 |  | 2 |
| 98 | 氟离子复合电极 | 个 | PF-202-C，适用于 pHs-3c 型酸度计，Q9 接口 |  | 1 |
| 99 | 天平刷 | 个 | — |  | 10 |
| 100 | 蒸发皿 | 个 | 125ml，陶瓷耐高温 |  | 30 |
| 101 | 烧杯 | 个 | 高硼硅材质，耐高温高压，加厚，1000ml |  | 10 |
| 102 | 比色管 | 个 | 耐高压、高温，25ml，具 10ml 刻度线 |  | 15 |
| 103 | 比色管 | 个 | 耐高压、高温，50ml，具 25ml 刻度线 |  | 15 |
| 104 | 比色管 | 个 | 玻璃，50ml，全刻度具塞，精度 1.0ml |  | 50 |
| 105 | 比色管架 | 个 | 25ml 比色管架，24 位，PP 聚丙烯防腐蚀 耐酸碱 |  | 5 |
| 106 | 比色管架 | 个 | 50ml 比色管架，24 位，PP 聚丙烯防腐蚀 耐酸碱 |  | 5 |
| 107 | 比色管架 | 个 | 100ml 比色管架，12 位，PP 聚丙烯防腐蚀 耐酸碱 |  | 2 |
| 108 | 梨形分液漏斗 | 个 | 250ml 白色，四氟放液活塞，四氟瓶口塞 |  | 10 |
| 109 | 梨形分液漏斗 | 个 | 500ml 白色，四氟放液活塞，四氟瓶口塞 |  | 20 |
| 110 | 移液管 |  | 单刻度，5ml，A 级 |  | 20 |
| 111 | 移液管 |  | 单刻度，10ml，A 级 |  | 20 |
| 112 | 石英比色皿 |  | 10mm，1 对/套 |  | 2 |
| 113 | 石英比色皿 |  | 20mm，1 对/套 |  | 1 |
| 114 | 石英比色皿 |  | 40mm，1 对/套 |  | 1 |
| 115 | 玻璃棒 | 根 | 20*6mm, |  | 20 |
| 116 | 玻璃采样瓶 | 个 | 1000ml，广 口，棕色 |  | 25 |
| 117 | 玻璃采样瓶 | 个 | 500ml，广 口，棕色 |  | 25 |
| 118 | 玻璃采样瓶 | 个 | 200ml 硫化物采样瓶，具塞磨 口，棕色 |  | 60 |
| 119 | 玻璃采样瓶 | 个 | 250ml，广 口螺旋盖，棕色 |  | 50 |
| 120 | 试剂瓶 | 个 | 250ml，聚乙烯材质 |  | 50 |
| 121 | 试剂瓶 | 个 | 500ml，聚乙烯材质 |  | 50 |
| 122 | 便携式离心机 | 台 | 转速≥2000r/min， 设定离心时间≥ 1min，单次离心水样 体积≥1L |  | 1 |
| 123 | 便携式浊度计 | 台 | LED 灯 860±30nm 波 长，测量范围 0-1000NTU，可校准 |  | 1 |
| 124 | 自动液液萃取仪 | 台 | 6 位，手动加样，可 定时、吹气，自动排 气、排废，适合 250/500ml 萃取容量 |  | 1 |
| 125 | 智能一体化蒸馏仪 | 台 | 挥发酚蒸馏用，6 位 平底加热，单炉控 制，可定时、定蒸馏 速度，防倒吸，蒸馏 终点时间/重量双模 式控制 |  | 1 |
| 126 | 擦镜纸 | 本 | 50 张/本 |  | 20 |
| 127 | BOD5 专用水样前处理增氧仪 | 台 | 配备虹吸管、止流 阀、过滤分气石， 4*4L/min 出气量，减 震消音 |  | 1 |
| 打“★"号条款为实质性条款，若有任何⼀条负偏离或不不满足则导致响应无效。 |  |  |  |  |  |

# 第四章 供应商应当提交的资格、资信证明文件

供应商应提交证明其有资格参加谈判和成交后有能力履行合同的相关文件，并作为其响应文件的一部分，所有文件必须真实可靠、不得伪造，否则将按相关规定予以处罚。

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明。法人包括企业法人、机关法人、事业单位法人和社会团体法人；其他组织主要包括合伙企业、非企业专业服务机构、个体工商户、农村承包经营户；自然人是指具有完全民事行为能力、能够承担民事责任和义务的公民。如供应商是企业（包括合伙企业），要提供在市场监督管理部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”；如供应商是事业单位，要提供有效的“事业单位法人证书”；供应商是非企业专业服务机构，如律师事务所、会计师事务所，要提供有效的执业许可证等证明文件；如供应商是个体工商户，要提供有效的“个体工商户营业执照”；如供应商是自然人，要提供有效的自然人身份证明。

分公司不是独立法人，不具备政府采购法第二十二条规定的供应商应当具备独立承担民事责任能力的条件。分公司经总公司授权，可以以分公司的名义参加政府采购活动，但其民事责任由总公司承担。

二、财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（详见资格审查表）。

三、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料。

四、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

五、按照谈判文件要求，供应商应当提交的其他资格、资信证明文件。

# 第五章 评审

一、评审要求

1 .评审方法

谈判结束后，谈判小组应当要求所有参加谈判的供应商在规定时间内进行最后报价，采购人从谈判小组提出的成交候选人中根据符合采购需求、质量和服务相等且报价最低的原则确定成交供应商。

2 .评审原则

2.1谈判小组成员应当遵循客观、公正、审慎的原则，根据谈判文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。

2.2具体评审事项由谈判小组负责，并按谈判文件规定的办法进行评审。

3 .谈判小组

3.1谈判小组由采购人代表和评审专家共3人以上单数组成，其中评审专家人数不得少于竞争性谈判小组成员总数的2/3。

3.2 谈判小组成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）参加政府采购活动前3年内，与供应商存在劳动关系，或者担任过供应商的董事、监事，或者是供应商的控股股东或实际控制人；

（2）与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（3）与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

3.3 谈判小组应当履行下列职责：

（1）确认或者制定谈判文件；

（2）从符合相应资格条件的供应商名单中确定不少于3家的供应商参加谈判；

（3）审查供应商的响应文件并作出评价；

（4）要求供应商解释或者澄清其响应文件；

（5）编写评审报告；

（6）告知采购人、采购代理机构在评审过程中发现的供应商的违法违规行为。

（7）法律法规规定的其他职责。

4 .澄清

谈判小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表 述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

谈判小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人 或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

4.1谈判小组不接受供应商主动提出的澄清、说明或更正。

4.2谈判小组对供应商提交的澄清、说明或更正有疑问的，可以要求供应商进一步澄清、说明或更正。

5 .有下列情形之一的，属于恶意串通，并追究法律责任：

（1）供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关情况并修改其响应文件；

（2）供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改响应文件；

（3）供应商之间协商报价、技术方案等响应文件的实质性内容；

（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；

（5）供应商之间事先约定由某一特定供应商成交；

（6）供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃成交；

（7）供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商成交或者排斥其他供应商的其他串通行为。

6 .响应无效的情形

（1）供应商未按照谈判文件要求提交保证金的，响应无效；

（2）在提交响应文件截止时间后递交响应文件的，响应无效；

（3）未实质性响应谈判文件的，响应无效；

（4）法律、法规和谈判文件规定的其他无效情形。

7 .终止的情形

出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止竞争性谈判采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

（1）因情况变化，不再符合规定的竞争性谈判采购方式适用情形的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）除《政府采购非招标采购方式管理办法》规定的情形外，在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

（4）法律、法规以及谈判文件规定的其他情形。

8 .成交

评审结束后，谈判小组根据采购人书面授权直接确定成交供应商或者由采购人从评审报告提出的成交候选供应商中按顺序确定成交供应商。

二、落实政府采购政策

1 .节约能源、保护环境

采购的产品属于品目清单范围的，将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购，具体按照本谈判文件相关要求执行。

2 .促进中小企业发展

2.1采购人在政府采购活动中应当通过加强采购需求管理，落实预留采购份额、价格评审优惠、优先采购等措施，提高中小企业在政府采购中的份额，支持中小企业发展。

2.2《政府采购促进中小企业发展管理办法》所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

2.3在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

2.4依照《政府采购促进中小企业发展管理办法》《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》和《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》的规定，凡符合要求的小型、微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位，按照以下比例给予相应的价格扣除：

| 序号 | 情形 | 适用对象 | 价格扣除比例（20%） | 计算公式 （扣除后的价格 = 投标报价 ×（1 - 20%）） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 注：(1) 上述评标价仅用于计算价格评分，成交金额以实际投标价为准。(2) 组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。 |  |  |  |  |

2.5供应商属于中小企业的，应提供《中小企业声明函》；属于监狱企业的，应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局 （含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；属于残疾人福利性单位的，应提供《残疾人福利性单位声明函》。 供应商应当按照《中小企业声明函》《残疾人福利性单位声明函》规定格式提供（格式附后，不可修改），未按规定提供的，不得享受相关中小企业扶持政策。

供应商应当对提供材料的真实性负责，若有虚假，将追究其法律责任。

三、评审程序

1 .资格审查

1.1谈判小组依据法律法规和谈判文件的规定，对响应文件中的资格证明文件等进行审查，以确定供应商是否具备响应资格。

1.2资格审查中有任意一项未通过的，审查结果为未通过，未通过资格审查的供应商按无效响应处理。

1.3信用记录查询

查询渠道：通过“信用中国” 网站(www.creditchina.gov.cn)进行查询；

查询截止时点：本项目资格审查时查询；

查询记录：对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单；

### 资格审查表

| - 具有独立承担民事责任的能力 | - 审查供应商有效的营业执照或事业单位法人证书或执业许可证或自然人的身份证明。 |
| --- | --- |
| - 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | - 审查具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度承诺书；（格式自拟） |
| - 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录 | - 审查具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录承诺书；（格式自拟） |
| - 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 | - 审查供应商出具的“具有履行合同所必需的设备和专业技术能力”声明。 |
| - 参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录 | - 审查供应商参加本次采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。 |
| - 信用记录 | - 资格审查时，供应商未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单。 |
| - 面向中小企业情况审查 | - 参与的供应商（联合体）服务全部由符合政策要求的中小企业承接。 |
| - 特定资格 | - 无 |

2 .符合性审查

2.1谈判小组依据谈判文件的规定，从响应文件的有效性、完整性和对谈判文件的响应程度进行审查，以确定是否对谈判文件的实质性要求作出响应。

2.2符合性审查中有任意一项未通过的，评审结果为未通过，未通过符合性审查的供应商按无效响应处理。

### 符合性审查表

| 投标及保证金缴纳情况 | 本项目不收取投标保证金。 |
| --- | --- |
| 投标报价 | 投标报价（包括分项报价，投标总报价）只能有一个有效报价且不超过采购预算或最高限价，投标报价不得缺项、漏项。 |
| 投标文件规范性、符合性 | 响应文件的签署、盖章、涂改、删除、插字、公章使用等符合谈判文件要求；响应文件文件的格式、文字、目录等符合谈判文件要求或对投标无实质性影响。 |
| 主要商务条款 | 审查供应商出具的“满足主要商务条款的承诺书”，且进行盖章。 |
| 联合体投标 | 符合关于联合体投标的相关规定。 |
| 技术部分实质性内容 | 1.明确所投标的的产品品牌、规格型号或服务内容或工程量； 2.响应文件应当对谈判文件提出的要求和条件作出明确响应并满足谈判文件全部实质性要求。 |
| 其他要求 | 谈判文件要求的其他无效投标情形；围标、串标和法律法规规定的其它无效投标条款。 |

### 3 .谈判

谈判小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行谈判，并给予所有参加谈判的供应商平等的谈判机会。

在谈判过程中，谈判小组可以根据谈判文件和谈判情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动谈判文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

对谈判文件作出的实质性变动是谈判文件的有效组成部分，谈判小组应当及时通知所有参加谈判的供应商。

供应商应当按照谈判文件的变动情况和谈判小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

4 .最后报价

谈判结束后，谈判小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据谈判情况退出谈判。

未在最终轮次规定时间内进行响应的，视为不再参与该政府采购活动。

5 .政府采购政策功能落实

依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》等规定，对符合条件的小微企业、监狱企业或残疾人福利性单位给予价格扣除。

6 .汇总、排序

谈判小组应当从质量和服务均能满足谈判文件实质性响应要求的供应商中，按照最后报价由低到高的顺序提出3名以上成交候选人，并编写评审报告。

采购代理机构应当在评审结束后2个工作日内将评审报告送采购人确认。采购人应当在收到评审报告后5个工作日内，从评审报告提出的成交候选人中，根据质量和服务均能满足谈判文件实质性响应要求且最后报价最低的原则确定成交供应商，也可以书面授权谈判小组直接确定成交供应商。采购人逾期未确定成交供应商且不提出异议的，视为确定评审报告提出的最后报价最低的供应商为成交供应商。

公开招标的货物、服务采购项目，招标过程中提交投标文件或者经评审实质性响应招标文件要求的供应商只有两家时，采购人、采购代理机构按照《政府采购非招标采购方式管理办法》规定，经本级财政部门批准后可以与该两家供应商进行竞争性谈判采购。

# 第六章 合同与验收

一、合同

1 .合同要求

1.1采购人应当自中标（成交）通知书发出之日起30日内，按照招标（磋商、谈判）文件或询价通知书和中标（成交）供 应商投标（响应）文件的规定，与中标（成交）供应商签订书面合同。所签订的合同不得对招标（磋商、谈判）文件或询价通知书确定的事项作实质性修改。采购人、供应商不得提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

1.2政府采购合同应当包括采购人与中标（成交）供应商的名称和住所、标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限及地点和方式、验收要求、违约责任、解决争议的方法等内容。

1.3采购人与中标（成交）供应商应当根据合同的约定依法履行合同义务。政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国民法典》。政府采购合同的双方当事人不得擅自变更、中止或者终止合同。

### 2 .合同格式及内容

政府采购合同

### （货物类合同参考文本）

合同编号：

甲方：***（填写采购单位名称）

地址：***（填写详细地址）

乙方：***（填写中标、成交供应商名称）

地址：***（填写详细地址）

根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《中华人民共和国民法典》等相关法律法规、规范性文件以及            项目（填写项目名称）                       （填写项目编号）的中标（成交）结果、招标（磋商、谈判）文件或询价通知书、投标（响应）文件等文件的相关内容，甲乙双方经平等协商，就如下合同条款达成一致意见。

一、 甲方向乙方采购的货物基本情况

（一）根据招标（磋商、谈判）文件或询价通知书及中标（成交）结果公告，甲方所采购的货物、服务（如有）基本情况如下：                              。

（二）货物名称、数量、规格型号、生产厂家、品牌、单价、与货物相关的服务等详细内容，见合同附件-货物清单。

二、 乙方交付货物的时间及地点

（一）交付时间：

（二）交付地点：            （填写详细地址）

（三）交付货物的名称及数量：

（四）乙方交付货物代表及联系电话：            （填写姓名和联系电话）

（五）甲方接收货物代表及联系电话：             （填写姓名和联系电话）

注：货物为多批次交付的，应详细列明每批次交付的内容、数量、交付时间、交付地点等。

三、 乙方交付货物的质量

（一）乙方交付的货物应同时满足：1.符合国家法律法规和规范性文件对货物的质量要求；2.符合甲方招标（磋商、谈判）文件或询价通知书对货物的质量要求；3.符合乙方在投标（响应）文件中或磋商、谈判过程中对货物质量作出的书面承诺、声明或保证。上述质量要求作为甲方对乙方货物质量的验收依据。

（二）乙方应根据国家法律法规和规范性文件的规定、招标（磋商、谈判）文件或询价通知书的相关要求、投标（响应）文件及乙方承诺、声明或保证，向甲方提供相应的货物质量证明文件。

四、 乙方交付货物的包装及标识

（一）乙方交付货物的包装和标识应同时满足：1.符合国家法律法规和规范性文件对产品包装及标识的要求；2.符合甲方 招标（磋商、谈判）文件或询价通知书对货物包装及标识的要求；3.符合乙方在投标（响应）文件中对货物包装及标识作出的承诺、声明或保证；4.符合绿色环保、运输及安全性等要求。

（二）货物的包装费用由乙方承担。

五、货物的运输要求

（一）运输方式及运输线路：          。

（二）运输、保险及其他相关费用由乙方承担。

六、 甲方对货物的验收

（一）乙方将货物送达至甲方指定的地点，应及时通知甲方。在甲方收到到货通知并在货物到达指定地点后           日内，由甲乙双方及第三方（如有）对货物的数量、规格型号、生产厂家、品牌、外观进行验收，在条件允许的情况下，可以同步对货物质量进行初步验收，甲乙双方应签署书面验收记录，作为本项目的履行文件留存。

（二）在甲方收到货物             日内，如发现质量问题，甲方应在            日内向乙方提出书面异议，甲方逾期提出的，视为乙方所交付的货物质量符合合同的约定。乙方在收到甲方关于质量问题的书面异议后，应当在            日内负责解决处理。

（三）乙方提交的货物数量、规格型号及质量不符合本合同要求的，甲方应在验收记录中作出明确记载，保留相关的证据，并有权拒绝接受货物，解除合同且不承担任何法律责任。

七、合同金额

在乙方提供完全符合合同要求的货物的前提下，本合同总金额为             元（小写）                      （大写）

八、付款时间、金额及条件

（一）付款时间及付款金额：

（二）付款条件：

（三）乙方账户信息

乙方名称：

开户银行：

银行账号：

九、货物质量保证及售后服务

招标（磋商、谈判）文件或询价通知书对货物质量保证期及售后服务作出明确要求的，适用招标（磋商、谈判）文件或询 价通知书对保证期和售后服务的规定，如乙方在投标（响应）文件及磋商、谈判过程中对货物质量保证期和售后服务作出更优的承诺、声明或保证的，适用乙方的承诺、声明或保证。

十、知识产权

乙方保证其提供的货物的全部及部分，均不存在任何侵犯第三方知识产权的情形。否则，乙方应向甲方承担违约责任及赔偿由此给甲方造成的名誉及经济损失。

十一、违约条款

（一）甲方没有正当理由逾期支付合同款项的，每延期一 日，甲方应按照逾期支付金额      的            承担违约责任。延期达到            日，乙方有权解除合同，并要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

（二）甲方存在其他违反本合同的行为，应承担相应的违约责任（注：可以根据情况进行细化）；违约金不足以赔偿乙方损失的，乙方有权要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

（三）乙方逾期交付货物的，每延期一 日，乙方应按照合同总金额的            承担违约责任。延期达到            日，甲方有权解除合同，拒付延期部分货物的相应货款，并要求乙方赔偿甲方的经济损失。

（四）乙方交付的货物不符合质量约定或乙方未履行相应的质量保证责任及售后服务义务、或存在侵权行为的，甲方有权退货，并要求乙方支付合同总金额             %的违约金，违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

（五）乙方在参与本项目采购活动过程中，如存在提供虚假承诺、证明、串通投标等违法违规行为，除承担相应的行政责任外，甲方有权解除合同，并要求乙方承担合同总金额                       %的违约金，违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

（六）乙方存在其他违反本合同的行为，应承担相应的违约责任（注：可以根据情况进行细化）；违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

十二、不可抗力

因不可抗力致使一方不能及时或完全履行合同的，应及时通知另一方，双方互不承担责任，并在            天内提供有关不可抗力的相关证明。合同未履行部分是否继续履行、如何履行等问题，双方协商解决。

十三、争议的解决方式

合同发生纠纷时，双方应协商解决，协商不成，可以采用下列方式解决：

（一）提交            仲裁委员会仲裁。

（二）向              人民法院起诉。

十四、合同保存

合同文本一式            份，采购单位、中标（成交）供应商、采购代理机构各执一份。合同文本保存期限为从采购结束之日起至少保存十五年。

十五、合同附件

本合同所附下列文件是构成本合同不可分割的组成部分，其内容与本合同具有同等的法律效力：

1、货物清单（双方应盖章确认）

2、乙方出具的报价单（函）

3、中标（成交）结果公告及中标（成交）通知书

4、甲方招标（磋商、谈判）文件或询价通知书

5、乙方投标（响应）文件

6、甲乙双方商定的其他文件

十六、双方约定的其他条款

十七、本合同未尽事宜， 由双方另行签订补充协议，补充协议是本合同的组成部分。

十八、本合同由甲乙双方盖章生效。

甲方名称：（章）

甲方法定代表人或负责人：（签字）

年  月   日

乙方名称：（章）

乙方法定代表人或负责人：（签字）

年  月   日

政府采购合同

（服务类合同参考文本）

合同编号：

甲方：***（填写采购单位名称）

地址：***（填写详细地址）

乙方：***（填写中标、成交供应商名称

地址：***（填写详细地址）

甲乙双方根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《中华人民共和国民法典》等相关 法律法规、规范性文件以及            项目（填写项目名称）            （填写政府采购项目编号）的中标（成交）结果、招标（磋商、谈判）文件、投标（响应）文件等文件的相关内容，经平等自愿协商一致，就如下合同条款达成一致意见。

一、 乙方向甲方提供的服务内容

（一）根据招标（磋商、谈判）文件及中标（成交）结果公告，乙方向甲方提供的服务、货物（如有）内容如下：

___________________________________________________

（二）服务项目名称、服务具体内容、服务方式、服务要求、服务成果及与之相关的货物等详细内容，见合同附件—服务清单。

二、 乙方服务成果的交付时间、地点

（一）服务期限：

（二）服务成果的交付时间和交付要求（如有）：

（三）服务地点：            （填写详细地址）

（四）乙方代表及联系电话：            （填写姓名和联系电话）

（五）甲方代表及联系电话：             （填写姓名和联系电话）

注：服务成果分阶段交付的，应分别列明各阶段的交付时间、交付内容。

三、 乙方提供服务成果的质量

（一）乙方提供的服务应同时满足：1.符合国家法律法规和规范性文件对服务质量的要求；2.符合甲方招标（磋商、谈判）文件对服务的质量要求；3.符合乙方在投标（响应）文件中或磋商、谈判过程中对服务质量作出的书面承诺、声明或保证。上述质量要求作为甲方对乙方服务质量的验收依据。

（二）乙方应根据国家法律法规和规范性文件的规定、招标（磋商、谈判）文件的相关要求、投标（响应）文件及乙方承诺、声明或保证，向甲方提供相应的服务质量证明文件。

四、 乙方服务成果的交付方式及载体

乙方交付服务成果方式及载体应符合国家法律法规和规范性文件的要求，并符合甲方招标（磋商、谈判）文件的要求、乙方在投标（响应）文件中对服务成果交付方式及载体作出的承诺。

五、 甲方对乙方服务的监督

甲方对乙方提供的服务有权进行监督，当乙方服务质量、服务内容不符合约定时，甲方有权要求乙方及时进行整改，对乙方拒不改正或整改不到位的，甲方有权随时解除合同，并根据具体情况扣除部分或全部服务费用。

六、合同金额

在乙方提供完全符合合同要求的服务的前提下，本合同总金额为             元（小写）                      （大写）。

七、付款时间及条件

（一）付款时间：

（二）付款条件：

（三）乙方账户信息

乙方名称：

开户银行：

银行账号：

八、知识产权

乙方应保证其提供的服务及服务成果的全部及部分，均不存在侵犯第三方知识产权的情形，其服务成果的所有权由甲方享有。否则，乙方应向甲方承担违约责任及赔偿由此给甲方造成的名誉及经济损失。

九、违约条款

（一）甲方没有正当理由逾期支付合同款项的，每延期一日，甲方应按照逾期支付金额           的             承担违约责任。延期达到            日，乙方有权解除合同，并要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

（二）甲方存在其他违反本合同的行为，应承担相应的违约责任（注：可以根据情况进行细化）；违约金不足以赔偿乙方损失的，乙方有权要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

（三）乙方逾期提供服务成果的，每延期一日，乙方应按照合同总金额的             承担违约责任。延期达到            日，甲方有权解除合同，拒付延期部分的相应服务款项，并要求乙方赔偿甲方的经济损失。

（四）乙方交付的服务不符合质量要求，或其服务成果存在侵权行为的，甲方有权解除合同，并要求乙方支付合同总金额       %的违约金，违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

（五）乙方在参与本项目采购活动过程中，如存在提供虚假承诺、证明、串通投标等违法违规行为，除承担相应的行政责 任外，甲方有权解除合同，并要求乙方承担合同总金额         %的违约金，违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

（六）乙方存在其他违反本合同的行为，应承担相应的违约责任（注：可以根据情况进行细化）；违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

十、不可抗力

因不可抗力致使一方不能及时或完全履行合同的，应及时通知另一方，双方互不承担责任，并在            天内提供有关不可抗力的相关证明。合同未履行部分是否继续履行、如何履行等问题，由双方协商解决。

十一、争议的解决方式

合同发生纠纷时，双方应协商解决，协商不成，可以采用下列方式解决：

（一）提交            仲裁委员会仲裁。

（二）向              人民法院起诉。

十二、合同保存

合同文本一式        份，采购单位、中标（成交）供应商、采购代理机构各执一份。合同文本保存期限为从采购结束之日起至少保存十五年。

十三、合同附件

本合同所附下列文件是构成本合同不可分割的部分，与本合同具有同等法律效力：

1、服务清单（双方应盖章确认）

2、乙方出具的报价单（函）

3、中标（成交）结果公告及中标（成交）通知书

4、甲方招标（磋商、谈判）文件

5、乙方投标（响应）文件

6、甲乙双方商定的其他文件

十四、双方约定的其他事宜

十五、合同未尽事宜，双方另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

- 十六、本合同由甲乙双方盖章生效。

甲方名称：（章）                           乙方名称：（章）

甲方法定代表人或负责人：（签字）           乙方法定代表人或负责人：（签字）

年  月   日                                年  月   日

政府采购合同

（工程类合同参考文本）

合同编号：

甲方：***（填写采购单位名称）

地址：***（填写详细地址）

乙方：***（填写中标、成交供应商名称

地址：***（填写详细地址）

根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《中华人民共和国民法典》等相关法律法规、规范性文件以及            项目（填写项目名称）                       填写政府采购项目编号）的成交结果、磋商（谈判）文件、

响应文件等文件的相关内容，甲乙双方经平等协商，就如下合同条款达成一致意见。

一、工程项目的基本情况

（一）根据磋商（谈判）文件及成交结果公告，乙方向甲方提供的工程项目及设施设备（如有）、服务（如有）基本情况如下：                                        。

（二）工程项目的名称、建设地点、工程技术规范及要求、工程量等具体内容，乙方提供的材料及设备名称、规格型号、品牌、单价、产地以及与工程、材料、设施设备相关的服务等详细内容，见合同附件—工程清单

二、工程建设计划及相应的工期要求

注：如工程建设分阶段，应详细列明各阶段工程建设内容及工期要求。

三、工程质量要求

（一）乙方建设工程应同时满足：1.符合国家法律法规和规范性文件对工程的质量要求；2.符合甲方磋商（谈判）文件对 工程的质量要求；3.符合乙方在响应文件中或磋商、谈判过程中对工程质量作出的书面承诺、声明或保证。上述工程质量要求作为甲方对乙方工程质量的验收依据。

（二）乙方应根据国家法律法规和规范性文件的规定、磋商（谈判）文件的相关要求、响应文件及乙方承诺、声明或保证，向甲方提供相应的工程质量满足要求的证明文件。

四、对工程验收的约定

（一）甲乙双方对工程建设过程中的各阶段验收、总验收及乙方提供的材料设备验收的条件和时间约定如下：

注：根据项目具体情况填写。

（二）如乙方未通过甲方组织的各阶段验收，甲方有权要求乙方在限定期限内整改，如整改不合格，甲方有权追究乙方违约责任，解除合同并要求乙方赔偿经济损失。

五、合同金额

在乙方提供完全符合合同要求的工程、材料、设施设备、服务的前提下，本合同总金额为                       元（小写）            （大写）。

六、付款时间及条件

（一）付款时间：

（二）付款条件：

（三）乙方账户信息

乙方名称：

开户银行：

银行账号：

七、 甲方对乙方工程的监督

甲方及甲方委派的代表有权对乙方工程、材料及设施设备、服务等质量及管理进行监督，当乙方工程质量、材料及设施设备、服务内容不符合约定时，甲方及授权代表有权要求乙方及时进行整改，对乙方拒不改正或整改不到位的，甲方有权随时解除合同，并根据具体情况扣除部分或全部工程费用。

八、质量保证及售后服务

磋商（谈判）文件对工程质量保证期、材料设施设备质保期和售后、服务质量作出明确要求的，适用磋商（谈判）文件对 工程质量保证期及材料设施设备质保期和售后、服务质量的规定，如乙方在响应文件及磋商（谈判）过程中对工程质量保证期及设施设备质保期和售后、服务质量作出更优的承诺、声明或保证的，适用乙方的承诺、声明或保证。

九、违约条款

（一）甲方没有正当理由逾期支付合同款项的，每延期一日，甲方应按照逾期支付金额           的             承担违约责任。延期达到            日，乙方有权解除合同，并要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

（二）甲方存在其他违反本合同的行为，应承担相应的违约责任（注：可以根据情况进行细化）；违约金不足以赔偿乙方损失的，乙方有权要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

（三）乙方逾期交付工程的，每延期一 日，乙方应按照合同总金额的           承担违约责任。延期达到          日，甲方有权解除合同，拒付延期部分的相应工程款，并要求乙方赔偿甲方经济损失。

（四）乙方交付的工程及设施设备、服务质量不符合质量规定或乙方未履行相应的工程质量保证期及设施设备质保期和售后、服务义务的，甲方有权拒付相应的工程款，并要求乙方支付合同总金额          %的违约金。违约金不足以赔偿损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

（五）乙方在参与本项目采购活动过程中，如存在提供虚假承诺、证明、串通投标等违法违规行为，除承担相应的行政责任外，甲方有权解除合同，并要求乙方承担合同总金额                  %的违约金，违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

（六）乙方存在其他违反本合同的行为，应承担相应的违约责任（可以根据情况进行细化）；违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

十、不可抗力条款

因不可抗力致使一方不能及时或完全履行合同的，应及时通知另一方，双方互不承担责任，并在          天内提供有关不可抗力的相关证明。合同未履行部分是否继续履行、如何履行等问题，由双方协商解决。

十一、争议的解决方式

合同发生纠纷时，双方应协商解决，协商不成，可以采用下列方式        解决：

（一）提交            仲裁委员会仲裁。

（二）向              人民法院起诉。

十二、合同保存

合同文本一式       份，采购单位、中标（成交）供应商、采购代理机构各执一份。合同文本保存期限为从采购结束之日起至少保存十五年。

十三、合同附件

本合同所附下列文件是构成本合同不可分割的部分，与本合同具有同等法律效力：

1.工程清单（双方应盖章确认）

2. 乙方出具的报价单（函）

3.成交结果公告及成交通知书

4. 甲方磋商（谈判）文件

5. 乙方响应文件

6. 甲乙双方商定的其他文件

十四、双方约定的其他事宜

十五、合同未尽事宜，双方另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

- 十六、本合同由甲乙双方盖章生效。

甲方名称：（章）                           乙方名称：（章）

甲方法定代表人或负责人：（签字）           乙方法定代表人或负责人：（签字）

年  月   日                                年  月   日

#### 二 .验收

严格按照采购合同开展履约验收。采购人或者采购代理机构应当成立验收小组，按照采购合同的约定对供应商履约情况进行验收。验收时，应当按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，应当出具验收书（参考格式附后），列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果应当与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料应当存档备查。

# 政府采购货物履约验收书

（参考格式）

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目编号 |  |
| 采购人 |  |
| 使用人 |  |
| 供应商 |  |
| 验收依据 | 1.政府采购合同（合同名称及编号） 2. 中标（成交）公告或中标（成交）通知书 3.招标（磋商、谈判）文件 4.投标（响应）文件 5.供应商的承诺、声明或保证（如有） 注：验收依据可根据项目具体情况适当增加 |
| 供应商对履约情况的总 结及提供的相关证明材料 | 注：供应商根据采购合同的约定，对履约情况（包括但不限于采购合同中约定的货物数量、货物规格型号、生产厂家、交货时间、交货地点、验收情况、货物质量、售后服务等）进行总结，并提供相应的履约证明材料作为附件。 |
| 采购人（使用人）对履约情况的确认 | 注：采购人或使用人根据采购合同约定，对供应商履约情况进行逐一确认。 |
| 验收人员名单及组成 | 1. 采购人代表： 2. 采购代理机构代表： 3. 第三方专业机构代表及专家： 4. 其他供应商代表： |
| 验收评价及结论 | 评价： 结论：☐通过 ☐不通过，具体说明： |
| 验收人员签字 | 年 月 日 |
| 采购人确认意见（注： 采购人委托代理机构验 收时适用） | ☐同意验收结论。 ☐不同意验收结论。具体说明： 年 月 日 |
| 备注 |  |

采购人代表签字：

年  月   日

供应商代表签字：

年  月   日

### 政府采购服务履约验收书

（参考格式）

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目编号 |  |
| 采购人 |  |
| 使用人 |  |
| 供应商 |  |
| 验收依据 | 1.政府采购合同（合同名称及编号） 2. 中标（成交）公告或中标（成交）通知书 3.招标（磋商、谈判）文件或询价通知书 4.投标（响应）文件 5.供应商的承诺、声明或保证（如有） 注：验收依据可根据项目具体情况适当增加 |
| 供应商对履约情况的总结及提供的相关证明材料 | 注：供应商根据采购合同的约定，对履约情况（包括但不限于采购合同中约定的服务内容、服务要求、服务质量、人员配置、服务成果、服务成果的交付等）进行总结，并提供相应的履约证明材料作为附件。 |
| 采购人（使用人）对履约情况的确认 | 注：采购人或使用人根据采购合同约定，对供应商履约情况进行逐一确认。 |
| 验收人员名单及组成 | 1. 采购人代表： 2. 采购代理机构代表： 3. 第三方专业机构代表及专家： 4. 其他供应商代表： |
| 验收评价及结论 | 评价： 结论：☐通过 ☐不通过，具体说明： |
| 验收人员签字 | 年 月 日 |
| 采购人确认意见（注：采购人委托代理机构验收时适用） | ☐同意验收结论。 ☐不同意验收结论。具体说明： 年 月 日 |
| 备注 |  |

采购人代表签字：

年  月   日

供应商代表签字：

年  月   日

### 政府采购工程履约验收书

（参考格式）

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目编号 |  |
| 采购人 |  |
| 使用人 |  |
| 供应商 |  |
| 验收依据 | 1.政府采购合同（合同名称及编号） 2.成交公告及成交通知书 3.磋商、谈判文件 4.响应文件 5.供应商的承诺及保证（如有） 6. 国家关于工程建设的相关法律法规及规范性文件 注：验收依据可根据项目具体情况适当增加 |
| 供应商对履约情况的总结及提供的相关证明材料 | 注：供应商根据采购合同的约定，对履约情况（包括但不限于采购合同中约定的工程内容、工程质量、工程进度、工程各阶段验收、安全管理、材料及设施设备等）进行总结，并提供相应的履约证明材料作为附件。 |
| 采购人（使用人）对履 约情况的确认 | 注：采购人或使用人根据采购合同约定，对供应商履约情况进行逐一确认。 |
| 验收人员名单及组成 | 1. 采购人代表： 2. 采购代理机构代表： 3. 第三方专业机构代表及专家： 4. 其他供应商代表： |
| 验收评价及结论 | 评价： 结论：☐通过 ☐不通过，具体说明： |
| 验收人员签字 | 年 月 日 |
| 采购人确认意见（注：采购人委托代理机构验收时适用） | ☐同意验收结论。 ☐不同意验收结论。具体说明： 年 月 日 |
| 备注 |  |

采购人代表签字：                                    供应商代表签字：

年  月   日                                           年  月   日

# 第七章 响应文件格式与要求

### （项目名称）

### 响应文件

项目编号：

### 包号：第 包（项目划分采购包时使用）

### 供应商名称（盖章）

### 年 月 日

### 目录

一、响应承诺书

二、首轮报价表

三、分项报价表

四、授权委托书

五、缴纳保证金证明材料

六、供应商基本情况表

七、具有独立承担民事责任的能力的证明材料

八、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料

九、依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料

十、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料

十一、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

十二、联合体协议书

十三、中小企业声明函

十四、监狱企业证明文件

十五、残疾人福利性单位声明函

十六、主要商务要求承诺书

十七、技术偏离表

十八、项目组成人员一览表

十九、项目实施方案、质量保证及售后服务承诺等

二十、供应商业绩情况表

二十一、其他证明材料

### 响应文件正文格式：

一、响应承诺书

致：                              （采购单位名称和采购代理机构名称）

你方组织的          （项目名称）的采购，项目编号：           ，我方自愿参与，并就有关事项郑重承诺如下：

一、我方完全理解并接受该项目谈判文件的所有要求。

二、我方严格遵守《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国民法典》及相关法律、法规的规定，如有违反，承担相应的法律责任。

三、我方在报价表中的报价为响应总报价。

四、我方同意提供贵方要求的与谈判有关的任何数据和资料。

五、我方将按照谈判文件、响应文件等要求，签订并严格执行政府采购合同。

六、我方响应报价已包含应向知识产权所有权人支付的所有相关税费，并保证采购人在中国使用我方提供的货物时，如有第三方提出侵犯其知识产权主张的，责任由我方承担。

七、我方承诺未为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

八、我方提供的响应文件内容全部真实有效，如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切法律责任。

九、若我方成交，愿意按有关规定及谈判文件要求缴纳代理服务费。若采购人支付代理服务费，则此条不适用。

详细地址：

邮政编码：

电话：

电子邮箱：

供应商开户银行：

账号/行号：

供应商名称（盖章）：

法定代表人或授权委托人（签字）：

年  月   日

### 二、首轮报价表

（下列表样仅供参考，请选择下表之一填写）

### 首轮报价表

（总价、单价报价）

项目编号：

项目名称：

供应商名称

| 序号 | 采购项目名称/包名称 | 总报价（元） | 交货或服务期 | 交货或服务地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |

供应商（盖章）：

日期：

### 首轮报价表

（上浮/下浮率报价）

项目编号：

项目名称：

供应商名称：

| 序号 | 采购项目名称/包名称 | 上浮/下浮率（%） | 交货或服务期 | 交货或服务地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |

供应商（盖章）：

日期：

### 三、分项报价表

### 服务（请选择下表之一填写）

分项报价表

（总价、单价报价）

项目编号：

项目名称：

包号：

供应商名称：                                                         货币及单位：人民币/元

| 品目号 | 序号 | 服务名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务期限 | 服务标准 | 单价（元/单位） | 数量（单位） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

供应商（盖章）：

日期：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

### 四、授权委托书

本人                 （姓名）系                 （供应商名称）的法定代表人，现委托                 （姓名）为我方代理人，参加                 （项目名称）的采购，项目编号：                  。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改谈判项目响应文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。委托期限：

代理人无转委托权。

投 标 人（盖章）：

法定代表人（签字）：

授权委托人（签字）：

| 法定代表人身份证扫描件 正面 | 法定代表人身份证扫描件 反面 |
| --- | --- |
| 授权委托人身份证扫描件 正面 | 授权委托人身份证扫描件 反面 |

年       月       日

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

### 五、缴纳保证金证明材料

供应商应提供缴纳保证金的证明材料原件扫描件。

### 六、供应商基本情况表

| 供应商名称 |  | 注册资金 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 注册地 |  | 注册时间 |  |
| 法定代表人 |  | 联系电话 |  |
| 技术负责人 |  | 联系电话 |  |
| 开户银行 |  |  |  |
| 开户银行账号 |  |  |  |
| 主营范围： |  |  |  |
| 企业资质： |  |  |  |

### 七、具有独立承担民事责任的能力的证明材料

供应商为法人或者其他组织的，提供营业执照等证明文件；供应商为自然人的，提供身份证明。

### 八、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料

供应商提供具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料。

### 九、依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料

供应商提供依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。

### 十、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料

供应商提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料。

“具有履行合同所必需的设备和专业技术能力”声明。

我公司作为本次项目的投标人，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。如本公司对以上条款提供虚假承诺，愿承担一切法律责任。

特此声明！

投标人名称：（加盖公章）

年  月  日

### 十一、参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

本公司（单位） 自愿参加本次政府采购活动，          （项目名称），项目编号：           ，严格遵守《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》及相关法律、法规和规章制度，在参加此次政府采购活动前3年内，本公司在经营活动中无重大违法记录。

特此声明

供应商名称（盖章）：

法定代表人或授权委托人（签字）：

年  月   日

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

### 十二、联合体协议书

### （所有成员单位名称） 自愿组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加          （项目名称）的采购，项目编号：           。联合体各方共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。现就联合体采购事宜订立如下协议。

1.               （某成员单位名称）为联合体牵头人。

2. 联合体各成员单位授权牵头人代表联合体参加采购活动，提交和接收相关的资料，负责合同实施阶段的组织和协调工作，以及处理与本项目有关的事宜。

3. 联合体牵头人在本项目中签署的文件和处理的事宜，联合体各成员单位均予以承认。 联合体各成员单位将严格按照谈判文件、响应文件和合同的要求全面履行义务，并向采购人承担连带责任。

4. 联合体各成员单位内部的职责分工如下：                。

5. 如要求缴纳保证金，以牵头人名义缴纳，对联合体各方均具有约束力。

6.本协议书自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

7.本协议书一式      份，联合体各成员单位和采购人各执一份。

协议书由法定代表人签字的，应附法定代表人身份证明；由授权代表签字的，应附授权委托书。

所有成员单位法定代表人或其授权代表（签字并盖章）：

年  月   日

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

### 十三、 中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员           人，营业收入为           万元，资产总额为           万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员           人，营业收入为           万元，资产总额为           万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报

### 中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员           人，营业收入为           万元，资产总额为           万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员           人，营业收入为           万元，资产总额为           万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

### 十四、监狱企业证明文件

提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

### 十五、残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加       单位的       项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日期：

### 十六、主要商务要求承诺书

我公司承诺可以完全满足           (项目名称），项目编号：           谈判文件的所有主要商务条款要求，包括标的提供的时间、标的提供的地点、付款方式、验收要求、履约保证金等。若有不符合或未按承诺履行的，承担相应法律后果。

如有优于谈判文件主要商务要求的请在此承诺书中说明。

具体优于内容 （如标的提供的时间、地点，质保期等） 。

特此承诺

供应商名称（盖章）：

年  月   日

### 十七、技术偏离表

| 序号 | 标的名称 | 技术要求 |  | 响应内容 | 偏离程度 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | ★ | 1.1… |  |  |  |
|  |  |  | 1.2… |  |  |  |
|  |  |  | … |  |  |  |
| 2 |  | ★ | 2.1… |  |  |  |
|  |  |  | 2.2… |  |  |  |
|  |  |  | … |  |  |  |

说明：

1.“技术要求”栏应详细列明谈判文件中的技术要求。

2.“响应内容”栏填写供应商对谈判文件提出的技术要求作出的明确响应，并列明具体响应数值或内容，只注明符合、满足等无具体内容表述的，将视为未实质性满足谈判文件要求。

3.“偏离程度”栏填写满足、响应或正偏离、负偏离。

4.“备注”栏填写偏离情况的具体说明。

5. 本表填写内容与分项报价明细表不一致的，以分项报价明细表内容为准。

### （以下格式文件由供应商根据需要选用）

十八、项目组成人员一览表

| 序号 | 姓名 | 本项目拟任职务 | 学历 | 职称或执业资格 | 身份证号 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |

按谈判文件要求在本表后附相关人员证书。

说明：

1. “本项目拟任职务”栏应包括：项目负责人、项目联系人、项目服务人员或技术人员等。

2.如供应商中标，须按本表项目组成人员操作，不得随意更换。

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

### 十九、项目实施方案、质量保证及售后服务承诺等

（内容和格式自拟）

### （以下格式文件由供应商根据需要选用）

二十、供应商业绩情况表

| 序号 | 使用单位 | 业绩名称 | 合同总价 | 签订时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

供应商根据上述业绩情况后附销售或服务合同复印件。

### （以下格式文件由供应商根据需要选用）

二十一、其他证明材料

1.谈判文件要求提供的其他资料。

2.供应商认为需提供的其他资料。