## sheet1
河流国控、省控断面上报
测站名称 | 测站代码 | 所在河流 | 河流代码 | 断面名称 | 断面代码 | 所属省份 | 所在行政区 | 采样时间 | 水期代码 | 水温 | pH值 | 电导率 | 溶解氧 | 高锰酸盐指数 | 五日生化需氧量 | 氨氮 | 石油类 | 挥发酚 | 汞 | 铅 | 化学需氧量 | 总氮 | 总磷 | 铜 | 锌 | 氟化物 | 硒 | 砷 | 镉 | 铬(六价) | 氰化物 | 阴离子表面活性剂 | 硫化物 | 浊度 | 备注
测站名称 | 测站代码 | 所在河流 | 河流代码 | 断面名称 | 断面代码 | 所属省份 | 所在行政区 | 采样时间 | 水期代码 | ℃ | 无量纲 | mS/m | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | 度 | 备注
赤峰市 | 150400 | 百岔河 | 202208 | 万合永-加密 | 841 | 内蒙古自治区 | 赤峰市 | 2024.10.31 | K | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | [8 empty] | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 本月无监测任务 | bar: 总氮 to 镉
赤峰市 | 150400 | 查干木伦河 | 800119 | 德日苏水库-加密 | 853 | 内蒙古自治区 | 赤峰市 | 2024.10.31 | K | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | [8 empty] | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 本月无监测任务 | bar: 总氮 to 镉
赤峰市 | 150400 | 查干木伦河 | 800119 | 入西拉木伦河河口-加密 | 852 | 内蒙古自治区 | 赤峰市 | 2024.10.31 | K | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | [8 empty] | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 本月无监测任务 | bar: 总氮 to 镉
赤峰市 | 150400 | 查干木伦河 | 800119 | 索博日嘎苏木-加密 | 854 | 内蒙古自治区 | 赤峰市 | 2024.10.31 | K | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | [8 empty] | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 本月无监测任务 | bar: 总氮 to 镉
赤峰市 | 150400 | 哈黑尔河 | 801122 | 哈黑尔护林站-加密 | 856 | 内蒙古自治区 | 赤峰市 | 2024.10.31 | K | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | [8 empty] | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 本月无监测任务 | bar: 总氮 to 镉
赤峰市 | 150400 | 黑木伦河 | 800121 | 宝力召-加密 | 855 | 内蒙古自治区 | 赤峰市 | 2024.10.31 | K | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | [8 empty] | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 本月无监测任务 | bar: 总氮 to 镉
赤峰市 | 150400 | 老哈河 | 202200 | 大北海-加密 | 836 | 内蒙古自治区 | 赤峰市 | 2024.10.31 | K | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | [8 empty] | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 本月无监测任务 | bar: 总氮 to 镉
赤峰市 | 150400 | 老哈河 | 202200 | 老哈河宁城县-加密 | 837 | 内蒙古自治区 | 赤峰市 | 2024.10.31 | K | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | [8 empty] | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 本月无监测任务 | bar: 总氮 to 镉
赤峰市 | 150400 | 萨岭河 | 800118 | 上湾子电站-加密 | 851 | 内蒙古自治区 | 赤峰市 | 2024.10.31 | K | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | [8 empty] | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 本月无监测任务 | bar: 总氮 to 镉
赤峰市 | 150400 | 少冷河 | 800117 | 广德公-加密 | 849 | 内蒙古自治区 | 赤峰市 | 2024.10.31 | K | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | [8 empty] | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 本月无监测任务 | bar: 总氮 to 镉
赤峰市 | 150400 | 少冷河 | 800117 | 少冷河入西拉木伦河河口-加密 | 850 | 内蒙古自治区 | 赤峰市 | 2024.10.31 | K | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | [8 empty] | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 本月无监测任务 | bar: 总氮 to 镉
赤峰市 | 150400 | 西拉木伦河 | 202201 | 大石门水库入库站-加密 | 840 | 内蒙古自治区 | 赤峰市 | 2024.10.31 | K | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | [8 empty] | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 本月无监测任务 | bar: 总氮 to 镉
赤峰市 | 150400 | 锡伯河 | 202401 | 大头山水库入库-加密 | 843 | 内蒙古自治区 | 赤峰市 | 2024.10.31 | K | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | [8 empty] | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 本月无监测任务 | bar: 总氮 to 镉
赤峰市 | 150400 | 锡伯河 | 202401 | 六大份水文站-加密 | 844 | 内蒙古自治区 | 赤峰市 | 2024.10.31 | K | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | [8 empty] | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 本月无监测任务 | bar: 总氮 to 镉
赤峰市 | 150400 | 阴河 | 202402 | 大酒缸东-加密 | 845 | 内蒙古自治区 | 赤峰市 | 2024.10.31 | K | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | [8 empty] | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 本月无监测任务 | bar: 总氮 to 镉
赤峰市 | 150400 | 耗来河 | 401206 | 耗来河 | 464 | 内蒙古自治区 | 赤峰市 | 2024.10.11 | K | 11.4 | 8.1 | 44.0 | 9.31 | 2.7 | 1.0 | 0.02L | 0.01L | 0.002L | 0.00004L | 0.00009L | 16 | 0.87 | 0.02 | 0.00008L | 0.00067L | 0.367 | 0.0004L | 0.0082 | 0.00005L | 0.004L | 0.001L | 0.04L | 0.01L | 1.4
赤峰市 | 150400 | 查干木伦河 | 800119 | 平顶庙桥 | 1393 | 内蒙古自治区 | 赤峰市 | 2024.10.11 | K | 13.8 | 8.3 | 54.0 | 9.46 | 15.8 | 2.2 | 0.04 | 0.01L | 0.002L | 0.00004L | 0.00009L | 44 | 3.49 | 0.05 | 0.00122 | 0.00096 | 1.16 | 0.0005 | 0.0084 | 0.00005L | 0.004L | 0.001L | 0.04L | 0.01L | 680
赤峰市 | 150400 | 沙里河 | 15001903 | 沙里河 | 1394 | 内蒙古自治区 | 赤峰市 | 2024.10.11 | K | 12.8 | 8.9 | 43.5 | 10.63 | 37.7 | 9.4 | 0.02L | 0.01L | 0.002L | 0.00004L | 0.00009L | 152 | 1.37 | 0.07 | 0.00008L | 0.00083 | 1.21 | 0.0004 | 0.0010 | 0.00005L | 0.004L | 0.001L | 0.04L | 0.01L | 22
赤峰市 | 150400 | 黑里河 | 401110 | 打虎石水库 | 1395 | 内蒙古自治区 | 赤峰市 | 2024.10.15 | K | 14.8 | 8.2 | 30.4 | 8.77 | 3.8 | 2.6 | 0.02L | 0.01L | 0.002L | 0.00004L | 0.00009L | 18 | 1.56 | 0.02 | 0.00253 | 0.00157 | 0.217 | 0.0004L | 0.0011 | 0.00005L | 0.004L | 0.001L | 0.04L | 0.01L | 21
赤峰市 | 150400 | 老哈河 | 202200 | 水泥村 | 1396 | 内蒙古自治区 | 赤峰市 | 2024.10.1 | K | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | [8 empty] | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 10月16日河道里有不流动死水，不具备采样条件 | bar: 总氮 to 镉
赤峰市 | 150400 | 西拉木伦河 | 202201 | 背景断面(赤峰市) | 1397 | 内蒙古自治区 | 赤峰市 | 2024.10.17 | K | 11.6 | 8.8 | 18.1 | 8.75 | 2.0 | 2.7 | 0.02L | 0.01L | 0.002L | 0.00004L | 0.00009L | 8 | 0.23 | 0.07 | 0.00008L | 0.00090 | 0.249 | 0.0004L | 0.0019 | 0.00005L | 0.004L | 0.001L | 0.04L | 0.01L | 1.9
赤峰市 | 150400 | 吐力根河 | 301307 | 吐力根河出境 | 1398 | 内蒙古自治区 | 赤峰市 | 2024.10.17 | K | 7.0 | 8.1 | 20.3 | 9.96 | 4.6 | 1.1 | 0.02L | 0.01L | 0.002L | 0.00004L | 0.00069 | 14 | 0.60 | 0.04 | 0.00008L | 0.00067L | 0.763 | 0.0004L | 0.0010 | 0.00005L | 0.004L | 0.001L | 0.04L | 0.01L | 11
赤峰市 | 150400 | 查干木伦河 | 800119 | 小林场 | 1399 | 内蒙古自治区 | 赤峰市 | 2024.10.11 | K | 15.6 | 8.4 | 54.5 | 9.01 | 9.9 | 2.2 | 0.03 | 0.01L | 0.002L | 0.00004L | 0.00009L | 44 | 2.83 | 0.16 | 0.00020 | 0.00067L | 0.873 | 0.0004L | 0.0093 | 0.00005L | 0.004L | 0.001L | 0.04L | 0.01L | 424
赤峰市 | 150400 | 查干木伦河 | 800119 | 老桥 | 1400 | 内蒙古自治区 | 赤峰市 | 2024.10.9 | K | 14.0 | 8.3 | 44.2 | 8.67 | 5.6 | 2.0 | 0.06 | 0.01L | 0.002L | 0.00004L | 0.00009L | 22 | 1.53 | 0.12 | 0.00090 | 0.00073 | 0.864 | 0.0004 | 0.0079 | 0.00005L | 0.004L | 0.001L | 0.04L | 0.01L | 31
赤峰市 | 150400 | 西拉木伦河 | 202201 | 黑水桥 | 1401 | 内蒙古自治区 | 赤峰市 | 2024.10.16 | K | 12.8 | 8.1 | 34.6 | 8.90 | 2.7 | 1.6 | 0.11 | 0.01L | 0.002L | 0.00004L | 0.00009L | 17 | 2.52 | 0.11 | 0.00008L | 0.00067L | 0.672 | 0.0004L | 0.0020 | 0.00005L | 0.004L | 0.001L | 0.04L | 0.01L | 466
赤峰市 | 150400 | 苏吉高勒 | 801216 | 海勒斯浑迪 | 1446 | 内蒙古自治区 | 赤峰市 | 2024.10.9 | K | 13.2 | 7.8 | 38.4 | 8.9 | 1.9 | 1.8 | 0.02L | 0.01L | 0.002L | 0.00004L | 0.00009L | 14 | 1.11 | 0.04 | 0.00066 | 0.00067L | 0.602 | 0.0006 | 0.0018 | 0.00005L | 0.004L | 0.001L | 0.04L | 0.01L | 38
赤峰市 | 150400 | 苏吉高勒 | 801216 | 入哈黑尔河河口 | 1447 | 内蒙古自治区 | 赤峰市 | 2024.10.9 | K | 14.6 | 8.0 | 36.6 | 8.8 | 1.4 | 1.5 | 0.02L | 0.01L | 0.002L | 0.00004L | 0.00009L | 11 | 0.96 | 0.03 | 0.00046 | 0.00067L | 0.833 | 0.0004L | 0.0018 | 0.00005L | 0.004L | 0.001L | 0.04L | 0.01L | 43
赤峰市 | 150400 | 哈黑尔河 | 801122 | 赛罕塔拉苏木 | 816 | 内蒙古自治区 | 赤峰市 | 2024.10.10 | K | 10.2 | 8.2 | 38.9 | 10.7 | 3.1 | 1.9 | 0.02L | 0.01L | 0.002L | 0.00004L | 0.00009L | 25 | 1.01 | 0.17 | 0.00189 | 0.00107 | 0.775 | 0.0004L | 0.0030 | 0.00005L | 0.004L | 0.001L | 0.04L | 0.01L | 170
赤峰市 | 150400 | 老哈河 | 202200 | 东八家 | 111 | 内蒙古自治区 | 赤峰市 | 2024.10.31 | K | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | [8 empty] | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 10月17日河道断面干涸无水 | bar: 总氮 to 镉
赤峰市 | 150400 | 老哈河 | 202200 | 兴隆坡 | 112 | 内蒙古自治区 | 赤峰市 | 2024.10.17 | K | 11.8 | 8.4 | 79.5 | 11.27 | 6.5 | 4 | 0.02L | 0.01L | 0.002L | 0.00004L | 0.00024 | 37 | 10.7 | 0.12 | 0.00008L | 0.00067L | 0.460 | 0.0005 | 0.0008 | 0.00005L | 0.004L | 0.002 | 0.04L | 0.01L | 42
赤峰市 | 150400 | 老哈河 | 202200 | 东山湾大桥-加密 | 834 | 内蒙古自治区 | 赤峰市 | 2024.10.31 | K | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | [8 empty] | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 本月无汛期监测任务 | bar: 总氮 to 镉
赤峰市 | 150400 | 老哈河 | 202200 | 大兴南-加密 | 835 | 内蒙古自治区 | 赤峰市 | 2024.10.31 | K | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | [8 empty] | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 本月无汛期监测任务 | bar: 总氮 to 镉
赤峰市 | 150400 | 西拉木伦河 | 202201 | 海日苏-加密 | 838 | 内蒙古自治区 | 赤峰市 | 2024.10.31 | K | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | [8 empty] | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 本月无汛期监测任务 | bar: 总氮 to 镉
赤峰市 | 150400 | 西拉木伦河 | 202201 | 大兴北-加密 | 839 | 内蒙古自治区 | 赤峰市 | 2024.10.31 | K | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | [8 empty] | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 本月无汛期监测任务 | bar: 总氮 to 镉
赤峰市 | 150400 | 阴河 | 202402 | 山嘴子 | 361 | 内蒙古自治区 | 赤峰市 | 2024.10.17 | K | 11.4 | 8.4 | 64.1 | 10.67 | 5.7 | 4.0 | 0.02L | 0.01L | 0.002L | 0.00004L | 0.00049 | 26 | 11.4 | 0.06 | 0.00045 | 0.00135 | 0.421 | 0.0004L | 0.0012 | 0.00005L | 0.004L | 0.001L | 0.04L | 0.01L | 88
赤峰市 | 150400 | 锡伯河 | 202401 | 锦东 | 1010 | 内蒙古自治区 | 赤峰市 | 2024.10.15 | K | 16.4 | 8.4 | 60.7 | 9.88 | 2.4 | 2.0 | 0.02L | 0.01L | 0.002L | 0.00004L | 0.00009L | 18 | 9.43 | 0.13 | 0.00112 | 0.00410 | 0.473 | 0.0004L | 0.0009 | 0.00005L | 0.004L | 0.001L | 0.04L | 0.01L | 2.8
赤峰市 | 150400 | 英金河 | 202301 | 小南荒-加密 | 842 | 内蒙古自治区 | 赤峰市 | 2024.10.31 | K | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | [8 empty] | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 本月无汛期监测任务 | bar: 总氮 to 镉
赤峰市 | 150400 | 乌尔吉沐沦河 | 202501 | 沙那水库4队-加密 | 847 | 内蒙古自治区 | 赤峰市 | 2024.10.31 | K | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | [8 empty] | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 本月无汛期监测任务 | bar: 总氮 to 镉
赤峰市 | 150400 | 乌尔吉沐沦河 | 202501 | 蜘蛛山大桥南 | 1015 | 内蒙古自治区 | 赤峰市 | 2024.10.15 | K | 10.0 | 8.1 | 68.0 | 11.59 | 1.7 | 2.0 | 0.04 | 0.01L | 0.002L | 0.00004L | 0.00009L | 13 | 13.2 | 0.07 | 0.00008L | 0.00067L | 0.801 | 0.0010 | 0.0022 | 0.00005L | 0.004L | 0.001L | 0.04L | 0.01L | 2.4 | 本月无汛期监测任务
赤峰市 | 150400 | 乌尔吉沐沦河 | 202501 | 天合龙-加密 | 846 | 内蒙古自治区 | 赤峰市 | 2024.10.31 | K | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | [8 empty] | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 本月无汛期监测任务 | bar: 总氮 to 镉
赤峰市 | 150400 | 贡格尔河 | 401111 | 贡格尔河 | 2018006 | 内蒙古自治区 | 赤峰市 | 2024.10.11 | K | 10.6 | 8.2 | 24.6 | 11.04 | 5.9 | 1.2 | 0.02L | 0.01L | 0.002L | 0.00004L | 0.00009L | 22 | 1.37 | 0.04 | 0.00008L | 0.00067L | 0.441 | 0.0004L | 0.0042 | 0.00005L | 0.004L | 0.001L | 0.04L | 0.01L | 20
赤峰市 | 150400 | 亮子河 | 401112 | 亮子河 | 2018007 | 内蒙古自治区 | 赤峰市 | 2024.10.11 | K | 7.2 | 7.8 | 32.4 | 10.15 | 6.7 | 1.4 | 0.02L | 0.01L | 0.002L | 0.00004L | 0.00009L | 23 | 0.49 | 0.03 | 0.00008L | 0.00067L | 0.495 | 0.0004L | 0.0014 | 0.00005L | 0.004L | 0.001L | 0.04L | 0.01L | 4.2
赤峰市 | 150400 | 老虎山河 | 99995 | 老虎山河大桥-加密 | 949 | 内蒙古自治区 | 赤峰市 | 2024.10.31 | K | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | [8 empty] | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 本月无汛期监测任务 | bar: 总氮 to 镉
赤峰市 | 150400 | 百岔河 | 202208 | 万合永-汛期 | 958 | 内蒙古自治区 | 赤峰市 | 2024.10.31 | K | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | [8 empty] | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 本月无汛期监测任务 | bar: 总氮 to 镉
赤峰市 | 150400 | 查干木伦河 | 800119 | 入西拉木伦河河口-汛期 | 966 | 内蒙古自治区 | 赤峰市 | 2024.10.31 | K | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | [8 empty] | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 本月无汛期监测任务 | bar: 总氮 to 镉
赤峰市 | 150400 | 查干木伦河 | 800119 | 索博日嘎苏木-汛期 | 967 | 内蒙古自治区 | 赤峰市 | 2024.10.31 | K | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | [8 empty] | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 本月无汛期监测任务 | bar: 总氮 to 镉
赤峰市 | 150400 | 哈黑尔河 | 801122 | 哈黑尔护林站-汛期 | 969 | 内蒙古自治区 | 赤峰市 | 2024.10.31 | K | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | [8 empty] | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 本月无汛期监测任务 | bar: 总氮 to 镉
赤峰市 | 150400 | 黑木伦河 | 800121 | 宝力召-汛期 | 968 | 内蒙古自治区 | 赤峰市 | 2024.10.31 | K | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | [8 empty] | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 本月无汛期监测任务 | bar: 总氮 to 镉
赤峰市 | 150400 | 老哈河 | 202200 | 大北海-汛期 | 953 | 内蒙古自治区 | 赤峰市 | 2024.10.31 | K | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | [8 empty] | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 本月无汛期监测任务 | bar: 总氮 to 镉
赤峰市 | 150400 | 老哈河 | 202200 | 老哈河宁城县-汛期 | 954 | 内蒙古自治区 | 赤峰市 | 2024.10.31 | K | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | [8 empty] | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 本月无汛期监测任务 | bar: 总氮 to 镉
赤峰市 | 150400 | 萨岭河 | 800118 | 上湾子电站-汛期 | 965 | 内蒙古自治区 | 赤峰市 | 2024.10.31 | K | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | [8 empty] | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 本月无汛期监测任务 | bar: 总氮 to 镉
赤峰市 | 150400 | 少冷河 | 800117 | 广德公-汛期 | 963 | 内蒙古自治区 | 赤峰市 | 2024.10.31 | K | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | [8 empty] | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 本月无汛期监测任务 | bar: 总氮 to 镉
赤峰市 | 150400 | 少冷河 | 800117 | 少冷河入西拉木伦河河口-汛期 | 964 | 内蒙古自治区 | 赤峰市 | 2024.10.31 | K | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | [8 empty] | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 本月无汛期监测任务 | bar: 总氮 to 镉
赤峰市 | 150400 | 西拉木伦河 | 202201 | 大石门水库入库站-汛期 | 957 | 内蒙古自治区 | 赤峰市 | 2024.10.31 | K | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | [8 empty] | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 本月无汛期监测任务 | bar: 总氮 to 镉
赤峰市 | 150400 | 锡伯河 | 202401 | 大头山水库入库-汛期 | 959 | 内蒙古自治区 | 赤峰市 | 2024.10.31 | K | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | [8 empty] | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 本月无汛期监测任务 | bar: 总氮 to 镉
赤峰市 | 150400 | 阴河 | 202402 | 大酒缸东-汛期 | 960 | 内蒙古自治区 | 赤峰市 | 2024.10.31 | K | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | [8 empty] | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 本月无汛期监测任务 | bar: 总氮 to 镉
赤峰市 | 150400 | 老哈河 | 202200 | 东山湾大桥-汛期 | 951 | 内蒙古自治区 | 赤峰市 | 2024.10.31 | K | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | [8 empty] | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 本月无汛期监测任务 | bar: 总氮 to 镉
赤峰市 | 150400 | 老哈河 | 202200 | 大兴南-汛期 | 952 | 内蒙古自治区 | 赤峰市 | 2024.10.31 | K | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | [8 empty] | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 本月无汛期监测任务 | bar: 总氮 to 镉
赤峰市 | 150400 | 西拉木伦河 | 202201 | 海日苏-汛期 | 955 | 内蒙古自治区 | 赤峰市 | 2024.10.31 | K | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | [8 empty] | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 本月无汛期监测任务 | bar: 总氮 to 镉
赤峰市 | 150400 | 西拉木伦河 | 202201 | 大兴北-汛期 | 956 | 内蒙古自治区 | 赤峰市 | 2024.10.31 | K | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | [8 empty] | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 本月无汛期监测任务 | bar: 总氮 to 镉
赤峰市 | 150400 | 乌尔吉沐沦河 | 202501 | 沙那水库4队-汛期 | 962 | 内蒙古自治区 | 赤峰市 | 2024.10.31 | K | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | [8 empty] | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 本月无汛期监测任务 | bar: 总氮 to 镉
赤峰市 | 150400 | 乌尔吉沐沦河 | 202501 | 天合龙-汛期 | 961 | 内蒙古自治区 | 赤峰市 | 2024.10.31 | K | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | [8 empty] | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 本月无汛期监测任务 | bar: 总氮 to 镉
赤峰市 | 150400 | 老虎山河 | 99995 | 老虎山河大桥-汛期 | 970 | 内蒙古自治区 | 赤峰市 | 2024.10.31 | K | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | [8 empty] | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 本月无汛期监测任务 | bar: 总氮 to 镉