## 入河排污口上报成果表
巴林右旗2024年3月份入河排污口监测信息
入河排污口名称 | 年 | 月 | 日 | 水温 | pH值 | 化学需氧量 | 五日生化需氧量 | 氨氮 | 总磷 | 总氮 | 氟化物 | 铬(六价) | 石油类 | 阴离子表面活性剂 | 粪大肠菌群 | 动植物油 | 悬浮物 | 流量 | 总汞 | 总镉 | 总铅 | 总铬 | 色度 | 总砷
入河排污口名称 | 年 | 月 | 日 | (℃) | (无量纲) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (个/L) | (mg/L) | (mg/L) | (m3/s) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (倍) | (mg/L)
昊泽污水处理厂排污口 | 2024 | 3 | 12 | 9.4 | 7.4 | 19 | 3.5 | 0.616 | 0.3 | 3.15 | 0.4 | 0.004L | 0.06L | 0.05L | 80 | 0.06L | 6 | 0.2 | 0.00004L | 0.00005L | 0.00009L | 0.00011L | 20 | 0.0003L