# 赤峰市生态环境局敖汉旗分局2026年实验室

# 耗材采购

# 竞争性谈判文件

项目编号： JHDL-2026022

采购单位名称： 赤峰市生态环境局敖汉旗分局

采购代理机构名称：赤峰嘉恒项目管理有限公司

日    期：2026年8月

目录

第一章 竞争性谈判公告	1

第二章 供应商须知	7

第三章 采购内容与技术要求	19

第四章 供应商应当提交的资格、资信证明文件	23

第五章 评审	24

第六章 合同与验收	33

第七章 响应文件格式与要求	41

第一章 竞争性谈判公告

赤峰嘉恒项目管理有限公司受赤峰市生态环境局敖汉旗分局委托，采用竞争性谈判方式组织采购赤峰市生态环境局敖汉旗分局2026年实验室耗材采购。欢迎符合资格条件的供应商前来参加。

## 一.项目概述

### 1.名称与编号

项目名称：赤峰市生态环境局敖汉旗分局2026年实验室耗材采购

项目编号：JHDL-2026022

### 2. 内容及划分采购包情况

| 包号 | 货物、服务和工程 名称 | 数量 | 技术规格、参数及要求 | 预算金额 （元） | 最高 限价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 赤峰市生态环境局敖汉旗分局2026年实验室耗材采购 | 1 | 详见谈判文件 | 93475.00 | 93475.00 |

## 本合同包不接受联合体投标

## 合同履行期限：自合同签订之日起20日内完成供货，货物送至采购人指定的现场地点，并负责卸货、安放到位。

## 二.供应商的资格要求

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

2、本项目特定资格要求：无

3、落实政府采购政策需满足的资格要求：不属于专门面向中小企业采购。

单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系供应商，不得参加同一项下的政府采购活动，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理等服务的供应商，不得参加该本采购项目的采购活动。

#### 4、资格审查合格、制作响应文件并参加本项目开标。

## 三.获取谈判文件的时间、地点、方式

3.1符合上述条件的供应商可在2026年8月24日至2026年8月26日，每个工作日上午8:00-11:30时，下午2:30-5:30时填写《报名供应商登记表》(《报名供应商登记表》见附件中谈判文件)发送到cfjhxmgl@163.com。潜在供应商报名合格后应在赤峰市生态环境局官网（http://sthjj.chifeng.gov.cn/）自行下载竞争性谈判文件。

3.2自获取采购文件之日起，供应商应保证其提供的通讯手段(电话、联系人、电子邮箱、传真等)一直有效，以保证有关函件(补遗书、通知等)能及时通知投标人，并能及时反馈信息，否则后果自负。

## 四.谈判文件售价

本次谈判文件的售价为0元人民币。

## 五.响应文件提交的截止时间、开启时间及地点

递交投标（响应）文件截止时间：2026年8月27日上午9:00。

投标（响应）文件递交地点：赤峰嘉恒项目管理有限公司14楼开标室。

开标时间：2026年8月27日上午9:00。

开标地点：赤峰嘉恒项目管理有限公司14楼开标室。

## 六.联系方式

采购代理机构名称：赤峰嘉恒项目管理有限公司

地址：赤峰市喀喇沁旗和美工贸园恒茂峰汇C座

联系人：韩先生

联系电话：13664766000

# 采购单位名称：赤峰市生态环境局敖汉旗分局

地址：敖汉旗新惠镇

# 联系人：翟先生

# 联系电话：15148305061

赤峰嘉恒项目管理有限公司

2026年8月21日

| 赤峰市生态环境局敖汉旗分局2026年实验室耗材采购项目 报名供应商登记表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 报名信息 |  |  |  |
| 供应商名称 |  |  |  |
| 项目编号 |  |  |  |
| 供应商联系人 |  |  |  |
| 手机（必保畅通） |  |  |  |
| 供应商基本信息 |  |  |  |
| 供应商地址 |  |  |  |
| 营业执照号码 |  | 注册资金 |  |
| 资质证书号码 |  |  |  |
| 资质证书类型及级别 |  |  |  |
| 供应商联系固定电话 |  |  |  |
| 供应商传真 |  |  |  |
| 年 月 日 |  |  |  |
| 说明：（填写完整并加盖供应商公章） 1.报名信息必填。 2.供应商基本信息没有的可不填。 |  |  |  |

# 第二章 供应商须知

一、前附表

| 序号 | 条款名称 | 内容及要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 划分采购包情况 | 共1包 |
| 2 | 采购方式 | 竞争性谈判 |
| 3 | 开启方式 | 现场递交纸质版响应文件开标 |
| 4 | 评审方式 | 现场评标 |
| 5 | 评审方法 | 根据质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求且最后报价最低的原则确定成交供应商 |
| 6 | 获取谈判文件时间 | 详见竞争性谈判公告 |
| 7 | 保证金缴纳截止时间（同响应文件提交截止时间） | 详见竞争性谈判公告 |
| 8 | 响应文件提交 | 响应文件在投标截止时间前递交至赤峰嘉恒项目管理有限公司开标室 |
| 9 | 响应文件数量 | 文件按照“响应文件组成”的顺序统一编目、编码、编页，胶订装订成一式三份（A4纸），其中正本一份，副本二份。响应文件的正本所有页面必须加盖供应商公章，公章印记为复印或扫描的，为无效投标，副本可以是正本的复印件 |
| 10 | 成交人确定 | 采购人按照评审报告中推荐的成交候选人确定中标（成交）人 |
| 11 | 联合体响应 | 包1： 不接受 |
| 12 | 采购代理机构 代理费用 | 收取 |
| 13 | 代理费用收取 方式 | 向采购人收取 |
| 14 | 代理费用收取标准 | 本项目招标代理服务费用4000元，由采购人支付 |
| 15 | 投标保证金 | 赤峰市生态环境局敖汉旗分局2026年实验室耗材采购：保证金人民币：0.00元整 |
| 16 | 响应文件签字、 盖章要求 | 应按照第七章“响应文件格式”要求，进行签字、加盖公章 |
| 17 | 是否专门面向 中小企业采购 | 采购包1：非面向中小企业 |
| 18 | 有效供应商家数 | 包1：3 此数约定了开标与评标过程中的最低有效供应商家数，当家数不足时项目将不得开标、评标或直接废标；文件中其他描述若与此规定矛盾以此为准。 |
| 19 | 报价形式 | 合同包1（赤峰市生态环境局敖汉旗分局2026年实验室耗材采购）:总价 |
| 20 | 参会人员 | 参加谈判会议时，提交法定代表人授权委托书原件、委托代理人身份证原件，如果委托代理人本人未到场或证件不齐全，视为无效投标，将予以拒绝。 |
| 21 | 其他 | 中标（成交）供应商需在7日内与采购人签订合同，对于拒不签订合同或超过时间期限签订合同的供应商，采购单位可取消资格并追究责任。 |

二.谈判须知

赤峰市生态环境局敖汉旗分局会此次组织的本次采购活动，其全部资金已落实到位，并计划将这部分资金用于支付此次实行竞争性谈判采购方式进行的赤峰市生态环境局敖汉旗分局2026年实验室耗材采购。

## 三.说明

### 1.总则

本谈判文件依据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《政府采购非招标采购方式管理办法》（财政部令第74号）及国家和自治区有关法律、法规、规章制度编制。

供应商应仔细阅读本项目信息公告及谈判文件的所有内容（包括澄清或者修改），按照谈判文件要求以及格式编制响应文件，并保证其真实性，否则一切后果自负。

### 2.适用范围

本谈判文件仅适用于本次竞争性谈判公告中所涉及的项目和内容。

### 3.相关费用

供应商应承担所有与准备和参加竞争性谈判有关的费用。不论竞争性谈判结果如何，采购人或采购代理机构均无义务和责任承担相关费用。

### 4.各参与方

4.1 “采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本谈判文件的采购人特指赤峰市生态环境局敖汉旗分局。

4.2 “采购代理机构”是指集中采购机构和集中采购机构以外的采购代理机构。本谈判文件的采购代理机构特指赤峰嘉恒项目管理有限公司。

4.3 “供应商”是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

4.4 “谈判小组” 由采购人代表和评审专家组成。

4.5 “成交供应商”是指取得与采购人签订合同资格的供应商。

### 5.合格的供应商

5.1 符合本谈判文件规定的资格要求，并按照要求提供相关证明材料。

5.2 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

5.3 为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

### 6.以联合体形式进行政府采购的，应符合以下规定：

6.1 联合体各方应签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务，并作为响应文件组成部分。

6.2 联合体各方均应当具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，并在响应文件中提供联合体各方的相关证明材料。

6.3 联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

6.4 联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

6.5 以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

6.6 联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就合同约定的事项对采购人承担连带责任。

6.7 如要求缴纳保证金，以联合体牵头人名义缴纳，对联合体各方均具有约束力。

### 7.语言文字以及计量单位

7.1 所有文件使用的语言文字为简体中文。专用术语使用外文的，应附有简体中文注释，否则视为无效。

7.2 所有计量均采用中华人民共和国法定的计量单位。

7.3 所有报价一律使用人民币，货币单位：元。

### 8.其他条款

无论成交与否供应商递交的响应文件均不予退还。

## 四.谈判文件的澄清或者修改

采购人或者谈判小组可以对已发出的谈判文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为谈判文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人或者谈判小组应当在提交首次响应文件截止之日3个工作日前，以书面形式通知所有接收谈判文件的供应商，不足3个工作日的，应当顺延提交首次响应文件截止之日。

## 五.响应文件

### 1.响应文件的构成

响应文件应按照谈判文件第七章“响应文件格式与要求”进行编写，可以增加附页，并作为响应文件的组成部分。

### 2.报价

2.1 供应商应按照第三章“采购内容与技术要求”进行报价。报价中不得包含谈判文件要求以外的内容，否则，在评审时不予核减。

2.2 报价包括本项目采购需求和投入使用、实施的所有费用，涵盖方案设计、材料采购、加工制作、防腐喷漆、运输、吊装、人工安装、辅料、垃圾清运、税费、质保售后等全部费用，采购单位无需额外支付任何费用。

2.3 报价不得有选择性报价和附有条件的报价

- 2.4 对报价的计算错误按以下原则修正：

- （1）响应文件中报价表内容与响应文件中相应内容不一致的，以报价表为准；

- （2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

- （3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以报价表的总价为准，并修改单价。

注：修正后的报价供应商应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字确认后产生约束力，但不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容，供应商不确认的，其投标无效。

### 3.响应文件装订

1.响应文件按着“响应文件组成”的顺序统一编写目录、编制页码，装订成三份（A4纸正本一份，副本二份），正本和副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样，当副本和正本不一致时，以正本为准。响应文件中规定的需要加盖供应商公章的，必须加盖供应商公章，副本可以是正本的复印件。

2.供应商愿意提供与本次谈判有关的其他资料，可视各自的情况自行编制，规格幅面应与其他谈判资料一致，附于响应文件之后，与其他谈判资料页码统一编写目录、编制页码装订。

3.胶左牢固装订成册（如果非胶左装订，竞标文件出现丢页而影响评标的后果自负）。

### 4.响应文件密封

供应商应当将响应文件密封并加盖公章或密封章。供应商另行提供的资格审查资料原件单独递交，不要装订在响应文件里。

响应文件密封袋上应写明：

（1）投标单位；

（2）采购项目编号；

（3）采购项目名称；

（4）注明“开标时才能启封”。

5.免谈情况

1.供应商资格不符合的；

2.供应商递交的响应文件没有按照谈判文件要求密封、签字、盖章的；

3.供应商递交的响应文件未响应服务期限、服务质量和付款方式要求的；

4.供应商递交的响应文件不足三份（A4纸正本一份，副本二份）的；正本和副本的封面上未标明“正本”或“副本”的字样的；

5.供应商的报价（包括分项报价，投标总报价）只能有一个有效报价且不超过采购预算或最高限价；

6.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系供应商，参加同一项下的采购活动的；

7.为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，再参加该采购项目其他采购活动的；

8.谈判文件要求的其他无效投标情形；围标、串标和法律法规规定的其它无效投标条款。

### 6.响应文件的递交

供应商应当在提交响应文件截止时间前递交响应文件，否则视为自动放弃。

### 7.样品

7.1谈判文件规定供应商提交样品的，样品属于响应文件的组成部分。样品的生产、运输、安装、保全等一切费用由供应商自理。

7.2响应文件开启前，供应商应将样品送达至指定地点，按要求摆放并做好展示。若需要现场演示的，供应商应提前做好演示准备（包括演示设备）。

7.3采购活动结束后，对于未成交供应商提供的样品，应当及时退还或者经未成交供应商同意后自行处理；对于成交供应商提供的样品，应当按照谈判文件的规定进行保管、封存，并作为履约验收的参考。

8、开启、评审、结果公告、成交通知书

8.开启

#### 8.1主持人按下列程序进行开标：

（1）宣布开标纪律；

（2）宣布开标会议相关人员姓名；

（3）供应商对已提交的响应文件密封情况进行确认，由采购人或者采购代理机构工作人员当众宣布供应商名称和磋商文件规定的需要宣布的其他内容（以开标一览表要求为准）；

（4）参加开标会议人员对开标情况确认；

（5）开标结束，响应文件移交磋商小组。

#### 8.2开标异议

供应商代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当当场提出询问或者回避申请，开标会议结束后不再接受相关询问、质疑或者回避申请。

### 9.评审

#### 详见第五章

### 10.提交评审报告

采购人应当在评审结束后1个工作日内确认评审报告。

### 11.确定成交供应商

11.1采购人应当在收到评审报告后1个工作日内，从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商，也可以书面授权谈判小组直接确定成交供应商。采购人逾期未确定成交供应商且不提出异议的，视为确定评审报告提出的排序第一的供应商为成交供应商。

11.2成交供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的成交候选供应商名单排序，确定其他供应商作为成交供应商并签订政府采购合同，也可以重新开展采购活动。拒绝签订政府采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。

12.成交结果

采购人应当在成交供应商确定后2个工作日内，在赤峰市生态环境局官网（http://sthjj.chifeng.gov.cn/）上公告成交结果，同时向成交供应商发出成交通知书。

成交结果公告包括以下内容：

（一）采购人的名称、地址和联系方式；

（二）项目名称和项目编号；

（三）成交供应商名称、地址和成交金额；

（四）主要成交标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求；

（五）磋商小组成员名单。

成交通知书发出后，采购人改变成交结果，或者成交供应商放弃成交，应当承担相应的法律责任。

13.合同签订

13.1采购人与成交供应商应当在成交通知书发出之日起7日内，按照谈判文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等事项签订政府采购合同。

13.2采购人不得向成交供应商提出超出谈判文件以外的任何要求作为签订合同的条件，不得与成交供应商订立背离谈判文件确定的合同样本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等实质性内容的协议。

13.3谈判文件、响应文件及谈判过程中有关补充文件均作为合同附件，并与合同具有相同的法律效力。

13.4供应商应当按照合同履行义务，完成谈判项目。未经采购人同意，成交供应商不得向他人分包、转包成交项目。

14.验收

项目完成后，成交供应商应当配合采购人提供验收需要的相关资料，按采购人要求的验收流程及措施对项目进行履约验收。

## 七.询问、质疑与投诉

### 1.询问

供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人或采购代理机构提出询问，采购人或采购代理机构应当在3个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。供应商提出的询问超出采购人对采购代理机构委托授权范围的，采购代理机构应当告知其向采购人提出。

### 2.质疑

2.1供应商认为采购文件、采购过程、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

供应商在法定质疑期内应当一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。

潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起7个工作日内提出。

2.2采购人、采购代理机构应当在收到供应商的书面质疑后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商，但答复的内容不得涉及商业秘密。

2.3询问或者质疑事项可能影响成交结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同。

2.4供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

（一）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（二）质疑项目的名称、编号；

（三）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（四）事实依据；

（五）必要的法律依据；

（六）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

供应商可以委托代理人进行质疑，代理人提出质疑时应当提交供应商签署的授权委托书。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

2.5供应商提交的质疑函，应按照内蒙古自治区政府采购网中的“质疑函范本”制作。

2.6接收质疑函的方式。为了使提出的质疑事项在规定时间内得到有效答复、处理，质疑可以由法定代表人或授权代表亲自将质疑函递交至采购人或采购代理机构，也可以通过邮寄、快递等方式提交。质疑函以邮寄、快递方式递交的，以邮寄件上的戳记日期、邮政快递件上的戳记日期和非邮政快递件上的签注日期为质疑提起日期。

接收质疑函的联系部门、联系电话、通讯地址（详见第一章谈判邀请）。

### 3.投诉

3.1质疑人对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出书面答复的，可以在答复期满后15个工作日内向财政部门提起投诉。

供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围，但基于质疑答复内容提出的投诉事项除外。

3.2 投诉人投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉采购人、采购代理机构（以下简称被投诉人）和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书的副本。投诉书应当包括下列内容：

（一）投诉人和被投诉人的姓名或者名称、通讯地址、邮编、联系人及联系电话；

（二）质疑和质疑答复情况说明及相关证明材料；

（三）具体、明确的投诉事项和与投诉事项相关的投诉请求；

（四）事实依据；

（五）法律依据；

（六）提起投诉的日期。

投诉人为自然人的，应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

3.3投诉人提交的投诉书，应严格按照内蒙古自治区政府采购网中的“投诉书范本”制作。

# 第三章 采购内容与技术要求

## 一.项目概况

赤峰市生态环境局敖汉旗分局2026年实验室耗材采购。

## 二.主要商务要求、技术要求

合同包1（赤峰市生态环境局敖汉旗分局2026年实验室耗材采购）

1.主要商务要求

| 标的提供的时间 | 自合同签订之日起20日内完成供货，货物送至采购人指定的现场地点，并负责卸货、安放到位。 |
| --- | --- |
| 标的提供的地点 | 赤峰市生态环境局敖汉旗分局。 |
| 付款方式 | 供应商将全部货物送至交货地点、安装、调试、验收合格后凭《验收书》，供应商开支持效的发票。支付合同总价款的100%。 |
| 验收要求 | 各项性能指标达到技术要求、质量符合采购方要求并符合产品功能设计规定的各项标准，达到验收要求。 |
| 履约保证金 | 不收取 |
| 其他要求 | - 质保要求：质保期1年，质保期内提供全免费保修、维护 - 2、运输要求：拥有与所供产品储运、配送相适应的设备、设施，保证仓储安全和运输安全。运输过程中严格按相关规范执行，确保安全送到交货地点，节假日照常配送。 3、售后服务要求：对于采购人提出的质量问题，中标人需在48小时响应，并提出解决方案，确认需更换的设备更换时限为5日历日。 4、供应商应保证所投产品为全新原厂正品，严禁翻新、改装 成交供应商无正当理由拒不签订合同，采购单位可取消资格并追究责任。 |

2.技术要求

| 序 号 | 核心 产品 (“△”) | 标的名称 | 单位 | 数量 | 分项预算单价 （元） | 分项预算总价 （元） | 面向对 象情况 | 所属 行业 | 技术 要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 赤峰市生态环境局敖汉旗分局2026年实验室耗材采购 | 项 | 1 | 93475.00 | 93475.00 | 非面向中小企业 | 零售业 | 详见附表一 |

附表一：赤峰市生态环境局敖汉旗分局2026年实验室耗材采购

是否允许进口： 否

| 1.日常易耗品 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 级别 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 |
| 1 | 安瓿瓶开瓶器 | 多尺寸 | 个 | 10 | 10 | 100 |
| 2 | 油水分离膜（虹远科仪（天津）科技有限公司） | 30mm | 盒 | 2 | 550 | 1100 |
| 3 | 镉空心阴极灯（北京普析AFG型原子吸收分光光度计专用） | 北京普析AFG型 | 个 | 2 | 300 | 600 |
| 4 | 化玻圈 | 小号 | 个 | 200 | 1.5 | 300 |
| 5 | 化玻圈 | 大号 | 个 | 200 | 1.5 | 300 |
| 6 | 洗耳球 | 小号 | 个 | 30 | 5 | 150 |
| 7 | 具塞磨口比色管（普析原子荧光分光光度计专用） | 25ml | 个 | 50 | 10 | 500 |
| 8 | 具塞磨口比色管（普析原子荧光分光光度计专用） | 50ml | 个 | 50 | 15 | 750 |
| 9 | 丝口棕色玻璃采样瓶 | 250ml | 个 | 100 | 4 | 400 |
| 10 | 丝口棕色玻璃采样瓶 | 500ml | 个 | 100 | 4 | 400 |
| 11 | 丝口棕色玻璃采样瓶 | 1000ml | 个 | 50 | 5 | 250 |
| 12 | 白色塑料采样瓶 | 500ml | 个 | 500 | 4 | 2000 |
| 13 | 白色塑料采样瓶 | 250ml | 个 | 500 | 3 | 1500 |
| 14 | 棕色酸式滴定管 | 50ml | 个 | 5 | 60 | 300 |
| 15 | 白色酸式滴定管 | 50ml | 个 | 5 | 60 | 300 |
| 16 | 锥形瓶 | 150ml | 个 | 30 | 10 | 300 |
| 17 | 白色容量瓶 | 1000ml | 个 | 20 | 30 | 600 |
| 18 | 烧杯 | 250ml | 个 | 20 | 10 | 200 |
| 19 | 烧杯 | 100ml | 个 | 20 | 10 | 200 |
| 20 | 石英比色皿 | 1CM | 个 | 20 | 95 | 1900 |
| 21 | 水温计 | -20-110℃ | 个 | 5 | 100 | 500 |
| 22 | 玻璃比色皿 | 2CM | 个 | 20 | 14 | 280 |
| 23 | 石油类采样器 | --- | 套 | 1 | 1700 | 1700 |
| 24 | 氰化物蒸馏瓶 | 500ml | 套 | 50 | 60 | 3000 |
| 25 | 玻璃珠 | 直径5mm | 袋 | 20 | 15 | 300 |
| 26 | 硅胶垫片 | 直径22mm | 个 | 200 | 0.6 | 120 |
| 27 | 吹扫瓶（带螺旋盖） | 40ml | 个 | 100 | 2 | 200 |
| 28 | 一次性塑料滴管 | 2ml | 个 | 1000 | 0.1 | 100 |
| 29 | 一次性塑料滴管 | 5ml | 个 | 1000 | 0.1 | 100 |

| 2.药品 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 级别 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 |
| 1 | 酒石酸钾钠（优级纯） | 500g | 瓶 | 2 | 50 | 100 |
| 2 | 碘化汞（优级纯） | 50g | 瓶 | 2 | 650 | 1300 |
| 3 | 硫酸银 | 100g | 瓶 | 2 | 650 | 1300 |
| 4 | 硫酸亚铁铵 | 500g | 瓶 | 1 | 15 | 15 |
| 5 | 硫酸铝 | 500g | 瓶 | 2 | 20 | 40 |
| 6 | 氨水 | 500ml | 瓶 | 3 | 25 | 75 |
| 7 | 铬酸钾 | 500g | 瓶 | 1 | 175 | 175 |
| 8 | 硝酸银 | 100g | 瓶 | 2 | 600 | 1200 |
| 9 | 氯化钠 | 500g | 瓶 | 2 | 10 | 20 |
| 10 | 氯化铵 | 500g | 瓶 | 2 | 10 | 20 |
| 11 | pH计标准缓冲液组合 （pH4.00、pH6.86、pH9.18） | 50ml/瓶 | 套 | 50 | 15 | 750 |

| 3. 质控标准样品 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 级别 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 |
| 1 | 总硬度 | 20ml安瓿瓶 | --- | 15 | 55 | 825 |
| 2 | 化学需氧量 | 20ml安瓿瓶 | 30mg/L左右 | 20 | 55 | 1100 |
| 3 |  |  | 100mg/L左右 | 15 | 55 | 825 |
| 4 | 五日生化需氧量 | 20ml安瓿瓶 | --- | 20 | 55 | 1100 |
| 5 | 总磷 | 20ml安瓿瓶 | 0.5mg/L左右 | 30 | 55 | 1650 |
| 6 | 硫酸盐 | 20ml安瓿瓶 | 50-100mg/L | 10 | 55 | 550 |
| 7 | 总氮 | 20ml安瓿瓶 | 1.0-5.0mg/L | 20 | 55 | 1100 |
| 8 | 氟化物 | 20ml安瓿瓶 | 1.14mg/L左右 | 25 | 55 | 1375 |
| 9 | 挥发酚 | 20ml安瓿瓶 | 50ug/L左右 | 10 | 100 | 1000 |
| 10 |  | 20ml安瓿瓶 | 0.1-0.4mg/L | 6 | 100 | 600 |
| 11 | 阴离子洗涤剂 | 20ml安瓿瓶 | 1mg/L左右 | 5 | 140 | 700 |
| 12 | 亚硝酸盐氮 | 20ml安瓿瓶 | 0.243mg/L | 20 | 55 | 1100 |
| 13 | 铅 | 20ml安瓿瓶 | 3mg/L左右 | 20 | 55 | 1100 |
| 14 |  | 20ml安瓿瓶 | 20-40ug/L之间 | 5 | 55 | 275 |
| 15 | 氨氮 | 20ml安瓿瓶 | 1mg/L以下 | 20 | 56 | 1120 |
| 16 |  | 20ml安瓿瓶 | 1.8mg/L以上 | 20 | 57 | 1140 |
| 17 | 砷 | 20ml安瓿瓶 | 25ug/L左右 | 25 | 95 | 2375 |
| 18 | 汞 | 20ml安瓿瓶 | 1-5ug/L | 30 | 95 | 2850 |
| 19 | 硒 | 20ml安瓿瓶 | 5-8ug/L | 10 | 95 | 950 |
| 20 | 六价铬 | 20ml安瓿瓶 | 0.15mg/L左右 | 30 | 55 | 1650 |
| 21 | 氯化物 | 20ml安瓿瓶 | 80-150mg/L | 10 | 55 | 550 |
| 22 | 易释放氰化物 | 20ml安瓿瓶 | 20-30ug/L | 10 | 150 | 1500 |
| 23 | 总氰化物 | 20ml安瓿瓶 | 50-100ug/L | 20 | 90 | 1800 |
| 24 | 硝酸盐氮 | 20ml安瓿瓶 | 4.80mg/L | 20 | 55 | 1100 |
| 25 | 镉 | 20ml安瓿瓶 | 0.1-1.0mg/L | 10 | 55 | 550 |
| 26 | 锰 | 20ml安瓿瓶 | 0.5-2.0mg/L | 6 | 40 | 240 |
| 27 | 锌 | 20ml安瓿瓶 | 0.1-1.0mg/L | 6 | 40 | 240 |
| 28 | 铬 | 20ml安瓿瓶 | 1.0-4.0mg/L | 6 | 40 | 240 |
| 29 | 铜 | 20ml安瓿瓶 | 0.5mg/L以上 | 5 | 55 | 275 |
| 30 | 铁 | 20ml安瓿瓶 | --- | 5 | 55 | 275 |
| 31 | 四氯乙烯中石油（红外法） | 10ml安瓿瓶 | 10-50mg/L | 5 | 240 | 1200 |
| 32 | 甲醇中的四氯化碳 |  | 66.4mg/L | 10 | 55 | 550 |
| 33 | PH | 20ml安瓿瓶 | 7.35左右 | 50 | 55 | 2750 |
| 34 |  | 20ml安瓿瓶 | 4-5PH | 5 | 55 | 275 |
| 35 |  | 20ml安瓿瓶 | 9-10PH | 5 | 55 | 275 |
| 36 | 悬浮物 | 100ml聚乙烯瓶 | 50mg/L左右 | 10 | 100 | 1000 |

| 4.标准溶液 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 级别 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 |
| 1 | 氨氮 | 20ml安瓿瓶 | 瓶 | 12 | 55 | 660 |
| 2 | 总磷 | 20ml安瓿瓶 | 瓶 | 30 | 55 | 1650 |
| 3 | 总氮 | 20ml安瓿瓶 | 瓶 | 10 | 55 | 550 |
| 4 | 氟化物 | 20ml安瓿瓶 | 瓶 | 25 | 55 | 1375 |
| 5 | 苯酚 | 20ml安瓿瓶 | 瓶 | 6 | 100 | 600 |
| 6 | 硫酸盐 | 20ml安瓿瓶 | 瓶 | 10 | 55 | 550 |
| 7 | 硝酸盐氮 | 20ml安瓿瓶 | 瓶 | 10 | 55 | 550 |
| 8 | 阴离子洗涤剂 | 20ml安瓿瓶 | 瓶 | 5 | 120 | 600 |
| 9 | 亚硝酸盐氮 | 20ml安瓿瓶 | 瓶 | 20 | 55 | 1100 |
| 10 | 六价铬 | 20ml安瓿瓶 | 瓶 | 30 | 55 | 1650 |
| 11 | 氰化物 | 20ml安瓿瓶 | 瓶 | 15 | 155 | 2325 |
| 12 | 四氯乙烯中石油类（红外法）标样 | 1000mg/L | 瓶 | 6 | 240 | 1440 |
| 13 | 甲醇中的四氯化碳 | 200-2000mg/L | 瓶 | 15 | 50 | 750 |
| 14 | 铁 | 20ml安瓿瓶 | 瓶 | 10 | 50 | 500 |
| 15 | 铅 | 20ml安瓿瓶 | 瓶 | 10 | 55 | 550 |
| 16 | 锰 | 20ml安瓿瓶 | 瓶 | 10 | 50 | 500 |
| 17 | 锌 | 20ml安瓿瓶 | 瓶 | 6 | 50 | 300 |
| 18 | 镉 | 20ml安瓿瓶 | 瓶 | 12 | 50 | 600 |
| 19 | 铜 | 20ml安瓿瓶 | 瓶 | 20 | 50 | 1000 |
| 20 | 砷 | 20ml安瓿瓶 | 瓶 | 25 | 50 | 1250 |
| 21 | 汞 | 20ml安瓿瓶 | 瓶 | 30 | 50 | 1500 |
| 22 | 硒 | 20ml安瓿瓶 | 瓶 | 10 | 50 | 500 |
| 23 | 总铬 | 20ml安瓿瓶 1000mg/L | 瓶 | 5 | 55 | 275 |

| 5.实验室用气体 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 级别 | 浓度范围 | 数量 | 单价 | 备注 | 小计 |
| 1 | 二氧化硫标准气体 | 4升+充装 | 50mg/m3 | 1 | 950 | 不确定度≤2% | 950 |
| 2 | 二氧化硫标准气体 | 4升+充装 | 250mg/m3 | 1 | 950 |  | 950 |
| 3 | 二氧化硫标准气体 | 4升+充装 | 1250mg/m3 | 1 | 950 |  | 950 |
| 4 | 二氧化氮标准气体 | 4升+充装 | 20mg/m3 | 1 | 950 | 不确定度≤2% | 950 |
| 5 | 二氧化氮标准气体 | 4升+充装 | 100mg/m3 | 1 | 950 |  | 950 |
| 6 | 一氧化氮标准气体 | 4升+充装 | 20mg/m3 | 1 | 950 | 不确定度≤2% | 950 |
| 7 | 一氧化氮标准气体 | 4升+充装 | 100mg/m3 | 1 | 950 |  | 950 |
| 8 | 一氧化氮标准气体 | 4升+充装 | 500mg/m3 | 1 | 950 |  | 950 |
| 9 | 一氧化碳标准气体 | 4升+充装 | 750mg/m3 | 1 | 950 | 不确定度≤2% | 950 |
| 10 | 一氧化碳标准气体 | 4升+充装 | 3750mg/m3 | 1 | 950 |  | 950 |
| 11 | 一氧化碳标准气体 | 4升+充装 | 18750mg/m3 | 1 | 950 |  | 950 |
| 12 | 零气 | 4升+充装 | ≥99.99% | 1 | 400 |  | 400 |
| 13 | 零气 | 4升+充装 | ≥99.99% | 1 | 400 |  | 400 |
| 14 | 高纯氩气 | 40升+充装 | --- | 2 | 900 |  | 1800 |

# 第四章 供应商应当提交的资格、资信证明文件

供应商应提交证明其有资格参加谈判和成交后有能力履行合同的相关文件，并作为其响应文件的一部分，所有文件必须真实可靠、不得伪造，否则将按相关规定予以处罚。

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明。法人包括企业法人、机关法人、事业单位法人和社会 团体法人；其他组织主要包括合伙企业、非企业专业服务机构、个体工商户、农村承包经营户； 自然人是指具有完全民事行为 能力、能够承担民事责任和义务的公民。如供应商是企业（包括合伙企业），要提供在市场监督管理部门注册的有效“企业法  人营业执照”或“营业执照” ；如供应商是事业单位，要提供有效的“事业单位法人证书” ；供应商是非企业专业服务机构，如律  师事务所、会计师事务所，要提供有效的执业许可证等证明文件；如供应商是个体工商户，要提供有效的“个体工商户营业执照” ；如供应商是自然人，要提供有效的自然人身份证明。

分公司不是独立法人，不具备政府采购法第二十二条规定的供应商应当具备独立承担民事责任能力的条件。分公司经总公司授权，可以以分公司的名义参加政府采购活动，但其民事责任由总公司承担。

二、财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（详见资格审查表）。

## 三、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料。

四、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

五、按照谈判文件要求，供应商应当提交的其他资格、资信证明文件。

# 第五章 评审

## 一、评审要求

### 1.评审方法

谈判结束后，谈判小组应当要求所有参加谈判的供应商在规定时间内进行最后报价，采购人从谈判小组提出的成交候选人中根据符合采购需求、质量和服务相等且报价最低的原则确定成交供应商。

### 2.评审原则

2.1谈判小组成员应当遵循客观、公正、审慎的原则，根据谈判文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。

2.2具体评审事项由谈判小组负责，并按谈判文件规定的办法进行评审。

### 3.谈判小组

3.1谈判小组由采购人代表和评审专家共3人以上单数组成，其中评审专家人数不得少于竞争性谈判小组成员总数的2/3。

#### 3.2 谈判小组成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）参加政府采购活动前3年内,与供应商存在劳动关系,或者担任过供应商的董事、监事,或者是供应商的控股股东或实际控制人；

（2）与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（3）与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

#### 3.3 谈判小组应当履行下列职责：

##### （1）确认或者制定谈判文件；

（2）从符合相应资格条件的供应商名单中确定不少于3家的供应商参加谈判；

（3）审查供应商的响应文件并作出评价；

（4）要求供应商解释或者澄清其响应文件；

（5）编写评审报告；

（6）告知采购人、采购代理机构在评审过程中发现的供应商的违法违规行为。

##### （7）法律法规规定的其他职责。

### 4.澄清

谈判小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

谈判小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

#### 4.1谈判小组不接受供应商主动提出的澄清、说明或更正。

4.2谈判小组对供应商提交的澄清、说明或更正有疑问的，可以要求供应商进一步澄清、说明或更正。

### 5.有下列情形之一的，属于恶意串通，并追究法律责任：

（1）供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关情况并修改其响应文件；

（2）供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改响应文件；

#### （3）供应商之间协商报价、技术方案等响应文件的实质性内容；

（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；

#### （5）供应商之间事先约定由某一特定供应商成交；

（6）供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃成交；

（7）供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商成交或者排斥其他供应商的其他串通行为。

6.响应无效的情形

1.供应商资格不符合的；

2.供应商递交的响应文件没有按照谈判文件要求密封、签字、盖章的；

3.供应商递交的响应文件不足三份（A4纸正本一份，副本二份）的；正本和副本的封面上未标明“正本”或“副本”的字样的；

4.供应商的报价（包括分项报价，投标总报价）只能有一个有效报价且不超过采购预算或最高限价；

5.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系供应商，参加同一项下的采购活动的；

6.为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，再参加该采购项目其他采购活动的；

7.谈判文件要求的其他无效投标情形；围标、串标和法律法规规定的其它无效投标条款。

### 7.终止的情形

出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止竞争性谈判采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

（1）因情况变化，不再符合规定的竞争性谈判采购方式适用情形的；

#### （2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）除《政府采购非招标采购方式管理办法》规定的情形外，在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

#### （4）法律、法规以及谈判文件规定的其他情形。

### 8.成交

评审结束后，谈判小组根据采购人书面授权直接确定成交供应商或者由采购人从评审报告提出的成交候选供应商中按顺序确定成交供应商。

## 二、落实政府采购政策

### 1.节约能源、保护环境

采购的产品属于品目清单范围的，将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购，具体按照本谈判文件相关要求执行。

### 2.促进中小企业发展

2.1采购人在政府采购活动中应当通过加强采购需求管理，落实预留采购份额、价格评审优惠、优先采购等措施，提高中小企业在政府采购中的份额，支持中小企业发展。

2.2《政府采购促进中小企业发展管理办法》所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中  小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

2.3在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

2.4依照《政府采购促进中小企业发展管理办法》《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》和《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》的规定，凡符合要求的小型、微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位，按照以下比例给予相应的价格扣除：

## 合同包1（赤峰市生态环境局敖汉旗分局2026年实验室耗材采购）

| 序号 | 情形 | 适用对象 | 价格扣除比例 | 计算公式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 小型、微型企业，监狱企业, 残疾人福利性单位 | 非联合体 | 15% | 货物由小微企业制造，即货物由小微企业生产且使用该小微企业商号或者注册商标时，给予价格扣除C1，即：评标价=投标报价×（1-C1）；监狱企业与残疾人 福利性单位视同小型、微型企业，享受同等价格扣除, 当企业属性重复时，不重复价格扣除。 |
| 注：(1) 上述评标价仅用于计算价格评分，成交金额以实际投标价为准。 (2) 组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。 |  |  |  |  |

2.5供应商属于中小企业的，应提供《中小企业声明函》；属于监狱企业的，应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局 （含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；属于残疾人福利性单位的，应提供《残疾人福利性单位声明函》。 供应商应当按照《中小企业声明函》《残疾人福利性单位声明函》规定格式提供（格式附后，不可修改），未按规定提供的，不得享受相关中小企业扶持政策。

供应商应当对提供材料的真实性负责，若有虚假，将追究其法律责任。

## 三、评审程序

### 1.资格审查

1.1谈判小组依据法律法规和谈判文件的规定，对响应文件中的资格证明文件等进行审查，以确定供应商是否具备响应资格。

1.2资格审查中有任意一项未通过的，审查结果为未通过，未通过资格审查的供应商按无效响应处理。

#### 1.3信用记录查询

查询渠道：通过“信用中国” 网站(www.creditchina.gov.cn)和“ 赤峰市生态环境局官网（http://sthjj.chifeng.gov.cn/）”（www.ccgp.gov.cn）进行查询；

查询截止时点：本项目资格审查时查询；

查询记录：对列入失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单、信用报告进行查询；

谈判小组应当按照查询渠道、查询时间节点、查询记录内容进行查询，并存档。对信用记录查询结果中显示被列入失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商将被拒绝参与政府采购活动。

资格审查表

### 赤峰市生态环境局敖汉旗分局2026年实验室耗材采购

| 具有独立承担民事责任的能力 | 审查供应商营业执照等证明文件或者身份证明。 |
| --- | --- |
| 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 审查供应商出具的“良好的商业信誉和健全的财务会计制度”承诺书（格式自拟）； |
| 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录 | 审查供应商出具的“依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录”承诺书（格式自拟） |
| 具有履行合同所必须的设备和专业技术能力 | 审查投标人出具的“具有履行合同所必须的设备和专业技术能力”声明。 |
| 参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录 | 审查供应商“参加本次采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录”的书面声明。 |
| 信用记录 | 资格审查时，供应商未被列入失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。 |

### 2.符合性审查

2.1谈判小组依据谈判文件的规定，从响应文件的有效性、完整性和对谈判文件的响应程度进行审查，以确定是否对谈判文件的实质性要求作出响应。

2.2符合性审查中有任意一项未通过的，评审结果为未通过，未通过符合性审查的供应商按无效响应处理。

符合性审查表

#### 赤峰市生态环境局敖汉旗分局2026年实验室耗材采购

| 投标及保证金缴纳情况 | 本项目无需缴纳投标保证金 |
| --- | --- |
| 投标报价 | 投标报价（包括分项报价，投标总报价）只能有一个有效报价且不超过采购预算或最高限价, 投标报价不得缺项、漏项。 |
| 投标文件规范性、符合性 | 响应文件的签署、盖章、涂改、删除、插字、公章使用等符合谈判文件要求；响应文件文件的格式、文字、目录等符合谈判文件要求或对投标无实质性影响 |
| 主要商务条款 | 审查供应商出具的“满足主要商务条款的承诺书”，且进行盖章。 |
| 联合体投标 | 本项目不接受联合体 |
| 技术部分实质性内容 | - 1.明确所投标的的产品品牌、规格型号或服务内容或工程量； - 2.响应文件应当对谈判文件提出的要求和条件作出明确响应并满足谈判文件全部实质性要求。 |
| 其他要求 | 谈判文件要求的其他无效投标情形；围标、串标和法律法规规定的其它无效投标条款。 |

### 3 .谈判

采取书面递交响应文件，法定代表人或委托代理人与谈判小组成员面对面谈判相结合的方式。

### 4 .最后报价

### 谈判结束后， 谈判小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

### 已提交响应文件的供应商， 在提交最后报价之前， 可以根据谈判情况退出谈判。未在最终轮次规定时间内进行响应的，视为不再参与该政府采购活动。

### 异常低价审查：

### 采购包1：

| 序号 | 评审点要求概况 | 异常低价的情形 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 异常低价审查 | 根据《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2号）等相关规定，政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序： （1）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%。 （2）投标（响应）报价低于通过符合性审查且报价次低供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查且报价次低供应商投标（响应）报价×50%。 （3）投标（响应）报价低于最高限价45%的，即投标（响应）报价<最高限价×45%。 （4）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价（数量报价下，投标人的报价明显高于其他通过符合性审查投标人的报价）， 有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。 评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后， 应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内提供书面说明及必要的证明材料，对投标（响应)价格作出解释 |

### 5.政府采购政策功能落实

依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》等规定，对符合条件的小微企业、监狱企业或残疾人福利性单位给予价格扣除。

### 6.汇总、排序

谈判小组应当从质量和服务均能满足谈判文件实质性响应要求的供应商中，按照最后报价由低到高的顺序提出3名以上成交候选人，并编写评审报告。

采购代理机构应当在评审结束后2个工作日内将评审报告送采购人确认。采购人应当在收到评审报告后5个工作日内，从 评审报告提出的成交候选人中，根据质量和服务均能满足谈判文件实质性响应要求且最后报价最低的原则确定成交供应商，也可以书面授权谈判小组直接确定成交供应商。采购人逾期未确定成交供应商且不提出异议的，视为确定评审报告提出的最后报价最低的供应商为成交供应商。

公开招标的货物、服务采购项目，招标过程中提交投标文件或者经评审实质性响应招标文件要求的供应商只有两家时，采购人、采购代理机构按照《政府采购非招标采购方式管理办法》规定，经本级财政部门批准后可以与该两家供应商进行竞争性谈判采购。

# 第六章 合同与验收

## 一、合同

### 1.合同要求

1.1采购人应当自中标（成交）通知书发出之日起30日内，按照招标（磋商、谈判）文件或询价通知书和中标（成交）供 应商投标（响应）文件的规定，与中标（成交）供应商签订书面合同。所签订的合同不得对招标（磋商、谈判）文件或询价通知书确定的事项作实质性修改。采购人、供应商不得提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

1.2政府采购合同应当包括采购人与中标（成交）供应商的名称和住所、标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限及地点和方式、验收要求、违约责任、解决争议的方法等内容。

1.3采购人与中标（成交）供应商应当根据合同的约定依法履行合同义务。政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国民法典》。政府采购合同的双方当事人不得擅自变更、中止或者终止合同。

1.4采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在赤峰市生态环境局官网（http://sthjj.chifeng.gov.cn/）公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

1.5 采购人应当自政府采购合同签订之日起7个工作日内，将合同副本向同级财政部门和有关部门备案。

### 2 .合同格式及内容

政府采购合同

## （工程类合同参考文本）

合同编号：

甲方：***（填写采购单位名称）

地址：***（填写详细地址）

乙方：***（填写中标、成交供应商名称

地址：***（填写详细地址）

根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《中华人民共和国民法典》等相关法律法规、规范性文件以及           项目（填写项目名称）           填写政府采购项目编号）的成交结果、磋商（谈判）文件、响应文件等文件的相关内容，甲乙双方经平等协商，就如下合同条款达成一致意见。

## 一、工程项目的基本情况

（一）根据磋商（谈判）文件及成交结果公告，乙方向甲方提供的工程项目及设施设备（如有）、服务（如有）基本情况

如下：                                                  。

（二）工程项目的名称、建设地点、工程技术规范及要求、工程量等具体内容，乙方提供的材料及设备名称、规格型号、品牌、单价、产地以及与工程、材料、设施设备相关的服务等详细内容，见合同附件—工程清单

## 二、工程建设计划及相应的工期要求。

注：如工程建设分阶段，应详细列明各阶段工程建设内容及工期要求。

## 三、工程质量要求

（一）乙方建设工程应同时满足：1.符合国家法律法规和规范性文件对工程的质量要求；2.符合甲方磋商（谈判）文件对 工程的质量要求；3.符合乙方在响应文件中或磋商、谈判过程中对工程质量作出的书面承诺、声明或保证。上述工程质量要求作为甲方对乙方工程质量的验收依据

（二）乙方应根据国家法律法规和规范性文件的规定、磋商（谈判）文件的相关要求、响应文件及乙方承诺、声明或保证，向甲方提供相应的工程质量满足要求的证明文件。

## 四、对工程验收的约定

（一）甲乙双方对工程建设过程中的各阶段验收、总验收及乙方提供的材料设备验收的条件和时间约定如下：

注：根据项目具体情况填写。

（二）如乙方未通过甲方组织的各阶段验收，甲方有权要求乙方在限定期限内整改，如整改不合格，甲方有权追究乙方违约责任，解除合同并要求乙方赔偿经济损失。

## 五、合同金额

在乙方提供完全符合合同要求的工程、材料、设施设备、服务的前提下，本合同总金额为           元（小写）          （大写）。

## 六、付款时间及条件

（一）付款时间：

（二）付款条件：

（三）乙方账户信息

乙方名称：

开户银行：

银行账号：

## 七、 甲方对乙方工程的监督

甲方及甲方委派的代表有权对乙方工程、材料及设施设备、服务等质量及管理进行监督，当乙方工程质量、材料及设施设 备、服务内容不符合约定时，甲方及授权代表有权要求乙方及时进行整改，对乙方拒不改正或整改不到位的，甲方有权随时解除合同，并根据具体情况扣除部分或全部工程费用。

## 八、质量保证及售后服务

磋商（谈判）文件对工程质量保证期、材料设施设备质保期和售后、服务质量作出明确要求的，适用磋商（谈判）文件对 工程质量保证期及材料设施设备质保期和售后、服务质量的规定，如乙方在响应文件及磋商（谈判）过程中对工程质量保证期及设施设备质保期和售后、服务质量作出更优的承诺、声明或保证的，适用乙方的承诺、声明或保证。

## 九、违约条款

（一）甲方没有正当理由逾期支付合同款项的，每延期一日，甲方应按照逾期支付金额           的承担违约责任。延期达到           日，乙方有权解除合同，并要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

（二）甲方存在其他违反本合同的行为，应承担相应的违约责任（注：可以根据情况进行细化）；违约金不足以赔偿乙方损失的，乙方有权要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

（三）乙方逾期交付工程的，每延期一 日，乙方应按照合同总金额的           承担违约责任。延期达到           日，甲方有权解除合同，拒付延期部分的相应工程款，并要求乙方赔偿甲方经济损失。

（四）乙方交付的工程及设施设备、服务质量不符合质量规定或乙方未履行相应的工程质量保证期及设施设备质保期和售后、服务义务的，甲方有权拒付相应的工程款，并要求乙方支付合同总金额           %的违约金。违约金不足以赔偿损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

（五）乙方在参与本项目采购活动过程中，如存在提供虚假承诺、证明、串通投标等违法违规行为，除承担相应的行政责 任外，甲方有权解除合同，并要求乙方承担合同总金额           %的违约金，违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

（六）乙方存在其他违反本合同的行为，应承担相应的违约责任（可以根据情况进行细化）；违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

## 十、不可抗力条款

因不可抗力致使一方不能及时或完全履行合同的，应及时通知另一方，双方互不承担责任，并在           天内提供有关

不可抗力的相关证明。合同未履行部分是否继续履行、如何履行等问题，由双方协商解决。

## 十一、争议的解决方式

合同发生纠纷时，双方应协商解决，协商不成，可以采用下列方式         解决：

（一）提交           仲裁委员会仲裁。

（二）向           人民法院起诉。

## 十二、合同保存

合同文本一式     份，采购单位、中标（成交）供应商、采购代理机构、           各执一份。合同文本保存期限为从采购结束之日起至少保存十五年。

## 十三、合同附件

本合同所附下列文件是构成本合同不可分割的部分，与本合同具有同等法律效力：

1.工程清单（双方应盖章确认）

2. 乙方出具的报价单（函）

3.成交结果公告及成交通知书

4. 甲方磋商（谈判）文件

5. 乙方响应文件

6. 甲乙双方商定的其他文件

## 十四、合同保存

合同文本一式           份，采购单位、中标（成交）供应商、采购代理机构、各执一份。合同文本保存期限为从采购结束之日起至少保存十五年。

## 十五、合同附件

本合同所附下列文件是构成本合同不可分割的组成部分，其内容与本合同具有同等的法律效力：

1、货物清单（双方应盖章确认）

2、乙方出具的报价单（函）

3、中标（成交）结果公告及中标（成交）通知书

4、甲方招标（磋商、谈判）文件或询价通知书

5、乙方投标（响应）文件

6、甲乙双方商定的其他文件

十六、双方约定的其他条款_________________________________________________

十七、本合同未尽事宜， 由双方另行签订补充协议，补充协议是本合同的组成部分。

## 十八、本合同由甲乙双方盖章生效。

甲方名称：（章）

甲方法定代表人或负责人：（签字）

年  月   日

乙方名称：（章）

乙方法定代表人或负责人：（签字）

年  月   日

政府采购合同

（货物类合同参考文本）

合同编号：

甲方：***（填写采购单位名称）

地址：***（填写详细地址）

乙方：***（填写中标、成交供应商名称）

地址：***（填写详细地址）

根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《中华人民共和国民法典》等相关法律法规、规范性文件以及            项目（填写项目名称）           （填写政府采购项目编号）的中标（成交）结果、招标（磋商、谈判）文件或询价通知书、投标（响应）文件等文件的相关内容，甲乙双方经平等协商，就如下合同条款达成一致意见。

一、 甲方向乙方采购的货物基本情况

（一）根据招标（磋商、谈判）文件或询价通知书及中标（成交）结果公告，甲方所采购的货物、服务（如有）基本情况如下：                              。

（二）货物名称、数量、规格型号、生产厂家、品牌、单价、与货物相关的服务等详细内容，见合同附件-货物清单。

二、乙方交付货物的时间及地点

（一）交付时间：

（二）交付地点：

（三）交付货物的名称及数量：

（四）乙方交付货物代表及联系电话：          （填写姓名和联系电话）

（五）甲方接收货物代表及联系电话：          （填写姓名和联系电话）

注：货物为多批次交付的，应详细列明每批次交付的内容、数量、交付时间、交付地点等。

三、乙方交付货物的质量

（一）乙方交付的货物应同时满足：

1.符合国家法律法规和规范性文件对货物的质量要求；

2.符合甲方招标（磋商、谈判）文件或询价通知书对货物的质量要求；

3.符合乙方在投标（响应）文件中或磋商、谈判过程中对货物质量作出的书面承诺、声明或保证。上述质量要求作为甲方对乙方货物质量的验收依据。

（二）乙方应根据国家法律法规和规范性文件的规定、招标（磋商、谈判）文件或询价通知书的相关要求、投标（响应）文件及乙方承诺、声明或保证，向甲方提供相应的货物质量证明文件。

四、乙方交付货物的包装及标识

（一）乙方交付货物的包装和标识应同时满足：

1.符合国家法律法规和规范性文件对产品包装及标识的要求；

2.符合甲方招标（磋商、谈判）文件或询价通知书对货物包装及标识的要求；

3.符合乙方在投标（响应）文件中对货物包装及标识作出的承诺、声明或保证；

4.符合绿色环保、运输及安全性等要求。

（二）货物的包装费用由乙方承担。

五、货物的运输要求

（一）运输方式及运输线路：          。

（二）运输、保险及其他相关费用由乙方承担。

六、甲方对货物的验收

（一）乙方将货物送达至甲方指定的地点，应及时通知甲方。在甲方收到到货通知并在货物到达指定地点后           日内，由甲乙双方及第三方（如有）对货物的数量、规格型号、生产厂家、品牌、外观进行验收，在条件允许的情况下，可以同步对货物质量进行初步验收，甲乙双方应签署书面验收记录，作为本项目的履行文件留存。

（二）在甲方收到货物           日内，如发现质量问题，甲方应在        日内向乙方提出书面异议，甲方逾期提出的，视为乙方所交付的货物质量符合合同的约定。乙方在收到甲方关于质量问题的书面异议后，应当在           日内负责解决处理。

（三）乙方提交的货物数量、规格型号及质量不符合本合同要求的，甲方应在验收记录中作出明确记载，保留相关的证据，并有权拒绝接受货物，解除合同且不承担任何法律责任。

七、合同金额

在乙方提供完全符合合同要求的货物的前提下，本合同总金额为           元（小写）         （大写）。

八、付款时间、金额及条件

（一）付款时间及付款金额：

（二）付款条件：

（三）乙方账户信息

乙方名称：

开户银行：

银行账号：

九、货物质量保证及售后服务

招标（磋商、谈判）文件或询价通知书对货物质量保证期及售后服务作出明确要求的，适用招标（磋商、谈判）文件或询价通知书对保证期和售后服务的规定，如乙方在投标（响应）文件及磋商、谈判过程中对货物质量保证期和售后服务作出更优 的承诺、声明或保证的，适用乙方的承诺、声明或保证。

十、知识产权

乙方保证其提供的货物的全部及部分，均不存在任何侵犯第三方知识产权的情形。否则，乙方应向甲方承担违约责任及赔偿由此给甲方造成的名誉及经济损失。

十一、违约条款

（一）甲方没有正当理由逾期支付合同款项的，每延期一日，甲方应按照逾期支付金额的           承担违约责任。延期达到           日，乙方有权解除合同，并要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

（二）甲方存在其他违反本合同的行为，应承担相应的违约责任（注：可以根据情况进行细化）；违约金不足以赔偿乙方损失的，乙方有权要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

（三）乙方逾期交付货物的，每延期一日，乙方应按照合同总金额的        承担违约责任。延期达到           日，甲方有权解除合同，拒付延期部分货物的相应货款，并要求乙方赔偿甲方的经济损失。

（四）乙方交付的货物不符合质量约定或乙方未履行相应的质量保证责任及售后服务义务、或存在侵权行为的，甲方有权退货，并要求乙方支付合同总金额       %的违约金，违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

（五）乙方在参与本项目采购活动过程中，如存在提供虚假承诺、证明、串通投标等违法违规行为，除承担相应的行政责任外，甲方有权解除合同，并要求乙方承担合同总金额           %的违约金，违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

（六）乙方存在其他违反本合同的行为，应承担相应的违约责任（注：可以根据情况进行细化）；违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

十二、不可抗力

因不可抗力致使一方不能及时或完全履行合同的，应及时通知另一方，双方互不承担责任，并在           天内提供有关不可抗力的相关证明。合同未履行部分是否继续履行、如何履行等问题，双方协商解决。

十三、争议的解决方式

合同发生纠纷时，双方应协商解决，协商不成，可以采用下列方式解决：

（一）提交           仲裁委员会仲裁。

（二）向             人民法院起诉。

十四、合同保存

合同文本一式           份，采购单位、中标（成交）供应商、采购代理机构、各执一份。合同文本保存期限为从采购结束之日起至少保存十五年。

十五、合同附件

本合同所附下列文件是构成本合同不可分割的组成部分，其内容与本合同具有同等的法律效力：

1、货物清单（双方应盖章确认）

2、乙方出具的报价单（函）

3、中标（成交）结果公告及中标（成交）通知书

4、甲方招标（磋商、谈判）文件或询价通知书

5、乙方投标（响应）文件

6、甲乙双方商定的其他文件

十六、双方约定的其他条款。

十七、本合同未尽事宜，由双方另行签订补充协议，

十八、本合同由甲乙双方盖章生效。

甲方名称：（章）

甲方法定代表人或负责人：（签字）

年  月   日

乙方名称：（章）

乙方法定代表人或负责人：（签字）

年  月   日

## 二 .验收

严格按照采购合同开展履约验收。采购人或者采购代理机构应当成立验收小组,按照采购合同的约定对供应商履约情况进 行验收。验收时,应当按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后,应当出具验收书 （参考格式附后）,列明各项标准的验收情况及项目总体评价, 由验收双方共同签署。验收结果应当与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料应当存档备查。

# 政府采购工程履约验收书（参考格式）

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目编号 |  |
| 采购人 |  |
| 使用人 |  |
| 供应商 |  |
| 验收依据 | 1.政府采购合同（合同名称及编号） 2.成交公告及成交通知书 3.磋商、谈判文件 4.响应文件 5.供应商的承诺及保证（如有） 6. 国家关于工程建设的相关法律法规及规范性文件 注：验收依据可根据项目具体情况适当增加 |
| 供应商对履约情况的总结及提供的相关证明材料 | 注：供应商根据采购合同的约定，对履约情况（包括但不限于采购合同中约定的工程内容、工程质量、工程进度、工程各阶段验收、安全管理、材料及设施设备等）进行总结，并提供相应的履约证明材料作为附件 |
| 采购人（使用人）对履约情况的确认 | 注：采购人或使用人根据采购合同约定，对供应商履约情况进行逐一确认。 |
| 验收人员名单及组成 | 1. 采购人代表： 2. 采购代理机构代表： 3. 第三方专业机构代表及专家： 4. 其他供应商代表： |
| 验收评价及结论 | 评价： 结论：☐通过 ☐不通过，具体说明： |
| 验收人员签字 | 年 月 日 |
| 采购人确认意见（注：采购人委托代理机构验收时适用 | ☐同意验收结论。 ☐不同意验收结论。具体说明： 年 月 日 |
| 备注 |  |

采购人代表签字：                                      供应商代表签字：

### 年  月   日	年    月    日

### 政府采购货物履约验收书（参考格式）

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目编号 |  |
| 采购人 |  |
| 使用人 |  |
| 供应商 |  |
| 验收依据 | - 政府采购合同（合同名称及编号）； - 中标（成交）公告或中标（成交）通知书； - 招标（磋商、谈判）文件或询价通知书； - 投标（响应）文件；5.供应商的承诺、声明或保证（如有） - 注：验收依据可根据项目具体情况适当增加 |
| 供应商对履约情况的总结及提供的相关证明材料 | 注：供应商根据采购合同的约定，对履约情况（包括但不限于采购合同中约定的货物数量、货物规格型号、生产厂家、交货时间、交货地点、验收情况、货物质量、售后服务等）进行总结，并提供相应的履约证明材料作为附件。 |
| 采购人（使用人）对履约情况的确认 | 注：采购人或使用人根据采购合同约定，对供应商履约情况进行逐一确认。 |
| 验收人员名单及组成 | - 采购人代表： - 采购代理机构代表： - 3. 第三方专业机构代表及专家： 4. 其他供应商代表： |
| 验收评价及结论 | 评价： 结论：☐通过 ☐不通过，具体说明： |
| 验收人员签字 | 年 月 日 |
| 采购人确认意见（注：采购人委托代理机构验收时适用 | ☐同意验收结论。 ☐不同意验收结论。具体说明： 年 月 日 |
| 备注 |  |

采购人代表签字：                                      供应商代表签字：

### 年  月   日	年    月    日

# 第七章 响应文件格式与要求

供应商按照以下格式编制响应文件。

响应文件封面格式：

（项目名称）

响应文件

项目编号：

## 包 号： 第  包（项目划分采购包时使用）

（供应商名称）（盖章）

年  月   日

响应文件目录格式 :

目 录

一、响应承诺书

二、谈判报价表

三、分项报价表

四、技术规格响应表

五、授权委托书

六、缴纳保证金证明材料

七、供应商基本情况表

八、具有独立承担民事责任的能力的证明材料

九、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料

十、依法缴纳税收的良好记录的相关材料

十一、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料

十二、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

十三、联合体协议书

十四、中小企业声明函

十五、监狱企业证明文件

十六、残疾人福利性单位声明函

十七、主要商务要求承诺书

十八、项目组成人员一览表

十九、项目实施方案、质量保证及售后服务承诺等

二十、供应商业绩情况表

二十一、各类证明材料

响应文件正文格式：

## 一、响应承诺书

致：                              （采购单位名称和采购代理机构名称）

你方组织的          （项目名称）的采购，项目编号：           ，我方自愿参与，并就有关事项郑重承诺如下：

## 一、我方完全理解并接受该项目谈判文件的所有要求。

二、我方严格遵守《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国民法典》及相关法律、法规的规定，如有违反，承担相应的法律责任。

三、我方在报价表中的报价为响应总报价。

四、我方同意提供贵方要求的与谈判有关的任何数据和资料。

五、我方将按照谈判文件、响应文件等要求，签订并严格执行政府采购合同。

六、我方响应报价已包含应向知识产权所有权人支付的所有相关税费，并保证采购人在中国使用我方提供的货物时，如有第三方提出侵犯其知识产权主张的，责任由我方承担。

七、我方承诺未为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

八、我方提供的响应文件内容全部真实有效，如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切法律责任。

九、若我方成交，愿意按有关规定及谈判文件要求缴纳代理服务费。若采购人支付代理服务费，则此条不适用。

详细地址：

邮政编码：

电话：

电子邮箱：

供应商开户银行：

账号/行号：

供应商名称（盖章）：

法定代表人或授权委托人（签字）：

年  月   日

## 二、谈判报价表

谈判报价表

（总价、单价报价）

项目编号：

项目名称：

供应商名称

| 序号 | 采购项目名称/包名称 | 总报价（元） | 交货或服务期 | 交货或服务地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |

供应商（盖章）：

日期：

- 分项报价表

### 分项报价明细表

项目编号：

| 序号 | 货物内容 | 品牌 | 规格型号 | 产地或生产 厂家 | 数量及单位 | 单价（元） | 总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：

1.供货内容尽可能详细，涉及配件、备品、备件的应列出；

2.如投标总报价与响应文件里的《分项报价明细表》里的合计总价不一致，应随最后报价重新填写一份《分项报价明细表》（加盖单位公章）；

3.投标总报价（包括分项报价，投标总报价）只能有一个有效报价且不超过采购预算或最高限价，投标报价不得缺项、漏项。

4.按谈判文件中采购要求及技术要求进行编制，各分项报价的合计金额应与谈判报价表一致。

四、技术规格响应表

项目编号：

| 编号 | 货物名称 | 采购文件要求 技术参数、性能指标 | 供应商提供的详细 技术参数、性能指标 | 响应 程度 | 佐证文件名称 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

法定代表人或被授权人：（签字或盖章）

供应商名称加盖公章：

说明：

1.此表用作评审，供应商应按照“采购内容与技术要求”中确定的技术参数与配置要求，将投标产品的技术参数和性能指标逐一列出，以证明投标产品对采购文件要求的技术参数和性能指标做出实质性响应。应注明“响应”、“优于”或“负偏离”。 2.佐证文件名称：系指能为投标产品提供技术参数佐证或进一步提供证据的文件、资料名称。

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

## 五、授权委托书

本人                 （姓名）系                 （供应商名称）的法定代表人，现委托                 （姓名）为我方代理人，参加                 （项目名称）的采购，项目编号：                  。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改谈判项目响应文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：_________

代理人无转委托权。

投 标 人（盖章）：

法定代表人（签字）：

授权委托人（签字）：

| 法定代表人身份证扫描件 正面 | 法定代表人身份证扫描件 反面 |
| --- | --- |
| 授权委托人身份证扫描件 正面 | 授权委托人身份证扫描件 反面 |

年       月       日

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

## 六、缴纳保证金证明材料

供应商应提供缴纳保证金的证明材料原件扫描件。

七、供应商基本情况表

| 供应商名称 |  | 注册资金 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 注册地 |  | 注册时间 |  |
| 法定代表人 |  | 联系电话 |  |
| 技术负责人 |  | 联系电话 |  |
| 开户银行 |  |  |  |
| 开户银行账号 |  |  |  |
| 主营范围： |  |  |  |
| 企业资质： |  |  |  |

八、具有独立承担民事责任的能力的证明材料

供应商为法人或者其他组织的，提供营业执照等证明文件；供应商为自然人的，提供身份证明。

## 九、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料

供应商提供具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料。

## 十、依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料

供应商提供依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。

## 十一、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料

供应商提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料。

## 十二、参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

本公司（单位） 自愿参加本次政府采购活动，          （项目名称），项目编号：           ，严格遵守《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》及相关法律、法规和规章制度，在参加此次政府采购活动前3年内，本公司在经营活动中无重大违法记录。

特此声明

供应商名称（盖章）：

法定代表人或授权委托人（签字）：

年  月   日

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

## 十三、联合体协议书

（所有成员单位名称） 自愿组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加          （项目名称）的采购，项目编号：           。联合体各方共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。现就联合体采购事宜订立如下协议。

1.               （某成员单位名称）为联合体牵头人。

2. 联合体各成员单位授权牵头人代表联合体参加采购活动，提交和接收相关的资料，负责合同实施阶段的组织和协调工作，以及处理与本项目有关的事宜。

3. 联合体牵头人在本项目中签署的文件和处理的事宜，联合体各成员单位均予以承认。 联合体各成员单位将严格按照谈判文件、响应文件和合同的要求全面履行义务，并向采购人承担连带责任。

4. 联合体各成员单位内部的职责分工如下：                。

5. 如要求缴纳保证金，以牵头人名义缴纳，对联合体各方均具有约束力。

### 6.本协议书自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

7.本协议书一式      份，联合体各成员单位和采购人各执一份。

协议书由法定代表人签字的，应附法定代表人身份证明；由授权代表签字的，应附授权委托书。

所有成员单位法定代表人或其授权代表（签字并盖章）：

年  月   日

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

## 十四、 中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员           人，营业收入为           万元，资产总额为           万元1 ，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员           人，营业收入为           万元，资产总额为           万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报

中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员           人，营业收入为           万元，资产总额为           万元1 ，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员           人，营业收入为           万元，资产总额为           万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

## 十五、监狱企业证明文件

提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

## 十六、残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加       单位的       项目采购活动提供本单位制造的 货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日期：

## 十七、主要商务要求承诺书

我公司承诺可以完全满足         (项目名称），项目编号：           谈判文件的所有主要商务条款要求，包括标的提供的时间、标的提供的地点、付款方式、验收要求、履约保证金等。

若有不符合或未按承诺履行的，承担相应法律后果。

如有优于谈判文件主要商务要求的请在此承诺书中说明。

具体优于内容（如标的提供的时间、地点，质保期等）。

特此承诺

供应商名称（盖章）：

年  月   日

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

## 十八、项目组成人员一览表

| 序号 | 姓名 | 本项目拟任职务 | 学历 | 职称或执业资格 | 身份证号 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |

按谈判文件要求在本表后附相关人员证书。

说明：

1. “本项目拟任职务”栏应包括：项目负责人、项目联系人、项目服务人员或技术人员等。

### 2.如供应商中标，须按本表项目组成人员操作，不得随意更换。

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

## 十九、项目实施方案、质量保证及售后服务承诺等

（内容和格式自拟）

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

## 二十、供应商业绩情况表

| 序号 | 使用单位 | 业绩名称 | 合同总价 | 签订时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

供应商根据上述业绩情况后附销售或服务合同复印件。

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

## 二十一、其他证明材料

1.谈判文件要求提供的其他资料。

2.供应商认为需提供的其他资料。