## 监测点位数据导出
序号 | 盟市 | 所属旗县 | 点位名称 | 监测日期 | 水温(℃) | 流量(M³/S) | 水位(m) | 电导率(mS/m) | 透明度(cm) | 叶绿素α(mg/L) | pH(无量纲) | 溶解氧(mg/L) | 高锰酸盐指数(mg/L) | 化学需氧量(mg/L) | 五日生化需氧量(mg/L) | 氨氮(mg/L) | 总磷(mg/L) | 总氮(mg/L) | 铜(mg/L) | 锌(mg/L) | 氟化物(mg/L) | 硒(mg/L) | 总砷(mg/L) | 总汞(mg/L) | 镉(mg/L) | 铬（六价）(mg/L) | 铅(mg/L) | 氰化物(mg/L) | 挥发酚(mg/L) | 石油类(mg/L) | 阴离子表面活性剂(mg/L) | 硫化物(mg/L) | 盐度(‰) | 浊度(NTU) | 硫酸盐(mg/L) | 硅酸盐(mg/L) | 硝酸盐（以N计）(mg/L) | 亚硝酸盐(mg/L) | 锰(mg/L) | 氯化物（以Cl⁻计）(mg/L) | 备注
1 | 赤峰市 |  | 东山湾大桥 | 2026-03-31 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 本月无监测任务
2 | 赤峰市 | 红山区 | 六大份水文站 | 2026-03-31 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 本月无监测任务
3 | 赤峰市 | 元宝山区 | 水泥村 | 2026-03-31 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 干涸无水
4 | 赤峰市 | 元宝山区 | 兴隆坡 | 2026-03-31 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 本月无监测任务
5 | 赤峰市 | 松山区 | 山嘴子 | 2026-03-31 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 本月无监测任务
6 | 赤峰市 | 阿鲁科尔沁旗 | 哈黑尔护林站 | 2026-03-31 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 本月无监测任务
7 | 赤峰市 | 阿鲁科尔沁旗 | 海勒斯浑迪 | 2026-03-31 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 冰下无水
8 | 赤峰市 | 阿鲁科尔沁旗 | 入哈黑尔河河口 | 2026-03-10 | 0.8 | -1 | -1 | 35.5 | -1 | -1 | 8 | 10.06 | 1.4 | 6 | 1.1 | 0.02L | 0.02 | 1.45 | 0.00149 | 0.00067L | 0.915 | 0.0004L | 0.0011 | 0.00004L | 0.00005L | 0.004L | 0.00009L | 0.001L | 0.002L | 0.01L | 0.04L | 0.01L | -1 | 4.2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1
9 | 赤峰市 | 阿鲁科尔沁旗 | 赛罕塔拉苏木 | 2026-03-31 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 本月无监测任务
10 | 赤峰市 | 巴林左旗 | 沙那水库4队 | 2026-03-31 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 本月无监测任务
11 | 赤峰市 | 巴林右旗 | 德日苏水库 | 2026-03-31 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 本月无监测任务
12 | 赤峰市 | 巴林右旗 | 索博日嘎苏木 | 2026-03-31 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 本月无监测任务
13 | 赤峰市 | 巴林右旗 | 小林场 | 2026-03-31 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 无法到达采样点位
14 | 赤峰市 | 林西县 | 平顶庙桥 | 2026-03-10 | 1.2 | -1 | -1 | 67.5 | -1 | -1 | 8.4 | 11.5 | 3.6 | 17 | 2.6 | 0.27 | 0.08 | 9.29 | 0.00083 | 0.00067L | 1.45 | 0.0004L | 0.0069 | 0.00004L | 0.00005L | 0.004L | 0.00009L | 0.001L | 0.002L | 0.01L | 0.04L | 0.01L | -1 | 10 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1
15 | 赤峰市 | 克什克腾旗 | 背景断面西拉木伦河 | 2026-03-31 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 本月无监测任务
16 | 赤峰市 | 克什克腾旗 | 达里诺尔湖湖中 | 2026-03-31 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 本月无监测任务
17 | 赤峰市 | 克什克腾旗 | 大石门水库入库站 | 2026-03-31 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 本月无监测任务
18 | 赤峰市 | 克什克腾旗 | 黑水桥 | 2026-03-05 | 0.2 | -1 | -1 | 20.7 | -1 | -1 | 7.9 | 12.16 | 4.4 | 15 | 2.5 | 0.02L | 0.08 | 1.08 | 0.00008L | 0.00067L | 0.387 | 0.0004L | 0.0022 | 0.00004L | 0.00005L | 0.004L | 0.00009L | 0.001L | 0.002L | 0.01L | 0.04L | 0.01L | -1 | 45 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1
19 | 赤峰市 | 克什克腾旗 | 上湾子电站 | 2026-03-31 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 无法到达采样点位
20 | 赤峰市 | 克什克腾旗 | 吐力根河出境 | 2026-03-06 | 0.8 | -1 | -1 | 21.9 | -1 | -1 | 7.4 | 9.65 | 2.5 | 10 | 2 | 0.05 | 0.03 | 0.92 | 0.00008L | 0.00067L | 0.572 | 0.0004L | 0.0003L | 0.00004L | 0.00005L | 0.004L | 0.00009L | 0.001L | 0.002L | 0.01L | 0.04L | 0.01L | -1 | 9.3 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1
21 | 赤峰市 | 翁牛特旗 | 大兴北 | 2026-03-31 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 干涸无水
22 | 赤峰市 | 翁牛特旗 | 广德公 | 2026-03-31 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 冰下无水
23 | 赤峰市 | 翁牛特旗 | 库左 | 2026-03-31 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 本月无监测任务
24 | 赤峰市 | 喀喇沁旗 | 大头山水库入库 | 2026-03-11 | 2 | -1 | -1 | 48 | -1 | -1 | 8.5 | 12.76 | 1.4 | 11 | 2.1 | 0.02L | 0.01 | 10 | 0.00008L | 0.00067L | 0.354 | 0.0004L | 0.0003L | 0.00004L | 0.00005L | 0.004L | 0.00009L | 0.001L | 0.002L | 0.01L | 0.04L | 0.01L | -1 | 2.5 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1
25 | 赤峰市 | 喀喇沁旗 | 锦东 | 2026-03-31 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 本月无监测任务
26 | 赤峰市 | 宁城县 | 打虎石水库 | 2026-03-31 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 本月无监测任务