## 监测点位数据导出
序号 | 盟市 | 所属旗县 | 点位名称 | 监测日期 | 水温(℃) | 流量(M³/S) | 水位(m) | 电导率(mS/m) | 透明度(cm) | 叶绿素α(mg/L) | pH(无量纲) | 溶解氧(mg/L) | 高锰酸盐指数(mg/L) | 化学需氧量(mg/L) | 五日生化需氧量(mg/L) | 氨氮(mg/L) | 总磷(mg/L) | 总氮(mg/L) | 铜(mg/L) | 锌(mg/L) | 氟化物(mg/L) | 硒(mg/L) | 总砷(mg/L) | 总汞(mg/L) | 镉(mg/L) | 铬（六价）(mg/L) | 铅(mg/L) | 氰化物(mg/L) | 挥发酚(mg/L) | 石油类(mg/L) | 阴离子表面活性剂(mg/L) | 硫化物(mg/L) | 盐度(‰) | 浊度(NTU) | 硫酸盐(mg/L) | 硅酸盐(mg/L) | 硝酸盐（以N计）(mg/L) | 亚硝酸盐(mg/L) | 锰(mg/L) | 氯化物（以Cl⁻计）(mg/L) | 备注
1 | 赤峰市 |  | 东山湾大桥 | 2026-06-30 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 本月无监测任务
2 | 赤峰市 | 红山区 | 六大份水文站 | 2026-06-30 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 本月无监测任务
3 | 赤峰市 | 元宝山区 | 水泥村 | 2026-06-30 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 干涸无水
4 | 赤峰市 | 元宝山区 | 兴隆坡 | 2026-06-30 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 本月无监测任务
5 | 赤峰市 | 松山区 | 山嘴子 | 2026-06-30 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 本月无监测任务
6 | 赤峰市 | 阿鲁科尔沁旗 | 哈黑尔护林站 | 2026-06-30 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 本月无监测任务
7 | 赤峰市 | 阿鲁科尔沁旗 | 海勒斯浑迪 | 2026-06-16 | 24 | -1 | -1 | 36.6 | -1 | -1 | 8.5 | 8.74 | 2.2 | 8 | 1.8 | 0.02L | 0.01 | 0.59 | 0.00073 | 0.00587 | 0.798 | 0.0004L | 0.002 | 0.00004L | 0.00005L | 0.004L | 0.00009L | 0.001L | 0.002L | 0.01L | 0.04L | 0.01L | -1 | 11 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1
8 | 赤峰市 | 阿鲁科尔沁旗 | 入哈黑尔河河口 | 2026-06-16 | 26.4 | -1 | -1 | 36.1 | -1 | -1 | 8.2 | 7.11 | 4.4 | 14 | 1.9 | 0.02L | 0.05 | 0.95 | 0.00051 | 0.00067L | 1.1 | 0.0004L | 0.0045 | 0.00004L | 0.00005L | 0.004L | 0.00009L | 0.001L | 0.002L | 0.01L | 0.04L | 0.01L | -1 | 62 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1
9 | 赤峰市 | 阿鲁科尔沁旗 | 赛罕塔拉苏木 | 2026-06-30 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 本月无监测任务
10 | 赤峰市 | 巴林左旗 | 沙那水库4队 | 2026-06-30 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 本月无监测任务
11 | 赤峰市 | 巴林右旗 | 德日苏水库 | 2026-06-30 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 本月无监测任务
12 | 赤峰市 | 巴林右旗 | 索博日嘎苏木 | 2026-06-30 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 本月无监测任务
13 | 赤峰市 | 巴林右旗 | 小林场 | 2026-06-12 | 23 | -1 | -1 | 54.6 | -1 | -1 | 8.4 | 7.64 | 4 | 15 | 2.4 | 0.02L | 0.06 | 1.32 | 0.00146 | 0.00067L | 1.01 | 0.0004L | 0.0085 | 0.00004L | 0.00005L | 0.004L | 0.00009L | 0.001L | 0.002L | 0.01L | 0.04L | 0.01L | -1 | 58 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1
14 | 赤峰市 | 林西县 | 平顶庙桥 | 2026-06-30 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 本月无监测任务
15 | 赤峰市 | 克什克腾旗 | 背景断面西拉木伦河 | 2026-06-30 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 本月无监测任务
16 | 赤峰市 | 克什克腾旗 | 达里诺尔湖湖中 | 2026-06-30 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 无法到达采样点位
17 | 赤峰市 | 克什克腾旗 | 大石门水库入库站 | 2026-06-30 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 本月无监测任务
18 | 赤峰市 | 克什克腾旗 | 黑水桥 | 2026-06-09 | 14.8 | -1 | -1 | 19.98 | -1 | -1 | 7.9 | 8.7 | 3.9 | 11 | 1 | 0.02L | 0.05 | 0.84 | 0.00174 | 0.00067L | 0.391 | 0.0004L | 0.0013 | 0.00004L | 0.00005L | 0.004L | 0.00009L | 0.001L | 0.002L | 0.01L | 0.04L | 0.01L | -1 | 26 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1
19 | 赤峰市 | 克什克腾旗 | 上湾子电站 | 2026-06-30 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 本月无监测任务
20 | 赤峰市 | 克什克腾旗 | 吐力根河出境 | 2026-06-09 | 10 | -1 | -1 | 19.07 | -1 | -1 | 8 | 8.9 | 4.4 | 14 | 1.4 | 0.02L | 0.03 | 0.59 | 0.00044 | 0.00158 | 0.741 | 0.0004L | 0.0003L | 0.00004L | 0.00005L | 0.004L | 0.00057 | 0.001L | 0.002L | 0.01L | 0.04L | 0.01L | -1 | 4 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1
21 | 赤峰市 | 翁牛特旗 | 大兴北 | 2026-06-30 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 本月无监测任务
22 | 赤峰市 | 翁牛特旗 | 广德公 | 2026-06-30 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 本月无监测任务
23 | 赤峰市 | 翁牛特旗 | 库左 | 2026-06-11 | 20.8 | -1 | -1 | 64.1 | -1 | -1 | 8.5 | 8.45 | 3.6 | 14 | 1.3 | 0.03 | 0.03 | 6.12 | 0.0009 | 0.00067L | 0.747 | 0.0004L | 0.0014 | 0.00004L | 0.00005L | 0.004L | 0.00009L | 0.001L | 0.002L | 0.01L | 0.04L | 0.01L | -1 | 0.2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1
24 | 赤峰市 | 喀喇沁旗 | 大头山水库入库 | 2026-06-30 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 本月无监测任务
25 | 赤峰市 | 喀喇沁旗 | 锦东 | 2026-06-30 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 本月无监测任务
26 | 赤峰市 | 宁城县 | 打虎石水库 | 2026-06-30 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 本月无监测任务