## 监测点位数据导出
序号 | 盟市 | 所属旗县 | 点位名称 | 监测日期 | 水量(万吨) | 色(度) | 嗅和味(有(1)/无(0)) | 浑浊度(NTU) | 肉眼可见物(有(1)/无(0)) | pH(无量纲) | 总硬度（CaCO₃计）(mg/L) | 溶解性总固体(mg/L) | 硫酸盐(mg/L) | 氯化物(mg/L) | 铁(mg/L) | 锰(mg/L) | 铜(mg/L) | 锌(mg/L) | 铝(mg/L) | 挥发性酚类（以苯酚计）(mg/L) | 阴离子表面活性剂(mg/L) | 耗氧量(以CODMn法.以O₂计)(mg/L) | 氨氮(以N计) | 硫化物(mg/L) | 钠(mg/L) | 总大肠菌群(MPN/100mL或CFU/100mL) | 菌落总数(CFU/mL) | 亚硝酸盐（以N计）(mg/L) | 氰化物(mg/L) | 氟化物(mg/L) | 碘化物(mg/L) | 汞(mg/L) | 砷(mg/L) | 硒(mg/L) | 镉(mg/L) | 铬（六价）(mg/L) | 铅(mg/L) | 硝酸盐（以N计）(mg/L) | 三氯甲烷(μg/L) | 四氯化碳(μg/L) | 苯(μg/L) | 甲苯(μg/L) | 总α放射性(Bq/L) | 总β放射性(Bq/L) | 备注
1 | 赤峰市 |  | 二水厂 | 2026-04-01 | 95 | 5L | 0 | 2.1 | 0 | 7.3 | 345 | 517 | 54.9 | 36.1 | 0.0216 | 0.00012L | 0.00008L | 0.00067L | 0.00115L | 0.002L | 0.04L | 0.47 | 0.02L | 0.003L | 32 | 1L | 1L | 0.003L | 0.001L | 0.711 | 0.004 | 0.00004L | 0.0004 | 0.0004L | 0.00005L | 0.004L | 0.00009L | 16.9 | 0.4L | 0.4L | 0.4L | 0.3L | 0.236 | 0.142
2 | 赤峰市 |  | 九龙 | 2026-04-01 | 99 | 5L | 0 | 0.3L | 0 | 7.2 | 303 | 512 | 66.9 | 39.4 | 0.0223 | 0.00012L | 0.00008L | 0.0124 | 0.00115L | 0.002L | 0.04L | 0.36 | 0.02L | 0.003L | 27.4 | 1L | 1L | 0.003L | 0.001L | 0.424 | 0.0046 | 0.00004L | 0.0003L | 0.0004L | 0.00005L | 0.004L | 0.00009L | 15.5 | 0.4L | 0.4L | 0.4L | 0.3L | 0.288 | 0.159
3 | 赤峰市 |  | 平庄龙源 | 2026-04-01 | 72 | 5L | 0 | 0.3L | 0 | 7.4 | 231 | 368 | 91.5 | 17.4 | 0.0147 | 0.00329 | 0.00008L | 0.00792 | 0.00115L | 0.002L | 0.04L | 0.32 | 0.02L | 0.003L | 18.7 | 1L | 1L | 0.003L | 0.001L | 0.498 | 0.0039 | 0.00004L | 0.0003L | 0.0004L | 0.00005L | 0.004L | 0.00009L | 4.29 | 0.4L | 0.4L | 0.4L | 0.3L | 0.2085 | 0.1565
4 | 赤峰市 |  | 一水厂 | 2026-04-01 | 101 | 5L | 0 | 0.38 | 0 | 7 | 357 | 518 | 81.6 | 45 | 0.0236 | 0.00057 | 0.00008L | 0.00192 | 0.00115L | 0.002L | 0.04L | 0.46 | 0.02L | 0.003L | 32.7 | 1L | 1L | 0.003L | 0.001L | 0.364 | 0.0059 | 0.00004L | 0.0003L | 0.0004L | 0.00005L | 0.004L | 0.00009L | 13.6 | 0.4L | 0.4L | 0.4L | 0.3L | 0.366 | 0.309