## 监测点位数据导出
序号 | 盟市 | 点位名称 | 监测日期 | 水量(万吨) | 水温(℃) | 透明度(cm) | 叶绿素α(mg/L) | pH(无量纲) | 溶解氧(mg/L) | 高锰酸盐指数(mg/L) | 化学需氧量(mg/L) | 五日生化需氧量(mg/L) | 氨氮(mg/L) | 总磷(mg/L) | 总氮(mg/L) | 铜(mg/L) | 锌(mg/L) | 氟化物(mg/L) | 硒(mg/L) | 总砷(mg/L) | 总汞(mg/L) | 镉(mg/L) | 铬（六价）(mg/L) | 铅(mg/L) | 氰化物(mg/L) | 挥发酚(mg/L) | 石油类(mg/L) | 阴离子表面活性剂(mg/L) | 硫化物(mg/L) | 粪大肠菌群(个/L) | 硫酸盐(mg/L) | 硝酸盐（以N计）(mg/L) | 铁(mg/L) | 锰(mg/L) | 三氯甲烷(mg/L) | 四氯化碳(mg/L) | 三氯乙烯(mg/L) | 四氯乙烯(mg/L) | 苯乙烯(mg/L) | 甲醛(mg/L) | 苯(mg/L) | 甲苯(mg/L) | 乙苯(mg/L) | 二甲苯(总量)(mg/L) | 异丙苯(mg/L) | 氯苯(mg/L) | 1,2-二氯苯(mg/L) | 1,4-二氯苯(mg/L) | 三氯苯(总量)(mg/L) | 硝基苯(mg/L) | 二硝基苯（总量）(mg/L) | 硝基氯苯（总量）(mg/L) | 邻苯二甲酸二丁酯(mg/L) | 邻苯二甲酸二（2-乙基已基）酯(mg/L) | 滴滴涕（总量）(mg/L) | 林丹(mg/L) | 阿特拉津(mg/L) | 苯并[a]芘(mg/L) | 钴(mg/L) | 铍(mg/L) | 硼(mg/L) | 锑(mg/L) | 镍(mg/L) | 钡(mg/L) | 钒(mg/L) | 钼(mg/L) | 铊(mg/L) | 氯化物（以Cl⁻计）(mg/L) | 备注
1 | 赤峰市 | 三座店水库 | 2026-05-06 | 70 | 11.8 | 60 | 0.01 | 8.6 | 10.19 | 3.8 | -1 | 1.8 | 0.02L | 0.03 | 6.86 | 0.00052 | 0.00067L | 0.997 | 0.0004L | 0.0011 | 0.00004L | 0.00005L | 0.004L | 0.00009L | 0.001L | 0.002L | 0.01L | 0.04L | 0.01L | 440 | 36.6 | 6.56 | 0.0396 | 0.00533 | 0.0004L | 0.0004L | 0.0004L | 0.0002L | 0.0002L | 0.05L | 0.0004L | 0.0003L | 0.0003L | 0.0005L | 0.0003L | 0.0002L | 0.0004L | 0.0004L | 0.000046L | 0.00004L | 0.00005L | 0.00005L | 0.0005 | 0.0003L | 0.00002L | 0.00001L | 0.00016 | 0.0000004L | 0.00006 | 0.00004L | 0.0244 | 0.00015L | 0.00102 | 0.0436 | 0.00367 | 0.00277 | 0.00002L | 18.3 | 原因是:未供饮用水