## 监测点位数据导出
序号 | 盟市 | 点位名称 | 监测日期 | 重金属检出 | 有机物检出 | 水量(万吨) | 色(度) | 嗅和味(有(1)/无(0)) | 浑浊度(NTU) | 肉眼可见物(有(1)/无(0)) | pH(无量纲) | 总硬度（CaCO₃计）(mg/L) | 溶解性总固体(mg/L) | 硫酸盐(mg/L) | 氯化物(mg/L) | 铁(mg/L) | 锰(mg/L) | 铜(mg/L) | 锌(mg/L) | 铝(mg/L) | 挥发性酚类（以苯酚计）(mg/L) | 阴离子表面活性剂(mg/L) | 耗氧量(以CODMn法.以O₂计)(mg/L) | 氨氮(以N计) | 硫化物(mg/L) | 钠(mg/L) | 总大肠菌群(MPN/100mL或CFU/100mL) | 菌落总数(CFU/mL) | 亚硝酸盐（以N计）(mg/L) | 氰化物(mg/L) | 氟化物(mg/L) | 碘化物(mg/L) | 汞(mg/L) | 砷(mg/L) | 硒(mg/L) | 镉(mg/L) | 铬（六价）(mg/L) | 铅(mg/L) | 硝酸盐（以N计）(mg/L) | 三氯甲烷(μg/L) | 四氯化碳(μg/L) | 苯(μg/L) | 甲苯(μg/L) | 总α放射性(Bq/L) | 总β放射性(Bq/L) | 备注
1 | 赤峰市 | 二水厂 | 2026-06-01 | 砷(0.0006),铁(0.041),锌(0.00102),锰(0.00059) |  | 99 | 5L | 0 | 0.3L | 0 | 7.3 | 331 | 528 | 56.4 | 39.9 | 0.041 | 0.00059 | 0.00008L | 0.00102 | 0.00115L | 0.002L | 0.04L | 0.5 | 0.02L | 0.003L | 31.2 | 1L | 1L | 0.003L | 0.002L | 0.731 | 0.0039 | 0.00004L | 0.0006 | 0.0004L | 0.00005L | 0.004L | 0.00009L | 16.6 | 0.4L | 0.4L | 0.4L | 0.3L | 0.161 | 0.131
2 | 赤峰市 | 九龙 | 2026-06-01 | 锌(0.00304),锰(0.00137),铁(0.0417) |  | 93 | 5L | 0 | 0.3L | 0 | 7.3 | 344 | 519 | 67.6 | 40.6 | 0.0417 | 0.00137 | 0.00008L | 0.00304 | 0.00115L | 0.002L | 0.04L | 0.4L | 0.02L | 0.003L | 27.5 | 1L | 1L | 0.003L | 0.002L | 0.433 | 0.0047 | 0.00004L | 0.0003L | 0.0004L | 0.00005L | 0.004L | 0.00009L | 16.8 | 0.4L | 0.4L | 0.4L | 0.3L | 0.182 | 0.107
3 | 赤峰市 | 平庄龙源 | 2026-06-01 | 锰(0.00153),锌(0.00481),铁(0.0283) |  | 72 | 5L | 0 | 0.3L | 0 | 7.4 | 240 | 364 | 93.4 | 17.7 | 0.0283 | 0.00153 | 0.00008L | 0.00481 | 0.00115L | 0.002L | 0.04L | 0.4L | 0.02L | 0.003L | 18.7 | 1L | 1L | 0.003L | 0.002L | 0.455 | 0.0038 | 0.00004L | 0.0003L | 0.0004L | 0.00005L | 0.004L | 0.00009L | 4.38 | 0.4L | 0.4L | 0.4L | 0.3L | 0.115 | 0.108
4 | 赤峰市 | 一水厂 | 2026-06-01 | 铁(0.0393),锰(0.00056),锌(0.0107) |  | 98 | 5L | 0 | 0.3L | 0 | 7.2 | 336 | 519 | 74.6 | 42.6 | 0.0393 | 0.00056 | 0.00008L | 0.0107 | 0.00115L | 0.002L | 0.04L | 0.4L | 0.02L | 0.003L | 30.4 | 1L | 1L | 0.003L | 0.002L | 0.443 | 0.0061 | 0.00004L | 0.0003L | 0.0004L | 0.00005L | 0.004L | 0.00009L | 11.1 | 0.4L | 0.4L | 0.4L | 0.3L | 0.258 | 0.2415